## 変更履歴
No. | 版数 | 日付 | 変更理由 | 変更内容
1 | 1.0 | 2019-11-29 | 新規作成
2 | 1.1 | 2019-12-03 | 最新仕様取り込み | 【バックデータ（電源_契約単位）】 ヘッダ名称を変更 ・「区分x出力」→「区分x出力帯」 ※出力帯kW→kWh対応 必須変更（データ部） ・「計量値」以降の必須を削除 属性変更（データ部） ・「区分x単価」「OP単価」：N(7)V(2)→N(4)V(2) 【バックデータ（ＶＰＰ_契約単位）】 ヘッダ名称を変更 ・「区分x出力」→「区分x出力帯」 ※出力帯kW→kWh対応 属性変更（データ部） ・「区分x単価」「OP単価」：N(7)V(2)→N(4)V(2)
3 | 1.2 | 2020-01-31 | 最新仕様取り込み | 【バックデータ（電源_契約単位）】 ・BOM（バイトオーダーマーク）有りの旨を追記 ・「V2単価種別」を「従量料金精算区分」に修正 ・下げ調整電力量は負の値で表示する旨を追記 【バックデータ（ＶＰＰ_契約単位）】 ・BOM（バイトオーダーマーク）有りの旨を追記 ・「V2単価種別」を「従量料金精算区分」に修正 ・下げ調整電力量は負の値で表示する旨を追記 ・「需要家パターン番号」を「需要家リスト・パターン番号」に修正 【バックデータ（ＶＰＰ_詳細）】 ・BOM（バイトオーダーマーク）有りの旨を追記 ・「需要家パターン番号」を「需要家リスト・パターン番号」に修正
4 | 1.3 | 2022-06-09 | 制度変更に伴う最新仕様取り込み | 【バックデータ（電源_契約単位)】 ・データ項目追加（項番87～92、169～174） 【バックデータ（ＶＰＰ_契約単位）】 ・データ項目名変更（項番13、91） ・データ項目追加（項番86～88、164～166） 【バックデータ（ＶＰＰ_詳細）】 ・データ項目名変更（項番9、21） ・元データ誤りに伴う項番修正（13～30） 【バックデータ（揚水等Ｌ）】 ・新規作成
5 | 1.4 | 2023-06-06 | 制度変更に伴う最新仕様取り込み | ・全商品の市場取引開始、余力活用契約、持ち下げ・起動費返還対応に伴うデータ項目の修正、削除および追加
6 | 1.5 | 2025-06-16 | 制度変更に伴う最新仕様取り込み | 【バックデータ（ＶＰＰ_契約単位）】 ・データ項目名変更（項番13～17,101～105） ・データ項目追加（項番18～25,106～113) 【バックデータ（ＶＰＰ_詳細）】 ・帳票廃止
7 | 1.6 | 2026-04-15 | 版数1.5の修正漏れ対応 | 【バックデータ（ＶＰＰ_契約単位）】 ・データ項目 項番99（リスト・パターン番号）の属性・補足説明を修正 ・出力例 「対象年月日」、「時刻コード」、「リスト・パターン番号」先頭の0が抜けていたため修正

## 電源_契約単位
需給調整市場 | [10 empty] | 作成日 | ： | 2019/11/29
算定諸元仕様書 | [10 empty] | 更新日 | ： | 2023/06/06
（調整電力量料金_電源_契約単位）
1. | データ形式：CSV(項目にダブルクオーテーションあり)、見出し有り、改行コード（CR/LF）付与、UTF-8（BOM有り）
2. | データ項目
| 項番 |  | 項目名 |  |  |  | 必須 | 属性 | 補足説明 |  | フォーマット例
ヘッダ１
| 1 |  |  | バックデータ名称 |  |  | ○ | X(31) | "調整電力量料金バックデータ_電源" |  | -
| 2 |  |  | 事業者コード |  |  | ○ | K(12) | "事業者コード" |  | -
| 3 |  |  | 系統コード |  |  | ○ | K(10) | "系統コード" |  | -
| 4 |  |  | 余力活用有無区分 |  |  | ○ | K(16) | "余力活用有無区分" |  | -
データ１
| 5 |  |  | 対象年月 |  |  | ○ | K(18) |  |  | ２０２５年０４月分
| 6 |  |  | 事業者コード |  |  | ○ | X(5) |  |  | -
| 7 |  |  | 系統コード |  |  | ○ | X(5) |  |  | -
| 8 |  |  | 余力活用有無区分 |  |  | ○ | K(16) | "あり（上げ下げ）" or "あり（上げのみ）" or "あり（下げのみ）" or "なし（市場のみ）" |  | -
ヘッダ２
| 9 |  |  | 対象年月日 |  |  | ○ | K(10) | "対象年月日" |  | -
| 10 |  |  | 時刻コード |  |  | ○ | K(10) | "時刻コード" |  | -
| 11 |  |  | 調整電源区分 |  |  | ○ | K(12) | "調整電源区分" |  | -
| 12 |  |  | 計量値 |  |  | ○ | X(11) | "計量値[kWh]" |  | -
| 13 |  |  | 計画値 |  |  | ○ | X(11) | "計画値[kWh]" |  | -
| 14 |  |  | 調整電力量計 |  |  | ○ | X(17) | "調整電力量計[kWh]" |  | -
| 15 |  |  | 調整電力量料金 |  |  | ○ | X(18) | "調整電力量料金[円]" |  | -
| 16 |  |  | 実績停止時間 |  |  | ○ | X(15) | "実績停止時間[h]" |  | -
| 17 |  |  | 実績起動費 |  |  | ○ | X(14) | "実績起動費[円]" |  | -
| 18 |  |  | 計画停止時間 |  |  | ○ | X(15) | "計画停止時間[h]" |  | -
| 19 |  |  | 計画起動費 |  |  | ○ | X(14) | "計画起動費[円]" |  | -
| 20 |  |  | 起動費差額 |  |  | ○ | X(14) | "起動費差額[円]" |  | -
| 21 |  |  | 起動費補正対象区分 |  |  | ○ | K(18) | "起動費補正対象区分" |  | -
| 22 |  |  | 区分1調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分1調整電力量[kWh]" |  | -
| 23 |  |  | 区分2調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分2調整電力量[kWh]" |  | -
| 24 |  |  | 区分3調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分3調整電力量[kWh]" |  | -
| 25 |  |  | 区分4調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分4調整電力量[kWh]" |  | -
| 26 |  |  | 区分5調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分5調整電力量[kWh]" |  | -
| 27 |  |  | 区分6調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分6調整電力量[kWh]" |  | -
| 28 |  |  | 区分7調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分7調整電力量[kWh]" |  | -
| 29 |  |  | 区分8調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分8調整電力量[kWh]" |  | -
| 30 |  |  | 区分9調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分9調整電力量[kWh]" |  | -
| 31 |  |  | 区分10調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分10調整電力量[kWh]" |  | -
| 32 |  |  | 区分11調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分11調整電力量[kWh]" |  | -
| 33 |  |  | 区分12調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分12調整電力量[kWh]" |  | -
| 34 |  |  | 区分13調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分13調整電力量[kWh]" |  | -
| 35 |  |  | 区分14調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分14調整電力量[kWh]" |  | -
| 36 |  |  | 区分15調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分15調整電力量[kWh]" |  | -
| 37 |  |  | 区分16調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分16調整電力量[kWh]" |  | -
| 38 |  |  | 区分17調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分17調整電力量[kWh]" |  | -
| 39 |  |  | 区分18調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分18調整電力量[kWh]" |  | -
| 40 |  |  | 区分19調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分19調整電力量[kWh]" |  | -
| 41 |  |  | 区分20調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分20調整電力量[kWh]" |  | -
| 42 |  |  | OP調整電力量 |  |  | ○ | X(17) | "OP調整電力量[kWh]" |  | -
| 43 |  |  | 調整単価パターン番号 |  |  | ○ | K(20) | "調整単価パターン番号" |  | -
| 44 |  |  | 区分1単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分1単価[円/kWh]" |  | -
| 45 |  |  | 区分2単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分2単価[円/kWh]" |  | -
| 46 |  |  | 区分3単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分3単価[円/kWh]" |  | -
| 47 |  |  | 区分4単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分4単価[円/kWh]" |  | -
| 48 |  |  | 区分5単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分5単価[円/kWh]" |  | -
| 49 |  |  | 区分6単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分6単価[円/kWh]" |  | -
| 50 |  |  | 区分7単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分7単価[円/kWh]" |  | -
| 51 |  |  | 区分8単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分8単価[円/kWh]" |  | -
| 52 |  |  | 区分9単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分9単価[円/kWh]" |  | -
| 53 |  |  | 区分10単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分10単価[円/kWh]" |  | -
| 54 |  |  | 区分11単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分11単価[円/kWh]" |  | -
| 55 |  |  | 区分12単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分12単価[円/kWh]" |  | -
| 56 |  |  | 区分13単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分13単価[円/kWh]" |  | -
| 57 |  |  | 区分14単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分14単価[円/kWh]" |  | -
| 58 |  |  | 区分15単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分15単価[円/kWh]" |  | -
| 59 |  |  | 区分16単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分16単価[円/kWh]" |  | -
| 60 |  |  | 区分17単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分17単価[円/kWh]" |  | -
| 61 |  |  | 区分18単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分18単価[円/kWh]" |  | -
| 62 |  |  | 区分19単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分19単価[円/kWh]" |  | -
| 63 |  |  | 区分20単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分20単価[円/kWh]" |  | -
| 64 |  |  | OP単価 |  |  | ○ | X(14) | "OP単価[円/kWh]" |  | -
| 65 |  |  | 区分1出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分1出力帯[kWh]" |  | -
| 66 |  |  | 区分2出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分2出力帯[kWh]" |  | -
| 67 |  |  | 区分3出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分3出力帯[kWh]" |  | -
| 68 |  |  | 区分4出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分4出力帯[kWh]" |  | -
| 69 |  |  | 区分5出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分5出力帯[kWh]" |  | -
| 70 |  |  | 区分6出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分6出力帯[kWh]" |  | -
| 71 |  |  | 区分7出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分7出力帯[kWh]" |  | -
| 72 |  |  | 区分8出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分8出力帯[kWh]" |  | -
| 73 |  |  | 区分9出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分9出力帯[kWh]" |  | -
| 74 |  |  | 区分10出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分10出力帯[kWh]" |  | -
| 75 |  |  | 区分11出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分11出力帯[kWh]" |  | -
| 76 |  |  | 区分12出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分12出力帯[kWh]" |  | -
| 77 |  |  | 区分13出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分13出力帯[kWh]" |  | -
| 78 |  |  | 区分14出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分14出力帯[kWh]" |  | -
| 79 |  |  | 区分15出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分15出力帯[kWh]" |  | -
| 80 |  |  | 区分16出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分16出力帯[kWh]" |  | -
| 81 |  |  | 区分17出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分17出力帯[kWh]" |  | -
| 82 |  |  | 区分18出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分18出力帯[kWh]" |  | -
| 83 |  |  | 区分19出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分19出力帯[kWh]" |  | -
| 84 |  |  | 区分20出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分20出力帯[kWh]" |  | -
| 85 |  |  | OP出力帯 |  |  | ○ | X(13) | "OP出力帯[kWh]" |  | -
| 86 |  |  | 調整方向 |  |  | ○ | K(8) | "調整方向" |  | -
| 87 |  |  | プラス単価分計 |  |  | ○ | X(18) | "プラス単価分計[円]" |  | -
| 88 |  |  | マイナス単価分計 |  |  | ○ | X(20) | "マイナス単価分計[円]" |  | -
| 89 |  |  | 最低出力帯単価補正フラグ |  |  | ○ | K(24) | "最低出力帯単価補正フラグ" |  | -
| 90 |  |  | 起動費算出用発電実績値 |  |  | ○ | X(27) | "起動費算出用発電実績値[kWh]" |  | -
| 91 |  |  | 起動費算出用発電計画値 |  |  | ○ | X(27) | "起動費算出用発電計画値[kWh]" |  | -
| 92 |  |  | 適用調整単価区分 |  |  | ○ | K(16) | "適用調整単価区分" |  | -
|  |  | データ２ | [5 empty] | ※１
| 93 |  |  | 対象年月日 |  |  | ○ | X(10) |  |  | 2025/04/01
| 94 |  |  | 時刻コード |  |  | ○ | X(2) | "01"～"48" |  | -
| 95 |  |  | 調整電源区分 |  |  | ○ | K(6) | "調整" or "非調整" |  | -
| 96 |  |  | 計量値 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 97 |  |  | 計画値 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 98 |  |  | 調整電力量計 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 99 |  |  | 調整電力量料金 |  |  |  | N(12)V(2) |  |  | -
| 100 |  |  | 実績停止時間 |  |  |  | N(3)V(1) | 999.5を超えた場合は999.5で固定 |  | -
| 101 |  |  | 実績起動費 |  |  |  | N(12)V(0) |  |  | -
| 102 |  |  | 計画停止時間 |  |  |  | N(3)V(1) | 999.5を超えた場合は999.5で固定 |  | -
| 103 |  |  | 計画起動費 |  |  |  | N(12)V(0) |  |  | -
| 104 |  |  | 起動費差額 |  |  |  | N(12)V(0) |  |  | -
| 105 |  |  | 起動費補正対象区分 |  |  |  | X(1) | "0"=対象外or"1"=対象 |  | -
| 106 |  |  | 区分1調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 107 |  |  | 区分2調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 108 |  |  | 区分3調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 109 |  |  | 区分4調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 110 |  |  | 区分5調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 111 |  |  | 区分6調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 112 |  |  | 区分7調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 113 |  |  | 区分8調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 114 |  |  | 区分9調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 115 |  |  | 区分10調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 116 |  |  | 区分11調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 117 |  |  | 区分12調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 118 |  |  | 区分13調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 119 |  |  | 区分14調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 120 |  |  | 区分15調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 121 |  |  | 区分16調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 122 |  |  | 区分17調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 123 |  |  | 区分18調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 124 |  |  | 区分19調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 125 |  |  | 区分20調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 126 |  |  | OP調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 127 |  |  | 調整単価パターン番号 |  |  |  | 9(2) |  |  | -
| 128 |  |  | 区分1単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 129 |  |  | 区分2単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 130 |  |  | 区分3単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 131 |  |  | 区分4単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 132 |  |  | 区分5単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 133 |  |  | 区分6単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 134 |  |  | 区分7単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 135 |  |  | 区分8単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 136 |  |  | 区分9単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 137 |  |  | 区分10単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 138 |  |  | 区分11単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 139 |  |  | 区分12単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 140 |  |  | 区分13単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 141 |  |  | 区分14単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 142 |  |  | 区分15単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 143 |  |  | 区分16単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 144 |  |  | 区分17単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 145 |  |  | 区分18単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 146 |  |  | 区分19単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 147 |  |  | 区分20単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 148 |  |  | OP単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 149 |  |  | 区分1出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 150 |  |  | 区分2出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 151 |  |  | 区分3出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 152 |  |  | 区分4出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 153 |  |  | 区分5出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 154 |  |  | 区分6出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 155 |  |  | 区分7出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 156 |  |  | 区分8出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 157 |  |  | 区分9出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 158 |  |  | 区分10出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 159 |  |  | 区分11出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 160 |  |  | 区分12出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 161 |  |  | 区分13出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 162 |  |  | 区分14出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 163 |  |  | 区分15出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 164 |  |  | 区分16出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 165 |  |  | 区分17出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 166 |  |  | 区分18出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 167 |  |  | 区分19出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 168 |  |  | 区分20出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 169 |  |  | OP出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 170 |  |  | 調整方向 |  |  |  | K(4) | "上げ" or "下げ" |  | -
| 171 |  |  | プラス単価分計 |  |  |  | N(12)V(2) |  |  | -
| 172 |  |  | マイナス単価分計 |  |  |  | N(12)V(2) |  |  | -
| 173 |  |  | 最低出力帯単価補正フラグ |  |  |  | X(1) | "1"=補正あり、"Null"=補正なし |  | -
| 174 |  |  | 起動費算出用発電実績値 |  |  |  | N(9)V(0) |  |  | -
| 175 |  |  | 起動費算出用発電計画値 |  |  |  | N(9)V(0) |  |  | -
| 176 |  |  | 適用調整単価区分 |  |  |  | X(6) | "V1単価"or"V2単価" |  | -
| （凡例） |  |  | ○：必須項目 |  | △：必須項目（一部例外有）
属性の表記方法については「データ属性の表記方法について」参照。
| ※１ |  |  | 出力件数分繰り返し
3. | 入力規則
（１）桁区切りにカンマ（,）は使用しない。
（２）データが存在しない項目（空白項目）にはNULL（""）を入力する。
4. | 出力順序
出力順序は以下とする。
|  | 優先順位 |  |  | 項目 |  |  |  |  | 説明
|  | 1 |  |  | 対象年月日 |  |  |  |  | 昇順
|  | 2 |  |  | 時刻コード |  |  |  |  | 昇順
5. | その他事項
・ファイル名は以下のとおりとする。
事業者コード5桁_精算年月_帳票CD_系統コード_リビジョン.拡張子［xxxxx_yyyymm_142110_xxxxx_xx.csv］
・正の値に関しては、正負符号("+")を付与せずに出力する。
・下げ調整電力量に関しては、負の値で出力する。
6. | 出力例
"調整電力量料金バックデータ_電源","事業者コード","系統コード","余力活用有無区分"
"ＹＹＹＹ年ＭＭ月分","42006","6X001","あり（上げ下げ）"
"対象年月日","時刻コード","調整電源区分","計量値[kWh]","計画値[kWh]","調整電力量計[kWh]","調整電力量料金[円]","実績停止時間[h]","実績起動費[円]","計画停止時間[h]","計画起動費[円]","起動費差額[円]","起動費補正対象区分","区分1調整電力量[kWh]","区分2調整電力量[kWh]","区分3調整電力量[kWh]","区分4調整電力量[kWh]","区分5調整電力量[kWh]","区分6調整電力量[kWh]","区分7調整電力量[kWh]","区分8調整電力量[kWh]","区分9調整電力量[kWh]","区分10調整電力量[kWh]","区分11調整電力量[kWh]","区分12調整電力量[kWh]","区分13調整電力量[kWh]","区分14調整電力量[kWh]","区分15調整電力量[kWh]","区分16調整電力量[kWh]","区分17調整電力量[kWh]","区分18調整電力量[kWh]","区分19調整電力量[kWh]","区分20調整電力量[kWh]","OP調整電力量[kWh]","調整単価パターン番号","区分1単価[円/kWh]","区分2単価[円/kWh]","区分3単価[円/kWh]","区分4単価[円/kWh]","区分5単価[円/kWh]","区分6単価[円/kWh]","区分7単価[円/kWh]","区分8単価[円/kWh]","区分9単価[円/kWh]","区分10単価[円/kWh]","区分11単価[円/kWh]","区分12単価[円/kWh]","区分13単価[円/kWh]","区分14単価[円/kWh]","区分15単価[円/kWh]","区分16単価[円/kWh]","区分17単価[円/kWh]","区分18単価[円/kWh]","区分19単価[円/kWh]","区分20単価[円/kWh]","OP単価[円/kWh]","区分1出力帯[kWh]","区分2出力帯[kWh]","区分3出力帯[kWh]","区分4出力帯[kWh]","区分5出力帯[kWh]","区分6出力帯[kWh]","区分7出力帯[kWh]","区分8出力帯[kWh]","区分9出力帯[kWh]","区分10出力帯[kWh]","区分11出力帯[kWh]","区分12出力帯[kWh]","区分13出力帯[kWh]","区分14出力帯[kWh]","区分15出力帯[kWh]","区分16出力帯[kWh]","区分17出力帯[kWh]","区分18出力帯[kWh]","区分19出力帯[kWh]","区分20出力帯[kWh]","OP出力帯[kWh]","調整方向","プラス単価分計[円]","マイナス単価分計[円]","最低出力帯単価補正フラグ","起動費算出用発電実績値[kWh]","起動費算出用発電計画値[kWh]","適用調整単価区分"
"2024/04/01","01","調整","0","0","0","0.00 ","","","","","","","0","0","0","0","0","0","","","","","","","","","","","","","","","0","","209.48 ","6.41 ","6.60 ","6.79 ","6.98 ","7.17 ","","","","","","","","","","","","","","","7.17 ","0","96000","145000","194000","242500","291500","","","","","","","","","","","","","","","291500","","0.00 ","0.00","1","999999999","999999999"","V1単価"
"2024/04/01","02","調整","0","0","0","0.00 ","","","","","","","0","0","0","0","0","0","","","","","","","","","","","","","","","0","","209.48 ","6.41 ","6.60 ","6.79 ","6.98 ","7.17 ","","","","","","","","","","","","","","","7.17 ","0","96000","145000","194000","242500","291500","","","","","","","","","","","","","","","291500","","0.00 ","0.00","1","999999999","999999999"","V1単価"
"2024/04/01","03","調整","0","0","0","0.00 ","","","","","","","0","0","0","0","0","0","","","","","","","","","","","","","","","0","","209.48 ","6.41 ","6.60 ","6.79 ","6.98 ","7.17 ","","","","","","","","","","","","","","","7.17 ","0","96000","145000","194000","242500","291500","","","","","","","","","","","","","","","291500","","0.00 ","0.00","1","999999999","999999999"","V1単価"
"2024/04/01","04","調整","0","0","0","0.00 ","","","","","","","0","0","0","0","0","0","","","","","","","","","","","","","","","0","","209.48 ","6.41 ","6.60 ","6.79 ","6.98 ","7.17 ","","","","","","","","","","","","","","","7.17 ","0","96000","145000","194000","242500","291500","","","","","","","","","","","","","","","291500","","0.00 ","0.00","1","999999999","999999999"","V1単価"
"2024/04/01","05","調整","0","0","0","0.00 ","","","","","","","0","0","0","0","0","0","","","","","","","","","","","","","","","0","","209.48 ","6.41 ","6.60 ","6.79 ","6.98 ","7.17 ","","","","","","","","","","","","","","","7.17 ","0","96000","145000","194000","242500","291500","","","","","","","","","","","","","","","291500","","0.00 ","0.00","1","999999999","999999999"","V1単価"

## ＶＰＰ_契約単位
需給調整市場 | [10 empty] | 作成日 | ： | 2019/11/29
算定諸元仕様書 | [10 empty] | 更新日 | ： | 2026/04/15
（調整電力量料金_ＶＰＰ_契約単位）
1. | データ形式：CSV(項目にダブルクオーテーションあり)、見出し有り、改行コード（CR/LF）付与、UTF-8（BOM有り）
2. | データ項目
| 項番 |  | 項目名 |  |  |  | 必須 | 属性 | 補足説明 |  | フォーマット例
ヘッダ１
| 1 |  |  | バックデータ名称 |  |  | ○ | X(39) | "調整電力量料金バックデータ_VPP_契約単位" |  | -
| 2 |  |  | 事業者コード |  |  | ○ | K(12) | "事業者コード" |  | -
| 3 |  |  | 系統コード |  |  | ○ | K(10) | "系統コード" |  | -
| 4 |  |  | 余力活用有無区分 |  |  | ○ | K(16) | "余力活用有無区分" |  | -
データ１
| 5 |  |  | 対象年月 |  |  | ○ | K(18) |  |  | ２０２５年０４月分
| 6 |  |  | 事業者コード |  |  | ○ | X(5) |  |  | -
| 7 |  |  | 系統コード |  |  | ○ | X(5) |  |  | -
| 8 |  |  | 余力活用有無区分 |  |  | ○ | K(16) | "あり（上げ下げ）" or "あり（上げのみ）" or "あり（下げのみ）" or "なし（市場のみ）" |  | -
ヘッダ２
| 9 |  |  | 対象年月日 |  |  | ○ | K(10) | "対象年月日" |  | -
| 10 |  |  | 時刻コード |  |  | ○ | K(10) | "時刻コード" |  | -
| 11 |  |  | リスト・パターン番号 |  |  | ○ | K(20) | "リスト・パターン番号" |  | -
| 12 |  |  | 調整電源区分 |  |  | ○ | K(12) | "調整電源区分" |  | -
| 13 |  |  | 基準値計（受電点） |  |  | ○ | X(23) | "基準値計（受電点）[kWh]" |  | -
| 14 |  |  | 需要実績(送端)計（受電点） |  |  | ○ | X(31) | "需要実績(送端)計（受電点）[kWh]" |  | -
| 15 |  |  | 需要抑制計画計（受電点） |  |  | ○ | X(29) | "需要抑制計画計（受電点）[kWh]" |  | -
| 16 |  |  | 発電計画計（受電点） |  |  | ○ | X(25) | "発電計画計（受電点）[kWh]" |  | -
| 17 |  |  | 発電実績計（受電点） |  |  | ○ | X(25) | "発電実績計（受電点）[kWh]" |  | -
| 18 |  |  | 調整電力量計（受電点） |  |  | ○ | X(27) | "調整電力量計（受電点）[kWh]" |  | -
| 19 |  |  | 基準値計（低圧機器点） |  |  | ○ | X(27) | "基準値計（低圧機器点）[kWh]" |  | -
| 20 |  |  | 需要実績計（低圧機器点） |  |  | ○ | X(29) | "需要実績計（低圧機器点）[kWh]" |  | -
| 21 |  |  | 発電基準値計（低圧機器点） |  |  | ○ | X(20) | "発電基準値計（低圧機器点）[kWh]" |  | -
| 22 |  |  | 発電実績計（低圧機器点） |  |  | ○ | X(21) | "発電実績計（低圧機器点）[kWh]" |  | -
| 23 |  |  | 需要抑制計画計（低圧機器点） |  |  | ○ | X(22) | "需要抑制計画計（低圧機器点）[kWh]" |  | -
| 24 |  |  | 調整電力量（低圧機器点） |  |  | ○ | X(23) | "調整電力量（低圧機器点）[kWh]" |  | -
| 25 |  |  | 調整電力量（高圧機器点） |  |  | ○ | X(12) | "調整電力量（高圧機器点）[kWh]" |  | -
| 26 |  |  | 調整電力量計 |  |  | ○ | X(17) | "調整電力量計[kWh]" |  | -
| 27 |  |  | 調整電力量料金 |  |  | ○ | X(18) | "調整電力量料金[円]" |  | -
| 28 |  |  | 区分1調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分1調整電力量[kWh]" |  | -
| 29 |  |  | 区分2調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分2調整電力量[kWh]" |  | -
| 30 |  |  | 区分3調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分3調整電力量[kWh]" |  | -
| 31 |  |  | 区分4調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分4調整電力量[kWh]" |  | -
| 32 |  |  | 区分5調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分5調整電力量[kWh]" |  | -
| 33 |  |  | 区分6調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分6調整電力量[kWh]" |  | -
| 34 |  |  | 区分7調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分7調整電力量[kWh]" |  | -
| 35 |  |  | 区分8調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分8調整電力量[kWh]" |  | -
| 36 |  |  | 区分9調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分9調整電力量[kWh]" |  | -
| 37 |  |  | 区分10調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分10調整電力量[kWh]" |  | -
| 38 |  |  | 区分11調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分11調整電力量[kWh]" |  | -
| 39 |  |  | 区分12調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分12調整電力量[kWh]" |  | -
| 40 |  |  | 区分13調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分13調整電力量[kWh]" |  | -
| 41 |  |  | 区分14調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分14調整電力量[kWh]" |  | -
| 42 |  |  | 区分15調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分15調整電力量[kWh]" |  | -
| 43 |  |  | 区分16調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分16調整電力量[kWh]" |  | -
| 44 |  |  | 区分17調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分17調整電力量[kWh]" |  | -
| 45 |  |  | 区分18調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分18調整電力量[kWh]" |  | -
| 46 |  |  | 区分19調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分19調整電力量[kWh]" |  | -
| 47 |  |  | 区分20調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分20調整電力量[kWh]" |  | -
| 48 |  |  | OP調整電力量 |  |  | ○ | X(17) | "OP調整電力量[kWh]" |  | -
| 49 |  |  | 調整単価パターン番号 |  |  | ○ | K(20) | "調整単価パターン番号" |  | -
| 50 |  |  | 区分1単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分1単価[円/kWh]" |  | -
| 51 |  |  | 区分2単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分2単価[円/kWh]" |  | -
| 52 |  |  | 区分3単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分3単価[円/kWh]" |  | -
| 53 |  |  | 区分4単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分4単価[円/kWh]" |  | -
| 54 |  |  | 区分5単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分5単価[円/kWh]" |  | -
| 55 |  |  | 区分6単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分6単価[円/kWh]" |  | -
| 56 |  |  | 区分7単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分7単価[円/kWh]" |  | -
| 57 |  |  | 区分8単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分8単価[円/kWh]" |  | -
| 58 |  |  | 区分9単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分9単価[円/kWh]" |  | -
| 59 |  |  | 区分10単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分10単価[円/kWh]" |  | -
| 60 |  |  | 区分11単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分11単価[円/kWh]" |  | -
| 61 |  |  | 区分12単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分12単価[円/kWh]" |  | -
| 62 |  |  | 区分13単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分13単価[円/kWh]" |  | -
| 63 |  |  | 区分14単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分14単価[円/kWh]" |  | -
| 64 |  |  | 区分15単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分15単価[円/kWh]" |  | -
| 65 |  |  | 区分16単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分16単価[円/kWh]" |  | -
| 66 |  |  | 区分17単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分17単価[円/kWh]" |  | -
| 67 |  |  | 区分18単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分18単価[円/kWh]" |  | -
| 68 |  |  | 区分19単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分19単価[円/kWh]" |  | -
| 69 |  |  | 区分20単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分20単価[円/kWh]" |  | -
| 70 |  |  | OP単価 |  |  | ○ | X(14) | "OP単価[円/kWh]" |  | -
| 71 |  |  | 区分1出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分1出力帯[kWh]" |  | -
| 72 |  |  | 区分2出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分2出力帯[kWh]" |  | -
| 73 |  |  | 区分3出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分3出力帯[kWh]" |  | -
| 74 |  |  | 区分4出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分4出力帯[kWh]" |  | -
| 75 |  |  | 区分5出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分5出力帯[kWh]" |  | -
| 76 |  |  | 区分6出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分6出力帯[kWh]" |  | -
| 77 |  |  | 区分7出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分7出力帯[kWh]" |  | -
| 78 |  |  | 区分8出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分8出力帯[kWh]" |  | -
| 79 |  |  | 区分9出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分9出力帯[kWh]" |  | -
| 80 |  |  | 区分10出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分10出力帯[kWh]" |  | -
| 81 |  |  | 区分11出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分11出力帯[kWh]" |  | -
| 82 |  |  | 区分12出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分12出力帯[kWh]" |  | -
| 83 |  |  | 区分13出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分13出力帯[kWh]" |  | -
| 84 |  |  | 区分14出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分14出力帯[kWh]" |  | -
| 85 |  |  | 区分15出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分15出力帯[kWh]" |  | -
| 86 |  |  | 区分16出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分16出力帯[kWh]" |  | -
| 87 |  |  | 区分17出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分17出力帯[kWh]" |  | -
| 88 |  |  | 区分18出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分18出力帯[kWh]" |  | -
| 89 |  |  | 区分19出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分19出力帯[kWh]" |  | -
| 90 |  |  | 区分20出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分20出力帯[kWh]" |  | -
| 91 |  |  | OP出力帯 |  |  | ○ | X(13) | "OP出力帯[kWh]" |  | -
| 92 |  |  | 調整方向 |  |  | ○ | K(8) | "調整方向" |  | -
| 93 |  |  | プラス単価分計 |  |  | ○ | X(18) | "プラス単価分計[円]" |  | -
| 94 |  |  | マイナス単価分計 |  |  | ○ | X(20) | "マイナス単価分計[円]" |  | -
| 95 |  |  | 適用調整単価区分 |  |  | ○ | K(16) | "適用調整単価区分" |  | -
| 96 |  | データ２ | [5 empty] | ※１
| 97 |  |  | 対象年月日 |  |  | ○ | X(10) |  |  | 2025/04/01
| 98 |  |  | 時刻コード |  |  | ○ | X(2) | "01"～"48" |  | -
| 99 |  |  | リスト・パターン番号 |  |  | ○ | X(3) | "001"～"499" or "-" |  | -
| 100 |  |  | 調整電源区分 |  |  | ○ | K(6) | "調整" or "非調整" |  | -
| 101 |  |  | 基準値計（受電点） |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 102 |  |  | 需要実績(送端)計（受電点） |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 103 |  |  | 需要抑制計画計（受電点） |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 104 |  |  | 発電計画計（受電点） |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 105 |  |  | 発電実績計（受電点） |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 106 |  |  | 調整電力量計（受電点） |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 107 |  |  | 基準値計（低圧機器点） |  |  |  | N(7)V(0)
| 108 |  |  | 需要実績計（低圧機器点） |  |  |  | N(7)V(0)
| 109 |  |  | 発電基準値計（低圧機器点） |  |  |  | N(7)V(0)
| 110 |  |  | 発電実績計（低圧機器点） |  |  |  | N(7)V(0)
| 111 |  |  | 需要抑制計画計（低圧機器点） |  |  |  | N(7)V(0)
| 112 |  |  | 調整電力量（低圧機器点） |  |  |  | N(7)V(0)
| 113 |  |  | 調整電力量（高圧機器点） |  |  |  | N(7)V(0)
| 114 |  |  | 調整電力量計 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 115 |  |  | 調整電力量料金 |  |  |  | N(12)V(2) |  |  | -
| 116 |  |  | 区分1調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 117 |  |  | 区分2調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 118 |  |  | 区分3調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 119 |  |  | 区分4調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 120 |  |  | 区分5調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 121 |  |  | 区分6調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 122 |  |  | 区分7調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 123 |  |  | 区分8調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 124 |  |  | 区分9調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 125 |  |  | 区分10調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 126 |  |  | 区分11調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 127 |  |  | 区分12調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 128 |  |  | 区分13調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 129 |  |  | 区分14調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 130 |  |  | 区分15調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 131 |  |  | 区分16調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 132 |  |  | 区分17調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 133 |  |  | 区分18調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 134 |  |  | 区分19調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 135 |  |  | 区分20調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 136 |  |  | OP調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 137 |  |  | 調整単価パターン番号 |  |  |  | 9(2) |  |  | -
| 138 |  |  | 区分1単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 139 |  |  | 区分2単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 140 |  |  | 区分3単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 141 |  |  | 区分4単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 142 |  |  | 区分5単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 143 |  |  | 区分6単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 144 |  |  | 区分7単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 145 |  |  | 区分8単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 146 |  |  | 区分9単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 147 |  |  | 区分10単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 148 |  |  | 区分11単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 149 |  |  | 区分12単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 150 |  |  | 区分13単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 151 |  |  | 区分14単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 152 |  |  | 区分15単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 153 |  |  | 区分16単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 154 |  |  | 区分17単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 155 |  |  | 区分18単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 156 |  |  | 区分19単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 157 |  |  | 区分20単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 158 |  |  | OP単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 159 |  |  | 区分1出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 160 |  |  | 区分2出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 161 |  |  | 区分3出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 162 |  |  | 区分4出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 163 |  |  | 区分5出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 164 |  |  | 区分6出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 165 |  |  | 区分7出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 166 |  |  | 区分8出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 167 |  |  | 区分9出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 168 |  |  | 区分10出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 169 |  |  | 区分11出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 170 |  |  | 区分12出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 171 |  |  | 区分13出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 172 |  |  | 区分14出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 173 |  |  | 区分15出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 174 |  |  | 区分16出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 175 |  |  | 区分17出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 176 |  |  | 区分18出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 177 |  |  | 区分19出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 178 |  |  | 区分20出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 179 |  |  | OP出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 180 |  |  | 調整方向 |  |  |  | K(4) | "上げ" or "下げ" |  | -
| 181 |  |  | プラス単価分計 |  |  |  | N(12)V(2) |  |  | -
| 182 |  |  | マイナス単価分計 |  |  |  | N(12)V(2) |  |  | -
| 183 |  |  | 適用調整単価区分 |  |  |  | X(6) | "V1単価"or"V2単価" |  | -
-
| （凡例） |  |  | ○：必須項目 |  | △：必須項目（一部例外有）
属性の表記方法については「データ属性の表記方法について」参照。
| ※１ |  |  | 出力件数分繰り返し
3. | 入力規則
（１）桁区切りにカンマ（,）は使用しない。
（２）データが存在しない項目（空白項目）には "" を設定しない。
4. | 出力順序
出力順序は以下とする。
|  | 優先順位 |  |  | 項目 |  |  |  |  | 説明
|  | 1 |  |  | 対象年月日 |  |  |  |  | 昇順
|  | 2 |  |  | 時刻コード |  |  |  |  | 昇順
5. | その他事項
・ファイル名は以下のとおりとする。
事業者コード5桁_精算年月_帳票CD_系統コード_リビジョン.拡張子［xxxxx_yyyymm_142210_xxxxx_xx.csv］
・正の値に関しては、正負符号("+")を付与せずに出力する。
6. | 出力例
"調整電力量料金バックデータ_電源","事業者コード","系統コード","余力活用有無区分"
"ＹＹＹＹ年ＭＭ月分","42006","6X001","あり（上げ下げ）"
"対象年月日","時刻コード","リスト・パターン番号","調整電源区分","基準値計（受電点）[kWh]","需要実績(送端)計（受電点）[kWh]","需要抑制計画計（受電点）[kWh]","発電計画計（受電点）[kWh]","発電実績計（受電点）[kWh]","調整電力量計（受電点）[kWh]","基準値計（低圧機器点）[kWh]","需要実績計（低圧機器点）[kWh]","発電基準値計（低圧機器点）[kWh]","発電実績計（低圧機器点）[kWh]","需要抑制計画計（低圧機器点）[kWh]","調整電力量（低圧機器点）[kWh]","調整電力量（高圧機器点）[kWh]","調整電力量計[kWh]","調整電力量料金[円]","区分1調整電力量[kWh]","区分2調整電力量[kWh]","区分3調整電力量[kWh]","区分4調整電力量[kWh]","区分5調整電力量[kWh]","区分6調整電力量[kWh]","区分7調整電力量[kWh]","区分8調整電力量[kWh]","区分9調整電力量[kWh]","区分10調整電力量[kWh]","区分11調整電力量[kWh]","区分12調整電力量[kWh]","区分13調整電力量[kWh]","区分14調整電力量[kWh]","区分15調整電力量[kWh]","区分16調整電力量[kWh]","区分17調整電力量[kWh]","区分18調整電力量[kWh]","区分19調整電力量[kWh]","区分20調整電力量[kWh]","OP調整電力量[kWh]","調整単価パターン番号","区分1単価[円/kWh]","区分2単価[円/kWh]","区分3単価[円/kWh]","区分4単価[円/kWh]","区分5単価[円/kWh]","区分6単価[円/kWh]","区分7単価[円/kWh]","区分8単価[円/kWh]","区分9単価[円/kWh]","区分10単価[円/kWh]","区分11単価[円/kWh]","区分12単価[円/kWh]","区分13単価[円/kWh]","区分14単価[円/kWh]","区分15単価[円/kWh]","区分16単価[円/kWh]","区分17単価[円/kWh]","区分18単価[円/kWh]","区分19単価[円/kWh]","区分20単価[円/kWh]","OP単価[円/kWh]","区分1出力帯[kWh]","区分2出力帯[kWh]","区分3出力帯[kWh]","区分4出力帯[kWh]","区分5出力帯[kWh]","区分6出力帯[kWh]","区分7出力帯[kWh]","区分8出力帯[kWh]","区分9出力帯[kWh]","区分10出力帯[kWh]","区分11出力帯[kWh]","区分12出力帯[kWh]","区分13出力帯[kWh]","区分14出力帯[kWh]","区分15出力帯[kWh]","区分16出力帯[kWh]","区分17出力帯[kWh]","区分18出力帯[kWh]","区分19出力帯[kWh]","区分20出力帯[kWh]","OP出力帯[kWh]","調整方向","プラス単価分計[円]","マイナス単価分計[円]","適用調整単価区分"
"2024/04/01","01","003","調整","250000","150000","0","","","100000","","","","","","","","100000","3500000","100000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","-","35.00","36.00","37.00","38.00","","","","","","","","","","","","","","","","","","100000","200000","300000","400000","","","","","","","","","","","","","","","","","","上げ","3500000.00","0.00","V1単価"
"2024/04/01","02","003","調整","","","","150000","250000","100000","","","","","","","","100000","3500000","100000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","-","35.00","36.00","37.00","38.00","","","","","","","","","","","","","","","","","","100000","200000","300000","400000","","","","","","","","","","","","","","","","","","上げ","3500000.00","0.00","V1単価"
"2024/04/01","03","003","調整","","","","","","","300000","150000","","","50000","100000","","100000","3500000","100000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","-","35.00","36.00","37.00","38.00","","","","","","","","","","","","","","","","","","100000","200000","300000","400000","","","","","","","","","","","","","","","","","","上げ","3500000.00","0.00","V1単価"
"2024/04/01,"04","003","調整","","","","","","","","","150000","250000","","100000","","100000","3500000","100000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","-","35.00","36.00","37.00","38.00","","","","","","","","","","","","","","","","","","100000","200000","300000","400000","","","","","","","","","","","","","","","","","","上げ","3500000.00","0.00","V1単価"
"2024/04/01","05","003","調整","","","","","","","","","","","","","100000","100000","3500000","100000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","-","35.00","36.00","37.00","38.00","","","","","","","","","","","","","","","","","","100000","200000","300000","400000","","","","","","","","","","","","","","","","","","上げ","3500000.00","0.00","V1単価"
"2024/04/01","06","003","調整","250000","150000","50000","150000","250000","150000","250000","150000","150000","250000","50000","150000","100000","400000","14600000","100000","100000","100000","100000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","-","35.00","36.00","37.00","38.00","","","","","","","","","","","","","","","","","","100000","200000","300000","400000","","","","","","","","","","","","","","","","","","上げ","14600000.00","0.00","V1単価"

## ＶＰＰ_詳細
需給調整市場 | [10 empty] | 作成日 | ： | 2019/11/29
算定諸元仕様書 | [10 empty] | 更新日 | ： | 2025/xx/xx
（調整電力量料金_ＶＰＰ_詳細）
1. | データ形式：CSV(項目にダブルクオーテーションあり)、見出し有り、改行コード（CR/LF）付与、UTF-8（BOM有り）
2. | データ項目
| 項番 |  | 項目名 |  |  |  | 必須 | 属性 | 補足説明 |  | フォーマット例
ヘッダ１
| 1 |  |  | バックデータ名称 |  |  | ○ | X(35) | "調整電力量料金バックデータ_VPP_詳細" |  | -
| 2 |  |  | 事業者コード |  |  | ○ | K(12) | "事業者コード" |  | -
| 3 |  |  | 系統コード |  |  | ○ | K(10) | "系統コード" |  | -
データ１
| 4 |  |  | 対象年月 |  |  | ○ | K(18) |  |  | ２０２１年１２月分
| 5 |  |  | 事業者コード |  |  | ○ | X(5) |  |  | -
| 6 |  |  | 系統コード |  |  | ○ | X(5) |  |  | -
ヘッダ２
| 7 |  |  | 対象年月日 |  |  | ○ | K(10) | "対象年月日" |  | -
| 8 |  |  | 時刻コード |  |  | ○ | K(10) | "時刻コード" |  | -
| 9 |  |  | リスト・パターン番号 |  |  | ○ | K(20) | "リスト・パターン番号" |  | -
| 10 |  |  | 小売電気事業者コード |  |  | ○ | K(20) | "小売電気事業者コード" |  | -
| 11 |  |  | 基準値 |  |  | ○ | X(11) | "基準値[kWh]" |  | -
| 12 |  |  | 需要実績(送端)計 |  |  | ○ | X(21) | "需要実績(送端)計[kWh]" |  | -
| 13 |  |  | 需要抑制計画計 |  |  | ○ | X(19) | "需要抑制計画計[kWh]" |  | -
| 14 |  |  | 供出電力量（ネガ） |  |  | ○ | X(15) | "供出電力量[kWh]" |  | -
| 15 |  |  | 系統コード |  |  | ○ | K(10) | "系統コード" |  | -
| 16 |  |  | 発電計画 |  |  | ○ | X(13) | "発電計画[kWh]" |  | -
| 17 |  |  | 発電実績 |  |  | ○ | X(13) | "発電実績[kWh]" |  | -
| 18 |  |  | 供出電力量（ポジ） |  |  | ○ | X(15) | "供出電力量[kWh]" |  | -
|  |  | データ２ | [5 empty] | ※１
| 19 |  |  | 対象年月日 |  |  | ○ | X(10) |  |  | 2021/12/01
| 20 |  |  | 時刻コード |  |  | ○ | X(2) | "01"～"48" |  | -
| 21 |  |  | リスト・パターン番号 |  |  |  | X(2) | "01"～"20" |  | -
| 22 |  |  | 小売電気事業者コード |  |  |  | X(5) |  |  | -
| 23 |  |  | 基準値 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 24 |  |  | 需要実績(送端)計 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 25 |  |  | 需要抑制計画計 |  |  |  | N(7)V(0) | 需要抑制計画を締結している需要家がいない場合、「Null」を設定 |  | -
| 26 |  |  | 供出電力量（ネガ） |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 27 |  |  | 系統コード |  |  |  | X(5) |  |  | -
| 28 |  |  | 発電計画 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 29 |  |  | 発電実績 |  |  |  | N(7)V(0) | 低圧Gのアグリゲーションは考慮しない |  | -
| 30 |  |  | 供出電力量（ポジ） |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
-
| （凡例） |  |  | ○：必須項目 |  | △：必須項目（一部例外有）
属性の表記方法については「データ属性の表記方法について」参照。
| ※１ |  |  | 出力件数分繰り返し
3. | 入力規則
（１）桁区切りにカンマ（,）は使用しない。
（２）データが存在しない項目（空白項目）には "" を設定しない。
4. | 出力順序
出力順序は以下とする。
|  | 優先順位 |  |  | 項目 |  |  |  |  | 説明
|  | 1 |  |  | 対象年月日 |  |  |  |  | 昇順
|  | 2 |  |  | 時刻コード |  |  |  |  | 昇順
|  | 3 |  |  | 小売電気事業者コード |  |  |  |  | 昇順
|  | 4 |  |  | 系統コード |  |  |  |  | 昇順、「データ２」内の項目
5. | その他事項
・ファイル名は以下のとおりとする。
事業者コード5桁_精算年月_帳票CD_系統コード_リビジョン.拡張子［xxxxx_yyyymm_142220_xxxxx_xx.csv］
・正の値に関しては、正負符号("+")を付与せずに出力する。
6. | 出力例
"調整電力量料金バックデータ_VPP_詳細","事業者コード","系統コード"
"２０２１年１２月分","42006","6X001"
"対象年月日","時刻コード","リスト・パターン番号","小売電気事業者コード","基準値[kWh]","需要実績(送端)計[kWh]","需要抑制計画計[kWh]","供出電力量[kWh]","系統コード","発電計画[kWh]","発電実績[kWh]","供出電力量[kWh]"
"2021/12/01","01","03","6L001","250000","150000","0","100000",,,,
"2021/12/01","01","03","6L002","300000","220000","0","80000",,,,
"2021/12/01","01","03","6L003","100000","120000","0","-20000",,,,
"2021/12/01","01","03","6L004","150000","100000",,"50000",,,,
"2021/12/01","02","03","6L001","250000","170000","0","80000",,,,
"2021/12/01","02","03","6L002","300000","240000","0","60000",,,,
"2021/12/01","02","03","6L003","100000","70000","0","30000",,,,
"2021/12/01","02","03","6L004","150000","170000",,"-20000",,,,
"2021/12/01","03","03","6L001","250000","150000","0","100000",,,,
"2021/12/01","03","03","6L002","300000","220000","0","80000",,,,
"2021/12/01","03","03","6L003","100000","120000","0","-20000",,,,
"2021/12/01","03","03","6L004","150000","100000",,"50000",,,,
"2021/12/01","04","03","6L001","250000","150000","0","100000",,,,
"2021/12/01","04","03","6L002","300000","220000","0","80000",,,,
"2021/12/01","04","03","6L003","100000","120000","0","-20000",,,,
"2021/12/01","04","03","6L004","150000","100000",,"50000",,,,
"2021/12/01","05","03","6L001","250000","150000","0","100000",,,,
"2021/12/01","05","03","6L002","300000","220000","0","80000",,,,
"2021/12/01","05","03","6L003","100000","120000","0","-20000",,,,
"2021/12/01","05","03","6L004","150000","100000",,"50000",,,,
"2021/12/01","06","03","6L001","250000","150000","0","100000",,,,
"2021/12/01","06","03","6L002","300000","220000","0","80000",,,,
"2021/12/01","06","03","6L003","100000","120000","0","-20000",,,,
"2021/12/01","06","03","6L004","150000","100000",,"50000",,,,
"2021/12/01","07",,,,,,,,,,
"2021/12/01","08",,,,,,,,,,
"2021/12/01","09",,,,,,,,,,
"2021/12/01","10",,,,,,,,,,
"2021/12/01","11",,,,,,,,,,
"2021/12/01","12",,,,,,,,,,
"2021/12/01","13","07","6L008","324210","232340","0","91870",,,,
"2021/12/01","13","07","6L009","231566","234623","0","-3057",,,,
"2021/12/01","13","07",,,,,,"6D324","324221","342366","18145"
"2021/12/01","13","07",,,,,,"6D226","2364343","2635397","271054"
"2021/12/01","13","07",,,,,,"6D223","23456","34235","10779"
"2021/12/01","14","07","6L008","324210","232340","0","91870",,,,
"2021/12/01","14","07","6L009","231566","234623","0","-3057",,,,
"2021/12/01","14","07",,,,,,"6D324","324221","342366","18145"
"2021/12/01","14","07",,,,,,"6D226","2364343","2635397","271054"
"2021/12/01","14","07",,,,,,"6D223","23456","34235","10779"
"2021/12/01","15","07","6L008","324210","232340","0","91870",,,,
"2021/12/01","15","07","6L009","231566","234623","0","-3057",,,,
"2021/12/01","15","07",,,,,,"6D324","324221","342366","18145"
"2021/12/01","15","07",,,,,,"6D226","2364343","2635397","271054"
"2021/12/01","15","07",,,,,,"6D223","23456","34235","10779"
バックデータ提供廃止

## 揚水動力・蓄電池充電_契約単位
需給調整市場 | [10 empty] | 作成日 | ： | 2022/06/09
算定諸元仕様書 | [10 empty] | 更新日 | ： | 2023/06/06
（調整電力量料金_揚水動力・蓄電池充電_契約単位）
1. | データ形式：CSV(項目にダブルクオーテーションあり)、見出し有り、改行コード（CR/LF）付与、UTF-8（BOM有り）
2. | データ項目
| 項番 |  | 項目名 |  |  |  | 必須 | 属性 | 補足説明 |  | フォーマット例
ヘッダ１
| 1 |  |  | バックデータ名称 |  |  | ○ | X(47) | "調整電力量料金バックデータ_揚水動力・蓄電池充電" |  | -
| 2 |  |  | 事業者コード |  |  | ○ | K(12) | "事業者コード" |  | -
| 3 |  |  | 系統コード |  |  | ○ | K(10) | "系統コード" |  | -
| 4 |  |  | 余力活用有無区分 |  |  | ○ | K(16) | "余力活用有無区分" |  | -
データ１
| 5 |  |  | 対象年月 |  |  | ○ | K(18) |  |  | ２０２５年０４月分
| 6 |  |  | 事業者コード |  |  | ○ | X(5) |  |  | -
| 7 |  |  | 系統コード |  |  | ○ | X(5) |  |  | -
| 8 |  |  | 余力活用有無区分 |  |  | ○ | K(16) | "あり（上げ下げ）" or "あり（上げのみ）" or "あり（下げのみ）" or "なし（市場のみ）" |  | -
ヘッダ２
| 9 |  |  | 対象年月日 |  |  | ○ | K(10) | "対象年月日" |  | -
| 10 |  |  | 時刻コード |  |  | ○ | K(10) | "時刻コード" |  | -
| 11 |  |  | 調整電源区分 |  |  | ○ | K(12) | "調整電源区分" |  | -
| 12 |  |  | 計量値 |  |  | ○ | X(11) | "計量値[kWh]" |  | -
| 13 |  |  | 計画値 |  |  | ○ | X(11) | "計画値[kWh]" |  | -
| 14 |  |  | 調整電力量計 |  |  | ○ | X(17) | "調整電力量計[kWh]" |  | -
| 15 |  |  | 調整電力量料金 |  |  | ○ | X(18) | "調整電力量料金[円]" |  | -
| 16 |  |  | 実績停止時間 |  |  | ○ | X(15) | "実績停止時間[h]" |  | -
| 17 |  |  | 実績起動費 |  |  | ○ | X(14) | "実績起動費[円]" |  | -
| 18 |  |  | 計画停止時間 |  |  | ○ | X(15) | "計画停止時間[h]" |  | -
| 19 |  |  | 計画起動費 |  |  | ○ | X(14) | "計画起動費[円]" |  | -
| 20 |  |  | 起動費差額 |  |  | ○ | X(14) | "起動費差額[円]" |  | -
| 21 |  |  | 起動費補正対象区分 |  |  | ○ | K(18) | "起動費補正対象区分" |  | -
| 22 |  |  | 区分1調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分1調整電力量[kWh]" |  | -
| 23 |  |  | 区分2調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分2調整電力量[kWh]" |  | -
| 24 |  |  | 区分3調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分3調整電力量[kWh]" |  | -
| 25 |  |  | 区分4調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分4調整電力量[kWh]" |  | -
| 26 |  |  | 区分5調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分5調整電力量[kWh]" |  | -
| 27 |  |  | 区分6調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分6調整電力量[kWh]" |  | -
| 28 |  |  | 区分7調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分7調整電力量[kWh]" |  | -
| 29 |  |  | 区分8調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分8調整電力量[kWh]" |  | -
| 30 |  |  | 区分9調整電力量 |  |  | ○ | X(20) | "区分9調整電力量[kWh]" |  | -
| 31 |  |  | 区分10調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分10調整電力量[kWh]" |  | -
| 32 |  |  | 区分11調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分11調整電力量[kWh]" |  | -
| 33 |  |  | 区分12調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分12調整電力量[kWh]" |  | -
| 34 |  |  | 区分13調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分13調整電力量[kWh]" |  | -
| 35 |  |  | 区分14調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分14調整電力量[kWh]" |  | -
| 36 |  |  | 区分15調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分15調整電力量[kWh]" |  | -
| 37 |  |  | 区分16調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分16調整電力量[kWh]" |  | -
| 38 |  |  | 区分17調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分17調整電力量[kWh]" |  | -
| 39 |  |  | 区分18調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分18調整電力量[kWh]" |  | -
| 40 |  |  | 区分19調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分19調整電力量[kWh]" |  | -
| 41 |  |  | 区分20調整電力量 |  |  | ○ | X(21) | "区分20調整電力量[kWh]" |  | -
| 42 |  |  | 調整単価パターン番号 |  |  | ○ | K(20) | "調整単価パターン番号" |  | -
| 43 |  |  | 区分1単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分1単価[円/kWh]" |  | -
| 44 |  |  | 区分2単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分2単価[円/kWh]" |  | -
| 45 |  |  | 区分3単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分3単価[円/kWh]" |  | -
| 46 |  |  | 区分4単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分4単価[円/kWh]" |  | -
| 47 |  |  | 区分5単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分5単価[円/kWh]" |  | -
| 48 |  |  | 区分6単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分6単価[円/kWh]" |  | -
| 49 |  |  | 区分7単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分7単価[円/kWh]" |  | -
| 50 |  |  | 区分8単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分8単価[円/kWh]" |  | -
| 51 |  |  | 区分9単価 |  |  | ○ | X(17) | "区分9単価[円/kWh]" |  | -
| 52 |  |  | 区分10単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分10単価[円/kWh]" |  | -
| 53 |  |  | 区分11単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分11単価[円/kWh]" |  | -
| 54 |  |  | 区分12単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分12単価[円/kWh]" |  | -
| 55 |  |  | 区分13単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分13単価[円/kWh]" |  | -
| 56 |  |  | 区分14単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分14単価[円/kWh]" |  | -
| 57 |  |  | 区分15単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分15単価[円/kWh]" |  | -
| 58 |  |  | 区分16単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分16単価[円/kWh]" |  | -
| 59 |  |  | 区分17単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分17単価[円/kWh]" |  | -
| 60 |  |  | 区分18単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分18単価[円/kWh]" |  | -
| 61 |  |  | 区分19単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分19単価[円/kWh]" |  | -
| 62 |  |  | 区分20単価 |  |  | ○ | X(18) | "区分20単価[円/kWh]" |  | -
| 63 |  |  | 区分1出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分1出力帯[kWh]" |  | -
| 64 |  |  | 区分2出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分2出力帯[kWh]" |  | -
| 65 |  |  | 区分3出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分3出力帯[kWh]" |  | -
| 66 |  |  | 区分4出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分4出力帯[kWh]" |  | -
| 67 |  |  | 区分5出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分5出力帯[kWh]" |  | -
| 68 |  |  | 区分6出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分6出力帯[kWh]" |  | -
| 69 |  |  | 区分7出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分7出力帯[kWh]" |  | -
| 70 |  |  | 区分8出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分8出力帯[kWh]" |  | -
| 71 |  |  | 区分9出力帯 |  |  | ○ | X(16) | "区分9出力帯[kWh]" |  | -
| 72 |  |  | 区分10出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分10出力帯[kWh]" |  | -
| 73 |  |  | 区分11出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分11出力帯[kWh]" |  | -
| 74 |  |  | 区分12出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分12出力帯[kWh]" |  | -
| 75 |  |  | 区分13出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分13出力帯[kWh]" |  | -
| 76 |  |  | 区分14出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分14出力帯[kWh]" |  | -
| 77 |  |  | 区分15出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分15出力帯[kWh]" |  | -
| 78 |  |  | 区分16出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分16出力帯[kWh]" |  | -
| 79 |  |  | 区分17出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分17出力帯[kWh]" |  | -
| 80 |  |  | 区分18出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分18出力帯[kWh]" |  | -
| 81 |  |  | 区分19出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分19出力帯[kWh]" |  | -
| 82 |  |  | 区分20出力帯 |  |  | ○ | X(17) | "区分20出力帯[kWh]" |  | -
| 83 |  |  | 調整方向 |  |  | ○ | K(8) | "調整方向" |  | -
| 84 |  |  | プラス単価分計 |  |  | ○ | X(18) | "プラス単価分計[円]" |  | -
| 85 |  |  | マイナス単価分計 |  |  | ○ | X(20) | "マイナス単価分計[円]" |  | -
| 86 |  |  | 適用調整単価区分 |  |  | ○ | K(16) | "適用調整単価区分" |  | -
|  |  | データ２ | [5 empty] | ※１
| 87 |  |  | 対象年月日 |  |  | ○ | X(10) |  |  | 2025/04/01
| 88 |  |  | 時刻コード |  |  | ○ | X(2) | "01"～"48" |  | -
| 89 |  |  | 調整電源区分 |  |  | ○ | K(6) | "調整" or "非調整" |  | -
| 90 |  |  | 計量値 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 91 |  |  | 計画値 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 92 |  |  | 調整電力量計 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 93 |  |  | 調整電力量料金 |  |  |  | N(12)V(2) |  |  | -
| 94 |  |  | 実績停止時間 |  |  |  | N(3)V(1) | 999.5を超えた場合は999.5で固定 |  | -
| 95 |  |  | 実績起動費 |  |  |  | N(12)V(0) |  |  | -
| 96 |  |  | 計画停止時間 |  |  |  | N(3)V(1) | 999.5を超えた場合は999.5で固定 |  | -
| 97 |  |  | 計画起動費 |  |  |  | N(12)V(0) |  |  | -
| 98 |  |  | 起動費差額 |  |  |  | N(12)V(0) |  |  | -
| 99 |  |  | 起動費補正対象区分 |  |  |  | X(1) | "0"=対象外or"1"=対象 |  | -
| 100 |  |  | 区分1調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 101 |  |  | 区分2調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 102 |  |  | 区分3調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 103 |  |  | 区分4調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 104 |  |  | 区分5調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 105 |  |  | 区分6調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 106 |  |  | 区分7調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 107 |  |  | 区分8調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 108 |  |  | 区分9調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 109 |  |  | 区分10調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 110 |  |  | 区分11調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 111 |  |  | 区分12調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 112 |  |  | 区分13調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 113 |  |  | 区分14調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 114 |  |  | 区分15調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 115 |  |  | 区分16調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 116 |  |  | 区分17調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 117 |  |  | 区分18調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 118 |  |  | 区分19調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 119 |  |  | 区分20調整電力量 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 120 |  |  | 調整単価パターン番号 |  |  |  | 9(2) |  |  | -
| 121 |  |  | 区分1単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 122 |  |  | 区分2単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 123 |  |  | 区分3単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 124 |  |  | 区分4単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 125 |  |  | 区分5単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 126 |  |  | 区分6単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 127 |  |  | 区分7単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 128 |  |  | 区分8単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 129 |  |  | 区分9単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 130 |  |  | 区分10単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 131 |  |  | 区分11単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 132 |  |  | 区分12単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 133 |  |  | 区分13単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 134 |  |  | 区分14単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 135 |  |  | 区分15単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 136 |  |  | 区分16単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 137 |  |  | 区分17単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 138 |  |  | 区分18単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 139 |  |  | 区分19単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 140 |  |  | 区分20単価 |  |  |  | N(4)V(2) |  |  | -
| 141 |  |  | 区分1出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 142 |  |  | 区分2出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 143 |  |  | 区分3出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 144 |  |  | 区分4出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 145 |  |  | 区分5出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 146 |  |  | 区分6出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 147 |  |  | 区分7出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 148 |  |  | 区分8出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 149 |  |  | 区分9出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 150 |  |  | 区分10出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 151 |  |  | 区分11出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 152 |  |  | 区分12出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 153 |  |  | 区分13出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 154 |  |  | 区分14出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 155 |  |  | 区分15出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 156 |  |  | 区分16出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 157 |  |  | 区分17出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 158 |  |  | 区分18出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 159 |  |  | 区分19出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 160 |  |  | 区分20出力帯 |  |  |  | N(7)V(0) |  |  | -
| 161 |  |  | 調整方向 |  |  |  | K(4) | "上げ" or "下げ" |  | -
| 162 |  |  | プラス単価分計 |  |  |  | N(12)V(2) |  |  | -
| 163 |  |  | マイナス単価分計 |  |  |  | N(12)V(2) |  |  | -
| 164 |  |  | 適用調整単価区分 |  |  |  | X(6) | "V1単価"or"V2単価" |  | -
-
| （凡例） |  |  | ○：必須項目 |  | △：必須項目（一部例外有）
属性の表記方法については「データ属性の表記方法について」参照。
| ※１ |  |  | 出力件数分繰り返し
3. | 入力規則
（１）桁区切りにカンマ（,）は使用しない。
（２）データが存在しない項目（空白項目）には "" を設定しない。
4. | 出力順序
出力順序は以下とする。
|  | 優先順位 |  |  | 項目 |  |  |  |  | 説明
|  | 1 |  |  | 対象年月日 |  |  |  |  | 昇順
|  | 2 |  |  | 時刻コード |  |  |  |  | 昇順
5. | その他事項
・ファイル名は以下のとおりとする。
事業者コード5桁_精算年月_帳票CD_系統コード_リビジョン.拡張子［xxxxx_yyyymm_142510_xxxxx_xx.csv］
・正の値に関しては、正負符号("+")を付与せずに出力する。
・下げ調整電力量に関しては、負の値で出力する。
6. | 出力例
"調整電力量料金バックデータ_揚水動力・蓄電池充電","事業者コード","系統コード","余力活用有無区分"
"ＹＹＹＹ年ＭＭ月分","42006","6X001","あり（上げ下げ）"
"対象年月日","時刻コード","調整電源区分","計量値[kWh]","計画値[kWh]","調整電力量計[kWh]","調整電力量料金[円]","実績停止時間[h]","実績起動費[円]","計画停止時間[h]","計画起動費[円]","起動費差額[円]","起動費補正対象区分","区分1調整電力量[kWh]","区分2調整電力量[kWh]","区分3調整電力量[kWh]","区分4調整電力量[kWh]","区分5調整電力量[kWh]","区分6調整電力量[kWh]","区分7調整電力量[kWh]","区分8調整電力量[kWh]","区分9調整電力量[kWh]","区分10調整電力量[kWh]","区分11調整電力量[kWh]","区分12調整電力量[kWh]","区分13調整電力量[kWh]","区分14調整電力量[kWh]","区分15調整電力量[kWh]","区分16調整電力量[kWh]","区分17調整電力量[kWh]","区分18調整電力量[kWh]","区分19調整電力量[kWh]","区分20調整電力量[kWh]","調整単価パターン番号","区分1単価[円/kWh]","区分2単価[円/kWh]","区分3単価[円/kWh]","区分4単価[円/kWh]","区分5単価[円/kWh]","区分6単価[円/kWh]","区分7単価[円/kWh]","区分8単価[円/kWh]","区分9単価[円/kWh]","区分10単価[円/kWh]","区分11単価[円/kWh]","区分12単価[円/kWh]","区分13単価[円/kWh]","区分14単価[円/kWh]","区分15単価[円/kWh]","区分16単価[円/kWh]","区分17単価[円/kWh]","区分18単価[円/kWh]","区分19単価[円/kWh]","区分20単価[円/kWh]","区分1出力帯[kWh]","区分2出力帯[kWh]","区分3出力帯[kWh]","区分4出力帯[kWh]","区分5出力帯[kWh]","区分6出力帯[kWh]","区分7出力帯[kWh]","区分8出力帯[kWh]","区分9出力帯[kWh]","区分10出力帯[kWh]","区分11出力帯[kWh]","区分12出力帯[kWh]","区分13出力帯[kWh]","区分14出力帯[kWh]","区分15出力帯[kWh]","区分16出力帯[kWh]","区分17出力帯[kWh]","区分18出力帯[kWh]","区分19出力帯[kWh]","区分20出力帯[kWh]","調整方向","プラス単価分計[円]","マイナス単価分計[円]","適用調整単価区分"
"2024/04/01","01","調整","0","0","0","0.00 ","","","","","","0","0","0","0","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","209.48 ","6.41 ","6.60 ","6.79 ","6.98 ","7.17 ","","","","","","","","","","","","","","","0","96000","145000","194000","242500","291500","","","","","","","","","","","","","","","","0.00 ","0.00","V1単価"
"2024/04/01","02","調整","0","0","0","0.00 ","","","","","","0","0","0","0","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","209.48 ","6.41 ","6.60 ","6.79 ","6.98 ","7.17 ","","","","","","","","","","","","","","","0","96000","145000","194000","242500","291500","","","","","","","","","","","","","","","","0.00 ","0.00","V1単価"
"2024/04/01","03","調整","0","0","0","0.00 ","","","","","","0","0","0","0","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","209.48 ","6.41 ","6.60 ","6.79 ","6.98 ","7.17 ","","","","","","","","","","","","","","","0","96000","145000","194000","242500","291500","","","","","","","","","","","","","","","","0.00 ","0.00","V1単価"
"2024/04/01","04","調整","0","0","0","0.00 ","","","","","","0","0","0","0","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","209.48 ","6.41 ","6.60 ","6.79 ","6.98 ","7.17 ","","","","","","","","","","","","","","","0","96000","145000","194000","242500","291500","","","","","","","","","","","","","","","","0.00 ","0.00","V1単価"
"2024/04/01","05","調整","0","0","0","0.00 ","","","","","","0","0","0","0","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","209.48 ","6.41 ","6.60 ","6.79 ","6.98 ","7.17 ","","","","","","","","","","","","","","","0","96000","145000","194000","242500","291500","","","","","","","","","","","","","","","","0.00 ","0.00","V1単価"

## データ属性の表記方法について
データ属性の表記方法は「小売電気事業者・一般送配電事業者間EDI共通規格（Ver.3A）」の「表4-12 デ－タ属性の表記方法」に準ずる。
属性 |  | 属性表記 | 説 明
半角文字列 |  | X(n) n：最大文字数 | 英数字、カナなどの１バイト文字で構成される文字列データ要素。 カッコ内の文字数に、漢字などの全角文字１文字は、２文字として桁数を表記する。 | [注１]
全角文字列 |  | K(n) n：最大文字数 | 漢字などの２バイト文字で構成される文字列データ要素。 カッコ内の文字数に、漢字などの全角文字１文字は、２文字として桁数を表記する。
符号無数値デ－タ |  | 9(n) n：整数部桁数 | 「0」～「9」までの数字だけで構成される数値データ要素。 | [注２]
符号付数値デ－タ |  | N(n)V(m) n：整数部桁数 m：小数部桁数 | 「0」～「9」までの数字、正負符号（「+」及び「-」）及び小数点（「.」）で構成される数値データ要素。 (例) N(10)V(3)→整数部最大桁数１０、小数部最大桁数３ ※正負符号及び小数点は桁数に含めない。
年月日 |  | Y(8) | 「0」～「9」までの数字で構成される年月日データ要素。 年は、西暦日付で表記する。（YYYYMMDD）
[注１]全角文字と半角文字が混在する場合は、Ｘ属性を用いる。
[注２]小数を扱う場合は、Ｎ属性を用いる。