## 単独発電機単位
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
供出可能量（kW）
データ取得日
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 1:30
指令回線接続方法
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値（kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－(1) | 指令量 （kW） ※出力変化量 指令の場合 | 指令量 （kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合
審査前１時間 | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | ー | 0:00 | ～ | 0:05 | 0 | ー | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 | 0
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 | 0
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 | 0
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 | 0
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 | 0
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 | 0
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 | 0
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 | 0
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 | 0
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 | 0
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 | 0
審査対象（３０分） | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 | 0
| 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 | 0
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 | 0
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 | 0
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 | 0
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 | 0
様式 10-1-1
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを5分平均kWに換算して算出した発電計画電力を入力してください。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の
判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。

## 単独発電機単位_記載例①
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
供出可能量（kW） |  |  | 10000
データ取得日 |  |  | 2019-04-01
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 12:30
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値（kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－(1) | 指令量 （kW） ※出力変化量 指令の場合 | 指令量 （kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:05 | 10000 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 10000 | ー | 11:00 | ～ | 11:05 | 0 | ー | ー
| 11:05 | ～ | 11:10 | 10000 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 10000 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:05 | 10000 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 20000 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 10000 | 10000
| 12:05 | ～ | 12:10 | 10000 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 20500 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 10500 | 10500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを5分平均kWに換算して算出した発電計画電力を入力してください。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の
判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。
様式 10-1-1
三次調整力②
青字：記載例
指令量を記載ください
指令値の記載は不要です
簡易指令システム（出力変化量指令）、簡易指令システム（出力調整指令）または専用線オンライン
を記載ください
記載例①：簡易指令かつ出力変化量指令

## 単独発電機単位_記載例②
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
供出可能量（kW） |  |  | 10000
データ取得日 |  |  | 2019-04-01
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 12:30
指令回線接続方法 |  |  | 専用線オンライン
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値（kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－(1) | 指令量 （kW） ※出力変化量 指令の場合 | 指令量 （kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:05 | 10000 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 10000 | ー | 11:00 | ～ | 11:05 | 0 | ー | ー
| 11:05 | ～ | 11:10 | 10000 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 10000 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:05 | 10000 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 20000 | 20000 | 12:00 | ～ | 12:05 | 10000 |  | 10000
| 12:05 | ～ | 12:10 | 10000 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 20500 | 20500 | 12:05 | ～ | 12:10 | 10500 |  | 10500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを5分平均kWに換算して算出した発電計画電力を入力してください。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の
判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。
様式 10-1-1
三次調整力②
青字：記載例
指令量の記載は不要です
指令値を記載ください
簡易指令システム（出力変化量指令）、簡易指令システム（出力調整指令）または専用線オンライン
を記載ください
記載例②：簡易指令かつ出力調整指令、または専用線