## 単独発電機単位
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
供出可能量（kW）
データ取得日
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 1:35
指令回線接続方法
基準発電実績時刻 |  |  |  | ～ | 0:05 | [11 empty] | 0
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値（kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－基準 | 指令量 （kW） ※出力変化量 指令の場合 | 指令量 （kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合
審査前（65分） | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | ー | 0:00 | ～ | 0:05 |  | ー | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00
| 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05
審査対象（３０分） | 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30
| 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35
様式 10-1-1
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを5分平均kWに換算して算出した発電計画電力を入力してください。なお、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正などを求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。

## 単独発電機単位_記載例①
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
供出可能量（kW） |  |  | 10000
データ取得日 |  |  | 2019-04-01
データ取得時間 |  |  | 10:55 | ～ | 12:30
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
基準発電実績時刻 |  |  | 10:55 | ～ | 11:00 | [11 empty] | 10000
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値（kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－基準 | 指令量 （kW） ※出力変化量 指令の場合 | 指令量 （kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合
審査前（65分） | 10:55 | ～ | 11:00 | 10000 |  | 10:55 | ～ | 11:00 | 10000 | ー | 10:55 | ～ | 11:00 | 0 | ー | ー
| 11:00 | ～ | 11:05 | 10000 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 10000 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 0
| 11:05 | ～ | 11:10 | 10000 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 10000 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:05 | 20000 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 20000 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 10000 | 10000
| 12:05 | ～ | 12:10 | 20500 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 20500 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 10500 | 10500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを5分平均kWに換算して算出した発電計画電力を入力してください。ただし、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正などを求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の
判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。
様式 10-1-1
三次調整力②
青字：記載例
指令量を記載ください
指令値の記載は不要です
簡易指令システム（出力変化量指令）、簡易指令システム（出力調整指令）または専用線オンライン
を記載ください
記載例①：簡易指令かつ出力変化量指令

## 単独発電機単位_記載例②
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
供出可能量（kW） |  |  | 10000
データ取得日 |  |  | 2019-04-01
データ取得時間 |  |  | 10:55 | ～ | 12:30
指令回線接続方法 |  |  | 専用線オンライン
基準発電実績時刻 |  |  | 10:55 | ～ | 11:00 | [11 empty] | 10000
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値（kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－基準 | 指令量 （kW） ※出力変化量 指令の場合 | 指令量 （kW） ※出力調整指令 （数値指令）の 場合
審査前（65分） | 10:55 | ～ | 11:00 | 10000 |  | 10:55 | ～ | 11:00 | 10000 | ー | 10:55 | ～ | 11:00 | 0 | ー | ー
| 11:00 | ～ | 11:05 | 10000 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 10000 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 0
| 11:05 | ～ | 11:10 | 10000 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 10000 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:05 | 20000 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 20000 | 20000 | 12:00 | ～ | 12:05 | 10000 |  | 10000
| 12:05 | ～ | 12:10 | 20500 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 20500 | 20500 | 12:05 | ～ | 12:10 | 10500 |  | 10500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを5分平均kWに換算して算出した発電計画電力を入力してください。ただし、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正などを求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の
判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。
様式 10-1-1
三次調整力②
青字：記載例
指令量の記載は不要です
指令値を記載ください
簡易指令システム（出力変化量指令）、簡易指令システム（出力調整指令）または専用線オンライン
を記載ください
記載例②：簡易指令かつ出力調整指令、または専用線