## 【必須】ネガポジリスト・パターン単位
【必須】
【ネガポジリスト・パターン単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得日
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 1:35
指令回線接続方法
ベースライン算定手法
基準発電実績時刻 |  |  |  | ～ | 0:05 | [10 empty] | 0
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
（１）合計発電計画電力、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力
| 発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （２）ベースライン、需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 合計発電 計画電力他 （kW） ① | 発電実績 （kW） ② | 時刻 |  |  | ベース ライン （kW） ③ | 需要実績（kW） ④ | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (②－基準) + (③－④) | 指令量 （kW）
審査前（65分） | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00
| 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05
審査対象（３０分） | 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30
| 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35
様式 10-4-1
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画に基づく合計発電計画電力、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績
について記入してください。なお、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）合計発電計画電力、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力、
（２）ベースラインは5分平均kWに換算した値を入力してください。
例） 合計発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （１）発電実績、（２）需要実績はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に
換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。
ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正等を求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電
事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。

## 【必須】ネガポジリスト・パターン単位_記載例
【必須】
【ネガポジリスト・パターン単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 13500
データ取得日 |  |  | 2019-04-01
データ取得時間 |  |  | 10:55 | ～ | 12:30
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
ベースライン算定手法 |  |  | High 4 of 5
基準発電実績時刻 |  |  | 10:55 | ～ | 11:00 | [10 empty] | 10000
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
（１）合計発電計画電力、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力
| 発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （２）ベースライン、需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 合計発電 計画電力他 （kW） ① | 発電実績 （kW） ② | 時刻 |  |  | ベース ライン （kW） ③ | 需要実績（kW） ④ | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (②－基準) + (③－④) | 指令量 （kW）
審査前（65分） | 10:55 | ～ | 11:00 | 10000 | 10000 | 10:55 | ～ | 11:00 | 4800 | 4800 | 10:55 | ～ | 11:00 | 0 | ー
| 11:00 | ～ | 11:05 | 10000 | 10000 | 11:00 | ～ | 11:05 | 4800 | 4800 | 11:00 | ～ | 11:05 | 0
| 11:05 | ～ | 11:10 | 10000 | 10000 | 11:05 | ～ | 11:10 | 4800 | 4800 | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:05 | 10000 | 20000 | 12:00 | ～ | 12:05 | 6800 | 3800 | 12:00 | ～ | 12:05 | 13000 | 13000
| 12:05 | ～ | 12:10 | 10000 | 20500 | 12:05 | ～ | 12:10 | 6950 | 3950 | 12:05 | ～ | 12:10 | 13500 | 13500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30
（作成にあたっての留意事項）
○発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画に基づく合計発電計画電力、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績
について記入してください。なお、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）合計発電計画電力、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力、
（２）ベースラインは5分平均kWに換算した値を入力してください。
例） 合計発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （１）発電実績、（２）需要実績はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に
換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。
ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正等を求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電
事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。
様式 10-4-1
三次調整力②
簡易指令システム（出力変化量指令）、または専用線オンラインを記載ください
実証事業等で受信した指令量を記載ください。
リソース単位のフォーマットも提出する場合は、リソース単位の合計と一致させて下さい。
実証事業等でのベースラインの算定手法を記載ください。
アグリゲータ用系統コードを記載ください
青字：記載例
1,000kW以上の値を記載ください

## 【任意】発電リソース単位 (発電機Ａ)
【任意】
【ネガポジ・発電リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 1:35
発電機名
指令回線接続方法
基準発電実績時刻 |  |  |  | ～ | 0:05 | [9 empty] | 0
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
※発電リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
（１）発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、
高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力
| （5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （２）発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力他 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－基準 | 指令量 （kW）
審査前（65分） | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  | 0:05 | ～ | 0:10
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  | 0:10 | ～ | 0:15
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  | 0:15 | ～ | 0:20
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  | 0:20 | ～ | 0:25
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  | 0:25 | ～ | 0:30
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  | 0:30 | ～ | 0:35
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  | 0:35 | ～ | 0:40
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  | 0:40 | ～ | 0:45
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  | 0:45 | ～ | 0:50
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  | 0:50 | ～ | 0:55
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  | 0:55 | ～ | 1:00
| 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  | 1:00 | ～ | 1:05
審査対象（３０分） | 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  | 1:05 | ～ | 1:10
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  | 1:10 | ～ | 1:15
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  | 1:15 | ～ | 1:20
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  | 1:20 | ～ | 1:25
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  | 1:25 | ～ | 1:30
| 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 |  | 1:30 | ～ | 1:35
様式 10-4-2
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画に基づく発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。なお、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算した発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力を入力してください。
例） 発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分平均kW値に換算して入力して
下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。
ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正等を求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電
事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。

## 【任意】発電リソース単位 (発電機Ａ)_記載例
【任意】
【ネガポジ・発電リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 500
データ取得時間 |  |  | 10:55 | ～ | 12:30
発電機名 |  |  | 発電機Ａ
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
基準発電実績時刻 |  |  | 10:55 | ～ | 11:00 | [9 empty] | 500
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
※発電リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
（１）発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、
高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力
| （5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （２）発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力他 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－基準 | 指令量 （kW）
審査前（65分） | 10:55 | ～ | 11:00 | 500 |  | 10:55 | ～ | 11:00 | 500 | 10:55 | ～ | 11:00 | 0 | ー
| 11:00 | ～ | 11:05 | 500 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 500 | 11:00 | ～ | 11:05 | 0
| 11:05 | ～ | 11:10 | 500 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 500 | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:05 | 500 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 900 | 12:00 | ～ | 12:05 | 400 | 400
| 12:05 | ～ | 12:10 | 500 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 1000 | 12:05 | ～ | 12:10 | 500 | 500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  | 12:25 | ～ | 12:30
様式 10-4-2
三次調整力②
青字：記載例
指令量を記載ください
簡易指令システム（出力変化量指令）、
または専用線オンラインを記載ください
（作成にあたっての留意事項）
○発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画に基づく発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績
について記入してください。なお、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算した発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力を入力してください。
例） 発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分平均kW値に換算して入力して
下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正等を求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電
事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。
発電機単位の系統コードを記載ください

## 【任意】発電リソース単位 (発電機Ｂ)
【任意】
【ネガポジ・発電リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 1:35
発電機名
指令回線接続方法
基準発電実績時刻 |  |  |  | ～ | 0:05 | [9 empty] | 0
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
※発電リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
（１）発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、
高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力
| （5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （２）発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力他 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－基準 | 指令量 （kW）
審査前（65分） | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  | 0:05 | ～ | 0:10
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  | 0:10 | ～ | 0:15
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  | 0:15 | ～ | 0:20
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  | 0:20 | ～ | 0:25
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  | 0:25 | ～ | 0:30
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  | 0:30 | ～ | 0:35
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  | 0:35 | ～ | 0:40
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  | 0:40 | ～ | 0:45
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  | 0:45 | ～ | 0:50
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  | 0:50 | ～ | 0:55
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  | 0:55 | ～ | 1:00
| 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  | 1:00 | ～ | 1:05
審査対象（３０分） | 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  | 1:05 | ～ | 1:10
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  | 1:10 | ～ | 1:15
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  | 1:15 | ～ | 1:20
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  | 1:20 | ～ | 1:25
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  | 1:25 | ～ | 1:30
| 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 |  | 1:30 | ～ | 1:35
様式 10-4-2
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画に基づく発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。なお、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算した発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力を入力してください。
例） 発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分平均kW値に換算して入力して
下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正等を求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電
事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。

## 【任意】発電リソース単位 (発電機Ｂ)_記載例
【任意】
【ネガポジ・発電リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 500
データ取得時間 |  |  | 10:55 | ～ | 12:30
発電機名 |  |  | 発電機B
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
基準発電実績時刻 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00
※黄色セルに入力下さい | [14 empty] | 500
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
※発電リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
（１）発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、
高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力
| （5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （２）発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力他 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－基準 | 指令量 （kW）
審査前（65分） | 11:55 | ～ | 12:00 | 500 |  | 11:55 | ～ | 12:00 | 500 | 11:55 | ～ | 12:00 | 0 | ー
| 12:00 | ～ | 12:05 | 500 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 500 | 12:00 | ～ | 12:05 | 0
| 12:05 | ～ | 12:10 | 500 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 500 | 12:05 | ～ | 12:10 | 0
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  | 12:25 | ～ | 12:30
| 12:30 | ～ | 12:35 |  |  | 12:30 | ～ | 12:35 |  | 12:30 | ～ | 12:35
| 12:35 | ～ | 12:40 |  |  | 12:35 | ～ | 12:40 |  | 12:35 | ～ | 12:40
| 12:40 | ～ | 12:45 |  |  | 12:40 | ～ | 12:45 |  | 12:40 | ～ | 12:45
| 12:45 | ～ | 12:50 |  |  | 12:45 | ～ | 12:50 |  | 12:45 | ～ | 12:50
| 12:50 | ～ | 12:55 |  |  | 12:50 | ～ | 12:55 |  | 12:50 | ～ | 12:55
| 12:55 | ～ | 13:00 |  |  | 12:55 | ～ | 13:00 |  | 12:55 | ～ | 13:00
審査対象（３０分） | 13:00 | ～ | 13:05 | 500 |  | 13:00 | ～ | 13:05 | 900 | 13:00 | ～ | 13:05 | 400 | 400
| 13:05 | ～ | 13:10 | 500 |  | 13:05 | ～ | 13:10 | 1000 | 13:05 | ～ | 13:10 | 500 | 500
| 13:10 | ～ | 13:15 | ・ |  | 13:10 | ～ | 13:15 | ・ | 13:10 | ～ | 13:15 | ・ | ・
| 13:15 | ～ | 13:20 | ・ |  | 13:15 | ～ | 13:20 | ・ | 13:15 | ～ | 13:20 | ・ | ・
| 13:20 | ～ | 13:25 | ・ |  | 13:20 | ～ | 13:25 | ・ | 13:20 | ～ | 13:25 | ・ | ・
| 13:25 | ～ | 13:30 |  |  | 13:25 | ～ | 13:30 |  | 13:25 | ～ | 13:30
（作成にあたっての留意事項）
○発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画に基づく発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。なお、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算した発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力を入力してください。
例） 発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分平均kW値に換算して入力して
下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正等を求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電
事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。
様式 10-4-2
三次調整力②
青字：記載例
指令量を記載ください
簡易指令システム（出力変化量指令）、
または専用線オンラインを記載ください
発電機単位の系統コードを記載ください

## 【任意】需要リソース単位（需要家A）
【任意】
【ネガポジ・需要リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 1:30
需要家名
供給地点特定番号
約款ロス率
※黄色セルに入力下さい
※需要リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい
（１）ベースライン（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | ベース ライン （kW） |  | 時刻 |  |  | 需要実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (1)－(2) | 指令量 (kW)
審査前１時間 | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  | 0:05 | ～ | 0:10
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  | 0:10 | ～ | 0:15
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  | 0:15 | ～ | 0:20
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  | 0:20 | ～ | 0:25
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  | 0:25 | ～ | 0:30
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  | 0:30 | ～ | 0:35
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  | 0:35 | ～ | 0:40
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  | 0:40 | ～ | 0:45
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  | 0:45 | ～ | 0:50
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  | 0:50 | ～ | 0:55
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  | 0:55 | ～ | 1:00
審査対象（３０分） | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  | 1:00 | ～ | 1:05
| 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  | 1:05 | ～ | 1:10
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  | 1:10 | ～ | 1:15
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  | 1:15 | ～ | 1:20
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  | 1:20 | ～ | 1:25
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  | 1:25 | ～ | 1:30
様式 10-4-3
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算したベースラインを入力してください。
例） ベースラインが2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して
下さい。
例) 需要実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電
事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。

## 【任意】需要リソース単位（需要家A）_記載例
【任意】
【ネガポジ・需要リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○（５桁）
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 1000
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 12:30
需要家名 |  |  | 需要家A
供給地点特定番号 |  |  | ○○○・・・○○○（22桁）
約款ロス率 |  |  | 3.9%
※黄色セルに入力下さい
※需要リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい
（１）ベースライン（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | ベース ライン （kW） |  | 時刻 |  |  | 需要実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (1)－(2) | 指令量 (kW)
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:05 | 1400 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 1400 | 11:00 | ～ | 11:05 | 0 | ー
| 11:05 | ～ | 11:10 | 1400 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 1400 | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:05 | 1400 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 400 | 12:00 | ～ | 12:05 | 1000 | 1000
| 12:05 | ～ | 12:10 | 1400 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 400 | 12:05 | ～ | 12:10 | 1000 | 1000
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  | 12:25 | ～ | 12:30
（作成にあたっての留意事項）
○実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算したベースラインを入力してください。
例） ベースラインが2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して
下さい。
例) 需要実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電
事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。
様式 10-4-3
青字：記載例
取引会員から各需要リソースに送信した指令量を記載ください。
実証事業等実施時点のロス率を記載ください。
（東京電力PG 2020年2月時点の高圧の場合）
三次調整力②
アグリゲータ用系統コードを記載ください

## 【任意】需要リソース単位（需要家B）
【任意】
【ネガポジ・需要リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 1:30
需要家名
供給地点特定番号
約款ロス率
※黄色セルに入力下さい
※需要リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい
（１）ベースライン（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | ベース ライン （kW） |  | 時刻 |  |  | 需要実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (1)－(2) | 指令量 (kW)
審査前１時間 | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  | 0:05 | ～ | 0:10
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  | 0:10 | ～ | 0:15
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  | 0:15 | ～ | 0:20
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  | 0:20 | ～ | 0:25
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  | 0:25 | ～ | 0:30
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  | 0:30 | ～ | 0:35
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  | 0:35 | ～ | 0:40
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  | 0:40 | ～ | 0:45
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  | 0:45 | ～ | 0:50
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  | 0:50 | ～ | 0:55
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  | 0:55 | ～ | 1:00
審査対象（３０分） | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  | 1:00 | ～ | 1:05
| 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  | 1:05 | ～ | 1:10
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  | 1:10 | ～ | 1:15
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  | 1:15 | ～ | 1:20
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  | 1:20 | ～ | 1:25
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  | 1:25 | ～ | 1:30
様式 10-4-3
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算したベースラインを入力してください。
例） ベースラインが2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して
下さい。
例) 需要実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電
事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。

## 【任意】需要リソース単位（需要家B）_記載例
【任意】
【ネガポジ・需要リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○（５桁）
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 500
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 12:30
需要家名 |  |  | 需要家B
供給地点特定番号 |  |  | ○○○・・・○○○（22桁）
約款ロス率 |  |  | 3.9%
※黄色セルに入力下さい
※需要リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい
（１）ベースライン（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | ベース ライン （kW） |  | 時刻 |  |  | 需要実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (1)－(2) | 指令量 (kW)
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:05 | 1000 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 1000 | 11:00 | ～ | 11:05 | 0 | ー
| 11:05 | ～ | 11:10 | 1050 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 1000 | 11:05 | ～ | 11:10 | 50
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:05 | 2000 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 1500 | 12:00 | ～ | 12:05 | 500 | 500
| 12:05 | ～ | 12:10 | 2050 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 1550 | 12:05 | ～ | 12:10 | 500 | 500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  | 12:25 | ～ | 12:30
（作成にあたっての留意事項）
○実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算したベースラインを入力してください。
例） ベースラインが2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して
下さい。
例) 需要実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電
事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。
様式 10-4-3
青字：記載例
取引会員から各需要リソースに送信した指令量を記載ください。
三次調整力②
実証事業等実施時点のロス率を記載ください。
（東京電力PG 2020年2月時点の高圧の場合）
アグリゲータ用系統コードを記載ください

## 【任意】ネガポジリソース単位
【任意】
【ネガポジリソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 1:35
電気所名
供給地点特定番号
約款ロス率
指令回線接続方法
基準発電実績時刻 |  |  |  | ～ | 0:05 | [10 empty] | 0
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
※ネガポジリソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
（１）発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、
高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力
| 発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （２）ベースライン 需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力他（kW） ① | 発電実績 （kW） ② |  |  |  | ベース ライン （kW） ③ | 需要実績 （kW） ④ | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (②－基準) ＋ (③－④) | 指令量 （kW）
審査前（65分） | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00
| 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05
審査対象（３０分） | 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30
| 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35
三次調整力②
様式 10-4-4
（作成にあたっての留意事項）
○発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画に基づく発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。なお、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）ー①は5分平均kWに換算した発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、
高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力を入力してください。
例） 発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （１）－②はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分平均kW値に換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ （２）ー③は5分平均kWに換算したベースラインを入力してください。
例） ベースラインが2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）－④はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して下さい。
例) 需要実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。
ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正等を求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。

## 【任意】ネガポジリソース単位_記載例
【任意】
【ネガポジリソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 8000
データ取得時間 |  |  | 10:55 | ～ | 12:30
電気所名 |  |  | 蓄電所A
供給地点特定番号 |  |  | ○○○・・・○○○（22桁）
約款ロス率 |  |  | 3.9%
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
基準発電実績時刻 |  |  | 10:55 | ～ | 11:00 | [10 empty] | 0
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前65分間を含めて下さい
※ネガポジリソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
（１）発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、
高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、
低圧機器点発電基準値電力
| 発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （２）ベースライン 需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力他（kW） ① | 発電実績 （kW） ② |  |  |  | ベース ライン （kW） ③ | 需要実績 （kW） ④ | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (②－基準) ＋ (③－④) | 指令量 （kW）
審査前（65分） | 10:55 | ～ | 11:00 | 0 | 0 | 10:55 | ～ | 11:00 | 1000 | 1000 | 10:55 | ～ | 11:00 | 0 | ー
| 11:00 | ～ | 11:05 | 0 | 0 | 11:00 | ～ | 11:05 | 1000 | 1000 | 11:00 | ～ | 11:05 | 0
| 11:05 | ～ | 11:10 | 0 | 0 | 11:05 | ～ | 11:10 | 1050 | 1000 | 11:05 | ～ | 11:10 | 50
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:05 | 0 | 0 | 12:00 | ～ | 12:05 | 2000 | 1500 | 12:00 | ～ | 12:05 | 500 | 500
| 12:05 | ～ | 12:10 | 0 | 0 | 12:05 | ～ | 12:10 | 2050 | 1550 | 12:05 | ～ | 12:10 | 500 | 500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30
（作成にあたっての留意事項）
○発電計画に基づき応動していることを確認するため、広域機関に提出いただいた発電計画に基づく発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。なお、工場試験成績書等の発電実績を用いる場合など、リソースが系統に連系されておらず広域機関に提出した発電計画が存在しない場合には、発電計画電力は入力不要とします。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）ー①は5分平均kWに換算した発電計画電力、発電計画合計電力（ＭＭＳ）、
高圧機器点発電基準値電力（アセス用）、低圧機器点発電基準値電力を入力してください。
例） 発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （１）－②はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分平均kW値に換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ （２）ー③は5分平均kWに換算したベースラインを入力してください。
例） ベースラインが2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）－④はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して下さい。
例) 需要実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
〇書類審査は、発電実績と発電計画電力の差分による応動実績は使用せず、発電実績のみに基づき調整力の供出能力・性能を確認します。具体的には、基準となる発電実績と審査対象時刻の発電実績の差分により応動実績を把握し、調整力の供出能力および性能を確認します。なお、基準となる発電実績は、審査対象の開始時刻65分前から開始時刻までの間で、事業者が指定する任意の5分間の発電実績とし、当該時刻を基準発電実績時刻として入力して下さい。
ただし、基準となる実績が瞬時的な変動の最上点や最下点である場合、性能が過大に評価されることになるため、属地エリアの一般送配電事業者の判断によって基準となる時刻の修正等を求めることがあります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の判断において調整力の実働試験または その一部を省略することがあります。
三次調整力②
様式 10-4-4
簡易指令システム（出力変化量指令）、
または専用線オンラインを記載ください
実証事業等実施時点のロス率を記載ください。
（東京電力PG 2020年2月時点の高圧の場合）
アグリゲータ用系統コードを記載ください
青字：記載例