## 単独発電機単位
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
供出可能量（kW）
試験日
実働試験対象時間 |  |  |  | ～ | 4:00
指令回線接続方法
休止時間 (分) （休止時間が必要な場合に記載）
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（1分平均kW値）【送電端値】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（1分平均kW値）【送電端値】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（1分平均kW値）【送電端値】
※簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
入力不要
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値 （kW） ※出力調整指令（数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－(1) | 指令量（kW） ※出力変化量 指令の場合
審査前１時間 | 0:00 | ～ | 0:01 |  |  | 0:00 | ～ | 0:01 |  | ー | 0:00 | ～ | 0:01 |  | ー
| 0:01 | ～ | 0:02 |  |  | 0:01 | ～ | 0:02 |  |  | 0:01 | ～ | 0:02
| 0:02 | ～ | 0:03 |  |  | 0:02 | ～ | 0:03 |  |  | 0:02 | ～ | 0:03
| 0:03 | ～ | 0:04 |  |  | 0:03 | ～ | 0:04 |  |  | 0:03 | ～ | 0:04
| 0:04 | ～ | 0:05 |  |  | 0:04 | ～ | 0:05 |  |  | 0:04 | ～ | 0:05
| 0:05 | ～ | 0:06 |  |  | 0:05 | ～ | 0:06 |  |  | 0:05 | ～ | 0:06
| 0:06 | ～ | 0:07 |  |  | 0:06 | ～ | 0:07 |  |  | 0:06 | ～ | 0:07
| 0:07 | ～ | 0:08 |  |  | 0:07 | ～ | 0:08 |  |  | 0:07 | ～ | 0:08
| 0:08 | ～ | 0:09 |  |  | 0:08 | ～ | 0:09 |  |  | 0:08 | ～ | 0:09
| 0:09 | ～ | 0:10 |  |  | 0:09 | ～ | 0:10 |  |  | 0:09 | ～ | 0:10
| 0:10 | ～ | 0:11 |  |  | 0:10 | ～ | 0:11 |  |  | 0:10 | ～ | 0:11
| 0:11 | ～ | 0:12 |  |  | 0:11 | ～ | 0:12 |  |  | 0:11 | ～ | 0:12
| 0:12 | ～ | 0:13 |  |  | 0:12 | ～ | 0:13 |  |  | 0:12 | ～ | 0:13
| 0:13 | ～ | 0:14 |  |  | 0:13 | ～ | 0:14 |  |  | 0:13 | ～ | 0:14
| 0:14 | ～ | 0:15 |  |  | 0:14 | ～ | 0:15 |  |  | 0:14 | ～ | 0:15
| 0:15 | ～ | 0:16 |  |  | 0:15 | ～ | 0:16 |  |  | 0:15 | ～ | 0:16
| 0:16 | ～ | 0:17 |  |  | 0:16 | ～ | 0:17 |  |  | 0:16 | ～ | 0:17
| 0:17 | ～ | 0:18 |  |  | 0:17 | ～ | 0:18 |  |  | 0:17 | ～ | 0:18
| 0:18 | ～ | 0:19 |  |  | 0:18 | ～ | 0:19 |  |  | 0:18 | ～ | 0:19
| 0:19 | ～ | 0:20 |  |  | 0:19 | ～ | 0:20 |  |  | 0:19 | ～ | 0:20
| 0:20 | ～ | 0:21 |  |  | 0:20 | ～ | 0:21 |  |  | 0:20 | ～ | 0:21
| 0:21 | ～ | 0:22 |  |  | 0:21 | ～ | 0:22 |  |  | 0:21 | ～ | 0:22
| 0:22 | ～ | 0:23 |  |  | 0:22 | ～ | 0:23 |  |  | 0:22 | ～ | 0:23
| 0:23 | ～ | 0:24 |  |  | 0:23 | ～ | 0:24 |  |  | 0:23 | ～ | 0:24
| 0:24 | ～ | 0:25 |  |  | 0:24 | ～ | 0:25 |  |  | 0:24 | ～ | 0:25
| 0:25 | ～ | 0:26 |  |  | 0:25 | ～ | 0:26 |  |  | 0:25 | ～ | 0:26
| 0:26 | ～ | 0:27 |  |  | 0:26 | ～ | 0:27 |  |  | 0:26 | ～ | 0:27
| 0:27 | ～ | 0:28 |  |  | 0:27 | ～ | 0:28 |  |  | 0:27 | ～ | 0:28
| 0:28 | ～ | 0:29 |  |  | 0:28 | ～ | 0:29 |  |  | 0:28 | ～ | 0:29
| 0:29 | ～ | 0:30 |  |  | 0:29 | ～ | 0:30 |  |  | 0:29 | ～ | 0:30
| 0:30 | ～ | 0:31 |  |  | 0:30 | ～ | 0:31 |  |  | 0:30 | ～ | 0:31
| 0:31 | ～ | 0:32 |  |  | 0:31 | ～ | 0:32 |  |  | 0:31 | ～ | 0:32
| 0:32 | ～ | 0:33 |  |  | 0:32 | ～ | 0:33 |  |  | 0:32 | ～ | 0:33
| 0:33 | ～ | 0:34 |  |  | 0:33 | ～ | 0:34 |  |  | 0:33 | ～ | 0:34
| 0:34 | ～ | 0:35 |  |  | 0:34 | ～ | 0:35 |  |  | 0:34 | ～ | 0:35
| 0:35 | ～ | 0:36 |  |  | 0:35 | ～ | 0:36 |  |  | 0:35 | ～ | 0:36
| 0:36 | ～ | 0:37 |  |  | 0:36 | ～ | 0:37 |  |  | 0:36 | ～ | 0:37
| 0:37 | ～ | 0:38 |  |  | 0:37 | ～ | 0:38 |  |  | 0:37 | ～ | 0:38
| 0:38 | ～ | 0:39 |  |  | 0:38 | ～ | 0:39 |  |  | 0:38 | ～ | 0:39
| 0:39 | ～ | 0:40 |  |  | 0:39 | ～ | 0:40 |  |  | 0:39 | ～ | 0:40
| 0:40 | ～ | 0:41 |  |  | 0:40 | ～ | 0:41 |  |  | 0:40 | ～ | 0:41
| 0:41 | ～ | 0:42 |  |  | 0:41 | ～ | 0:42 |  |  | 0:41 | ～ | 0:42
| 0:42 | ～ | 0:43 |  |  | 0:42 | ～ | 0:43 |  |  | 0:42 | ～ | 0:43
| 0:43 | ～ | 0:44 |  |  | 0:43 | ～ | 0:44 |  |  | 0:43 | ～ | 0:44
| 0:44 | ～ | 0:45 |  |  | 0:44 | ～ | 0:45 |  |  | 0:44 | ～ | 0:45
| 0:45 | ～ | 0:46 |  |  | 0:45 | ～ | 0:46 |  |  | 0:45 | ～ | 0:46
| 0:46 | ～ | 0:47 |  |  | 0:46 | ～ | 0:47 |  |  | 0:46 | ～ | 0:47
| 0:47 | ～ | 0:48 |  |  | 0:47 | ～ | 0:48 |  |  | 0:47 | ～ | 0:48
| 0:48 | ～ | 0:49 |  |  | 0:48 | ～ | 0:49 |  |  | 0:48 | ～ | 0:49
| 0:49 | ～ | 0:50 |  |  | 0:49 | ～ | 0:50 |  |  | 0:49 | ～ | 0:50
| 0:50 | ～ | 0:51 |  |  | 0:50 | ～ | 0:51 |  |  | 0:50 | ～ | 0:51
| 0:51 | ～ | 0:52 |  |  | 0:51 | ～ | 0:52 |  |  | 0:51 | ～ | 0:52
| 0:52 | ～ | 0:53 |  |  | 0:52 | ～ | 0:53 |  |  | 0:52 | ～ | 0:53
| 0:53 | ～ | 0:54 |  |  | 0:53 | ～ | 0:54 |  |  | 0:53 | ～ | 0:54
| 0:54 | ～ | 0:55 |  |  | 0:54 | ～ | 0:55 |  |  | 0:54 | ～ | 0:55
| 0:55 | ～ | 0:56 |  |  | 0:55 | ～ | 0:56 |  |  | 0:55 | ～ | 0:56
| 0:56 | ～ | 0:57 |  |  | 0:56 | ～ | 0:57 |  |  | 0:56 | ～ | 0:57
| 0:57 | ～ | 0:58 |  |  | 0:57 | ～ | 0:58 |  |  | 0:57 | ～ | 0:58
| 0:58 | ～ | 0:59 |  |  | 0:58 | ～ | 0:59 |  |  | 0:58 | ～ | 0:59
| 0:59 | ～ | 1:00 |  |  | 0:59 | ～ | 1:00 |  |  | 0:59 | ～ | 1:00
審査対象ブロック（３時間） | 1:00 | ～ | 1:01 |  |  | 1:00 | ～ | 1:01 |  |  | 1:00 | ～ | 1:01
| 1:01 | ～ | 1:02 |  |  | 1:01 | ～ | 1:02 |  |  | 1:01 | ～ | 1:02
| 1:02 | ～ | 1:03 |  |  | 1:02 | ～ | 1:03 |  |  | 1:02 | ～ | 1:03
| 1:03 | ～ | 1:04 |  |  | 1:03 | ～ | 1:04 |  |  | 1:03 | ～ | 1:04
| 1:04 | ～ | 1:05 |  |  | 1:04 | ～ | 1:05 |  |  | 1:04 | ～ | 1:05
| 1:05 | ～ | 1:06 |  |  | 1:05 | ～ | 1:06 |  |  | 1:05 | ～ | 1:06
| 1:06 | ～ | 1:07 |  |  | 1:06 | ～ | 1:07 |  |  | 1:06 | ～ | 1:07
| 1:07 | ～ | 1:08 |  |  | 1:07 | ～ | 1:08 |  |  | 1:07 | ～ | 1:08
| 1:08 | ～ | 1:09 |  |  | 1:08 | ～ | 1:09 |  |  | 1:08 | ～ | 1:09
| 1:09 | ～ | 1:10 |  |  | 1:09 | ～ | 1:10 |  |  | 1:09 | ～ | 1:10
| 1:10 | ～ | 1:11 |  |  | 1:10 | ～ | 1:11 |  |  | 1:10 | ～ | 1:11
| 1:11 | ～ | 1:12 |  |  | 1:11 | ～ | 1:12 |  |  | 1:11 | ～ | 1:12
| 1:12 | ～ | 1:13 |  |  | 1:12 | ～ | 1:13 |  |  | 1:12 | ～ | 1:13
| 1:13 | ～ | 1:14 |  |  | 1:13 | ～ | 1:14 |  |  | 1:13 | ～ | 1:14
| 1:14 | ～ | 1:15 |  |  | 1:14 | ～ | 1:15 |  |  | 1:14 | ～ | 1:15
| 1:15 | ～ | 1:16 |  |  | 1:15 | ～ | 1:16 |  |  | 1:15 | ～ | 1:16
| 1:16 | ～ | 1:17 |  |  | 1:16 | ～ | 1:17 |  |  | 1:16 | ～ | 1:17
| 1:17 | ～ | 1:18 |  |  | 1:17 | ～ | 1:18 |  |  | 1:17 | ～ | 1:18
| 1:18 | ～ | 1:19 |  |  | 1:18 | ～ | 1:19 |  |  | 1:18 | ～ | 1:19
| 1:19 | ～ | 1:20 |  |  | 1:19 | ～ | 1:20 |  |  | 1:19 | ～ | 1:20
| 1:20 | ～ | 1:21 |  |  | 1:20 | ～ | 1:21 |  |  | 1:20 | ～ | 1:21
| 1:21 | ～ | 1:22 |  |  | 1:21 | ～ | 1:22 |  |  | 1:21 | ～ | 1:22
| 1:22 | ～ | 1:23 |  |  | 1:22 | ～ | 1:23 |  |  | 1:22 | ～ | 1:23
| 1:23 | ～ | 1:24 |  |  | 1:23 | ～ | 1:24 |  |  | 1:23 | ～ | 1:24
| 1:24 | ～ | 1:25 |  |  | 1:24 | ～ | 1:25 |  |  | 1:24 | ～ | 1:25
| 1:25 | ～ | 1:26 |  |  | 1:25 | ～ | 1:26 |  |  | 1:25 | ～ | 1:26
| 1:26 | ～ | 1:27 |  |  | 1:26 | ～ | 1:27 |  |  | 1:26 | ～ | 1:27
| 1:27 | ～ | 1:28 |  |  | 1:27 | ～ | 1:28 |  |  | 1:27 | ～ | 1:28
| 1:28 | ～ | 1:29 |  |  | 1:28 | ～ | 1:29 |  |  | 1:28 | ～ | 1:29
| 1:29 | ～ | 1:30 |  |  | 1:29 | ～ | 1:30 |  |  | 1:29 | ～ | 1:30
| 1:30 | ～ | 1:31 |  |  | 1:30 | ～ | 1:31 |  |  | 1:30 | ～ | 1:31
| 1:31 | ～ | 1:32 |  |  | 1:31 | ～ | 1:32 |  |  | 1:31 | ～ | 1:32
| 1:32 | ～ | 1:33 |  |  | 1:32 | ～ | 1:33 |  |  | 1:32 | ～ | 1:33
| 1:33 | ～ | 1:34 |  |  | 1:33 | ～ | 1:34 |  |  | 1:33 | ～ | 1:34
| 1:34 | ～ | 1:35 |  |  | 1:34 | ～ | 1:35 |  |  | 1:34 | ～ | 1:35
| 1:35 | ～ | 1:36 |  |  | 1:35 | ～ | 1:36 |  |  | 1:35 | ～ | 1:36
| 1:36 | ～ | 1:37 |  |  | 1:36 | ～ | 1:37 |  |  | 1:36 | ～ | 1:37
| 1:37 | ～ | 1:38 |  |  | 1:37 | ～ | 1:38 |  |  | 1:37 | ～ | 1:38
| 1:38 | ～ | 1:39 |  |  | 1:38 | ～ | 1:39 |  |  | 1:38 | ～ | 1:39
| 1:39 | ～ | 1:40 |  |  | 1:39 | ～ | 1:40 |  |  | 1:39 | ～ | 1:40
| 1:40 | ～ | 1:41 |  |  | 1:40 | ～ | 1:41 |  |  | 1:40 | ～ | 1:41
| 1:41 | ～ | 1:42 |  |  | 1:41 | ～ | 1:42 |  |  | 1:41 | ～ | 1:42
| 1:42 | ～ | 1:43 |  |  | 1:42 | ～ | 1:43 |  |  | 1:42 | ～ | 1:43
| 1:43 | ～ | 1:44 |  |  | 1:43 | ～ | 1:44 |  |  | 1:43 | ～ | 1:44
| 1:44 | ～ | 1:45 |  |  | 1:44 | ～ | 1:45 |  |  | 1:44 | ～ | 1:45
| 1:45 | ～ | 1:46 |  |  | 1:45 | ～ | 1:46 |  |  | 1:45 | ～ | 1:46
| 1:46 | ～ | 1:47 |  |  | 1:46 | ～ | 1:47 |  |  | 1:46 | ～ | 1:47
| 1:47 | ～ | 1:48 |  |  | 1:47 | ～ | 1:48 |  |  | 1:47 | ～ | 1:48
| 1:48 | ～ | 1:49 |  |  | 1:48 | ～ | 1:49 |  |  | 1:48 | ～ | 1:49
| 1:49 | ～ | 1:50 |  |  | 1:49 | ～ | 1:50 |  |  | 1:49 | ～ | 1:50
| 1:50 | ～ | 1:51 |  |  | 1:50 | ～ | 1:51 |  |  | 1:50 | ～ | 1:51
| 1:51 | ～ | 1:52 |  |  | 1:51 | ～ | 1:52 |  |  | 1:51 | ～ | 1:52
| 1:52 | ～ | 1:53 |  |  | 1:52 | ～ | 1:53 |  |  | 1:52 | ～ | 1:53
| 1:53 | ～ | 1:54 |  |  | 1:53 | ～ | 1:54 |  |  | 1:53 | ～ | 1:54
| 1:54 | ～ | 1:55 |  |  | 1:54 | ～ | 1:55 |  |  | 1:54 | ～ | 1:55
| 1:55 | ～ | 1:56 |  |  | 1:55 | ～ | 1:56 |  |  | 1:55 | ～ | 1:56
| 1:56 | ～ | 1:57 |  |  | 1:56 | ～ | 1:57 |  |  | 1:56 | ～ | 1:57
| 1:57 | ～ | 1:58 |  |  | 1:57 | ～ | 1:58 |  |  | 1:57 | ～ | 1:58
| 1:58 | ～ | 1:59 |  |  | 1:58 | ～ | 1:59 |  |  | 1:58 | ～ | 1:59
| 1:59 | ～ | 2:00 |  |  | 1:59 | ～ | 2:00 |  |  | 1:59 | ～ | 2:00
| 2:00 | ～ | 2:01 |  |  | 2:00 | ～ | 2:01 |  |  | 2:00 | ～ | 2:01
| 2:01 | ～ | 2:02 |  |  | 2:01 | ～ | 2:02 |  |  | 2:01 | ～ | 2:02
| 2:02 | ～ | 2:03 |  |  | 2:02 | ～ | 2:03 |  |  | 2:02 | ～ | 2:03
| 2:03 | ～ | 2:04 |  |  | 2:03 | ～ | 2:04 |  |  | 2:03 | ～ | 2:04
| 2:04 | ～ | 2:05 |  |  | 2:04 | ～ | 2:05 |  |  | 2:04 | ～ | 2:05
| 2:05 | ～ | 2:06 |  |  | 2:05 | ～ | 2:06 |  |  | 2:05 | ～ | 2:06
| 2:06 | ～ | 2:07 |  |  | 2:06 | ～ | 2:07 |  |  | 2:06 | ～ | 2:07
| 2:07 | ～ | 2:08 |  |  | 2:07 | ～ | 2:08 |  |  | 2:07 | ～ | 2:08
| 2:08 | ～ | 2:09 |  |  | 2:08 | ～ | 2:09 |  |  | 2:08 | ～ | 2:09
| 2:09 | ～ | 2:10 |  |  | 2:09 | ～ | 2:10 |  |  | 2:09 | ～ | 2:10
| 2:10 | ～ | 2:11 |  |  | 2:10 | ～ | 2:11 |  |  | 2:10 | ～ | 2:11
| 2:11 | ～ | 2:12 |  |  | 2:11 | ～ | 2:12 |  |  | 2:11 | ～ | 2:12
| 2:12 | ～ | 2:13 |  |  | 2:12 | ～ | 2:13 |  |  | 2:12 | ～ | 2:13
| 2:13 | ～ | 2:14 |  |  | 2:13 | ～ | 2:14 |  |  | 2:13 | ～ | 2:14
| 2:14 | ～ | 2:15 |  |  | 2:14 | ～ | 2:15 |  |  | 2:14 | ～ | 2:15
| 2:15 | ～ | 2:16 |  |  | 2:15 | ～ | 2:16 |  |  | 2:15 | ～ | 2:16
| 2:16 | ～ | 2:17 |  |  | 2:16 | ～ | 2:17 |  |  | 2:16 | ～ | 2:17
| 2:17 | ～ | 2:18 |  |  | 2:17 | ～ | 2:18 |  |  | 2:17 | ～ | 2:18
| 2:18 | ～ | 2:19 |  |  | 2:18 | ～ | 2:19 |  |  | 2:18 | ～ | 2:19
| 2:19 | ～ | 2:20 |  |  | 2:19 | ～ | 2:20 |  |  | 2:19 | ～ | 2:20
| 2:20 | ～ | 2:21 |  |  | 2:20 | ～ | 2:21 |  |  | 2:20 | ～ | 2:21
| 2:21 | ～ | 2:22 |  |  | 2:21 | ～ | 2:22 |  |  | 2:21 | ～ | 2:22
| 2:22 | ～ | 2:23 |  |  | 2:22 | ～ | 2:23 |  |  | 2:22 | ～ | 2:23
| 2:23 | ～ | 2:24 |  |  | 2:23 | ～ | 2:24 |  |  | 2:23 | ～ | 2:24
| 2:24 | ～ | 2:25 |  |  | 2:24 | ～ | 2:25 |  |  | 2:24 | ～ | 2:25
| 2:25 | ～ | 2:26 |  |  | 2:25 | ～ | 2:26 |  |  | 2:25 | ～ | 2:26
| 2:26 | ～ | 2:27 |  |  | 2:26 | ～ | 2:27 |  |  | 2:26 | ～ | 2:27
| 2:27 | ～ | 2:28 |  |  | 2:27 | ～ | 2:28 |  |  | 2:27 | ～ | 2:28
| 2:28 | ～ | 2:29 |  |  | 2:28 | ～ | 2:29 |  |  | 2:28 | ～ | 2:29
| 2:29 | ～ | 2:30 |  |  | 2:29 | ～ | 2:30 |  |  | 2:29 | ～ | 2:30
| 2:30 | ～ | 2:31 |  |  | 2:30 | ～ | 2:31 |  |  | 2:30 | ～ | 2:31
| 2:31 | ～ | 2:32 |  |  | 2:31 | ～ | 2:32 |  |  | 2:31 | ～ | 2:32
| 2:32 | ～ | 2:33 |  |  | 2:32 | ～ | 2:33 |  |  | 2:32 | ～ | 2:33
| 2:33 | ～ | 2:34 |  |  | 2:33 | ～ | 2:34 |  |  | 2:33 | ～ | 2:34
| 2:34 | ～ | 2:35 |  |  | 2:34 | ～ | 2:35 |  |  | 2:34 | ～ | 2:35
| 2:35 | ～ | 2:36 |  |  | 2:35 | ～ | 2:36 |  |  | 2:35 | ～ | 2:36
| 2:36 | ～ | 2:37 |  |  | 2:36 | ～ | 2:37 |  |  | 2:36 | ～ | 2:37
| 2:37 | ～ | 2:38 |  |  | 2:37 | ～ | 2:38 |  |  | 2:37 | ～ | 2:38
| 2:38 | ～ | 2:39 |  |  | 2:38 | ～ | 2:39 |  |  | 2:38 | ～ | 2:39
| 2:39 | ～ | 2:40 |  |  | 2:39 | ～ | 2:40 |  |  | 2:39 | ～ | 2:40
| 2:40 | ～ | 2:41 |  |  | 2:40 | ～ | 2:41 |  |  | 2:40 | ～ | 2:41
| 2:41 | ～ | 2:42 |  |  | 2:41 | ～ | 2:42 |  |  | 2:41 | ～ | 2:42
| 2:42 | ～ | 2:43 |  |  | 2:42 | ～ | 2:43 |  |  | 2:42 | ～ | 2:43
| 2:43 | ～ | 2:44 |  |  | 2:43 | ～ | 2:44 |  |  | 2:43 | ～ | 2:44
| 2:44 | ～ | 2:45 |  |  | 2:44 | ～ | 2:45 |  |  | 2:44 | ～ | 2:45
| 2:45 | ～ | 2:46 |  |  | 2:45 | ～ | 2:46 |  |  | 2:45 | ～ | 2:46
| 2:46 | ～ | 2:47 |  |  | 2:46 | ～ | 2:47 |  |  | 2:46 | ～ | 2:47
| 2:47 | ～ | 2:48 |  |  | 2:47 | ～ | 2:48 |  |  | 2:47 | ～ | 2:48
| 2:48 | ～ | 2:49 |  |  | 2:48 | ～ | 2:49 |  |  | 2:48 | ～ | 2:49
| 2:49 | ～ | 2:50 |  |  | 2:49 | ～ | 2:50 |  |  | 2:49 | ～ | 2:50
| 2:50 | ～ | 2:51 |  |  | 2:50 | ～ | 2:51 |  |  | 2:50 | ～ | 2:51
| 2:51 | ～ | 2:52 |  |  | 2:51 | ～ | 2:52 |  |  | 2:51 | ～ | 2:52
| 2:52 | ～ | 2:53 |  |  | 2:52 | ～ | 2:53 |  |  | 2:52 | ～ | 2:53
| 2:53 | ～ | 2:54 |  |  | 2:53 | ～ | 2:54 |  |  | 2:53 | ～ | 2:54
| 2:54 | ～ | 2:55 |  |  | 2:54 | ～ | 2:55 |  |  | 2:54 | ～ | 2:55
| 2:55 | ～ | 2:56 |  |  | 2:55 | ～ | 2:56 |  |  | 2:55 | ～ | 2:56
| 2:56 | ～ | 2:57 |  |  | 2:56 | ～ | 2:57 |  |  | 2:56 | ～ | 2:57
| 2:57 | ～ | 2:58 |  |  | 2:57 | ～ | 2:58 |  |  | 2:57 | ～ | 2:58
| 2:58 | ～ | 2:59 |  |  | 2:58 | ～ | 2:59 |  |  | 2:58 | ～ | 2:59
| 2:59 | ～ | 3:00 |  |  | 2:59 | ～ | 3:00 |  |  | 2:59 | ～ | 3:00
| 3:00 | ～ | 3:01 |  |  | 3:00 | ～ | 3:01 |  |  | 3:00 | ～ | 3:01
| 3:01 | ～ | 3:02 |  |  | 3:01 | ～ | 3:02 |  |  | 3:01 | ～ | 3:02
| 3:02 | ～ | 3:03 |  |  | 3:02 | ～ | 3:03 |  |  | 3:02 | ～ | 3:03
| 3:03 | ～ | 3:04 |  |  | 3:03 | ～ | 3:04 |  |  | 3:03 | ～ | 3:04
| 3:04 | ～ | 3:05 |  |  | 3:04 | ～ | 3:05 |  |  | 3:04 | ～ | 3:05
| 3:05 | ～ | 3:06 |  |  | 3:05 | ～ | 3:06 |  |  | 3:05 | ～ | 3:06
| 3:06 | ～ | 3:07 |  |  | 3:06 | ～ | 3:07 |  |  | 3:06 | ～ | 3:07
| 3:07 | ～ | 3:08 |  |  | 3:07 | ～ | 3:08 |  |  | 3:07 | ～ | 3:08
| 3:08 | ～ | 3:09 |  |  | 3:08 | ～ | 3:09 |  |  | 3:08 | ～ | 3:09
| 3:09 | ～ | 3:10 |  |  | 3:09 | ～ | 3:10 |  |  | 3:09 | ～ | 3:10
| 3:10 | ～ | 3:11 |  |  | 3:10 | ～ | 3:11 |  |  | 3:10 | ～ | 3:11
| 3:11 | ～ | 3:12 |  |  | 3:11 | ～ | 3:12 |  |  | 3:11 | ～ | 3:12
| 3:12 | ～ | 3:13 |  |  | 3:12 | ～ | 3:13 |  |  | 3:12 | ～ | 3:13
| 3:13 | ～ | 3:14 |  |  | 3:13 | ～ | 3:14 |  |  | 3:13 | ～ | 3:14
| 3:14 | ～ | 3:15 |  |  | 3:14 | ～ | 3:15 |  |  | 3:14 | ～ | 3:15
| 3:15 | ～ | 3:16 |  |  | 3:15 | ～ | 3:16 |  |  | 3:15 | ～ | 3:16
| 3:16 | ～ | 3:17 |  |  | 3:16 | ～ | 3:17 |  |  | 3:16 | ～ | 3:17
| 3:17 | ～ | 3:18 |  |  | 3:17 | ～ | 3:18 |  |  | 3:17 | ～ | 3:18
| 3:18 | ～ | 3:19 |  |  | 3:18 | ～ | 3:19 |  |  | 3:18 | ～ | 3:19
| 3:19 | ～ | 3:20 |  |  | 3:19 | ～ | 3:20 |  |  | 3:19 | ～ | 3:20
| 3:20 | ～ | 3:21 |  |  | 3:20 | ～ | 3:21 |  |  | 3:20 | ～ | 3:21
| 3:21 | ～ | 3:22 |  |  | 3:21 | ～ | 3:22 |  |  | 3:21 | ～ | 3:22
| 3:22 | ～ | 3:23 |  |  | 3:22 | ～ | 3:23 |  |  | 3:22 | ～ | 3:23
| 3:23 | ～ | 3:24 |  |  | 3:23 | ～ | 3:24 |  |  | 3:23 | ～ | 3:24
| 3:24 | ～ | 3:25 |  |  | 3:24 | ～ | 3:25 |  |  | 3:24 | ～ | 3:25
| 3:25 | ～ | 3:26 |  |  | 3:25 | ～ | 3:26 |  |  | 3:25 | ～ | 3:26
| 3:26 | ～ | 3:27 |  |  | 3:26 | ～ | 3:27 |  |  | 3:26 | ～ | 3:27
| 3:27 | ～ | 3:28 |  |  | 3:27 | ～ | 3:28 |  |  | 3:27 | ～ | 3:28
| 3:28 | ～ | 3:29 |  |  | 3:28 | ～ | 3:29 |  |  | 3:28 | ～ | 3:29
| 3:29 | ～ | 3:30 |  |  | 3:29 | ～ | 3:30 |  |  | 3:29 | ～ | 3:30
| 3:30 | ～ | 3:31 |  |  | 3:30 | ～ | 3:31 |  |  | 3:30 | ～ | 3:31
| 3:31 | ～ | 3:32 |  |  | 3:31 | ～ | 3:32 |  |  | 3:31 | ～ | 3:32
| 3:32 | ～ | 3:33 |  |  | 3:32 | ～ | 3:33 |  |  | 3:32 | ～ | 3:33
| 3:33 | ～ | 3:34 |  |  | 3:33 | ～ | 3:34 |  |  | 3:33 | ～ | 3:34
| 3:34 | ～ | 3:35 |  |  | 3:34 | ～ | 3:35 |  |  | 3:34 | ～ | 3:35
| 3:35 | ～ | 3:36 |  |  | 3:35 | ～ | 3:36 |  |  | 3:35 | ～ | 3:36
| 3:36 | ～ | 3:37 |  |  | 3:36 | ～ | 3:37 |  |  | 3:36 | ～ | 3:37
| 3:37 | ～ | 3:38 |  |  | 3:37 | ～ | 3:38 |  |  | 3:37 | ～ | 3:38
| 3:38 | ～ | 3:39 |  |  | 3:38 | ～ | 3:39 |  |  | 3:38 | ～ | 3:39
| 3:39 | ～ | 3:40 |  |  | 3:39 | ～ | 3:40 |  |  | 3:39 | ～ | 3:40
| 3:40 | ～ | 3:41 |  |  | 3:40 | ～ | 3:41 |  |  | 3:40 | ～ | 3:41
| 3:41 | ～ | 3:42 |  |  | 3:41 | ～ | 3:42 |  |  | 3:41 | ～ | 3:42
| 3:42 | ～ | 3:43 |  |  | 3:42 | ～ | 3:43 |  |  | 3:42 | ～ | 3:43
| 3:43 | ～ | 3:44 |  |  | 3:43 | ～ | 3:44 |  |  | 3:43 | ～ | 3:44
| 3:44 | ～ | 3:45 |  |  | 3:44 | ～ | 3:45 |  |  | 3:44 | ～ | 3:45
| 3:45 | ～ | 3:46 |  |  | 3:45 | ～ | 3:46 |  |  | 3:45 | ～ | 3:46
| 3:46 | ～ | 3:47 |  |  | 3:46 | ～ | 3:47 |  |  | 3:46 | ～ | 3:47
| 3:47 | ～ | 3:48 |  |  | 3:47 | ～ | 3:48 |  |  | 3:47 | ～ | 3:48
| 3:48 | ～ | 3:49 |  |  | 3:48 | ～ | 3:49 |  |  | 3:48 | ～ | 3:49
| 3:49 | ～ | 3:50 |  |  | 3:49 | ～ | 3:50 |  |  | 3:49 | ～ | 3:50
| 3:50 | ～ | 3:51 |  |  | 3:50 | ～ | 3:51 |  |  | 3:50 | ～ | 3:51
| 3:51 | ～ | 3:52 |  |  | 3:51 | ～ | 3:52 |  |  | 3:51 | ～ | 3:52
| 3:52 | ～ | 3:53 |  |  | 3:52 | ～ | 3:53 |  |  | 3:52 | ～ | 3:53
| 3:53 | ～ | 3:54 |  |  | 3:53 | ～ | 3:54 |  |  | 3:53 | ～ | 3:54
| 3:54 | ～ | 3:55 |  |  | 3:54 | ～ | 3:55 |  |  | 3:54 | ～ | 3:55
| 3:55 | ～ | 3:56 |  |  | 3:55 | ～ | 3:56 |  |  | 3:55 | ～ | 3:56
| 3:56 | ～ | 3:57 |  |  | 3:56 | ～ | 3:57 |  |  | 3:56 | ～ | 3:57
| 3:57 | ～ | 3:58 |  |  | 3:57 | ～ | 3:58 |  |  | 3:57 | ～ | 3:58
| 3:58 | ～ | 3:59 |  |  | 3:58 | ～ | 3:59 |  |  | 3:58 | ～ | 3:59
| 3:59 | ～ | 4:00 |  |  | 3:59 | ～ | 4:00 |  |  | 3:59 | ～ | 4:00
様式 11-1
三次調整力①、二次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は試験開始1時間前までに広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを1分平均kWに換算して算出した 発電計画電力を 入力してください。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、1分平均kWは2,000×2=4000kWとなります。
○ （２）はサンプリング周期1分以内で取得したデータを1分kW値に換算して入力してください。
例）発電実績200kWh（1分値）の場合、1分平均kWは200÷1×60=12,000kWとなります。
○ （２）指令値または（３）指令量については、属地エリアの一般送配電事業者との接続方法により以下の通り入力をお願いいたします。 ＜簡易指令システム接続リソースの場合＞ 送信された指令における「到達時刻（指令量への到達を求める時刻）」が属する時間の欄に指令量または指令値を入力してください。 なお、到達時刻をゼロ秒とする指令の場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～18:00とする場合で、16:58に「到達時刻 : 17:15:00 指令量：2,000kW」とする指令、17:28に 「到達時刻 : 17:45:00 指令量：2,500kW」とする指令が行われ、その後指令が行われなかったときは、 17:15～17:16から17:44～17:45の欄まで指令量を2,000kW、17:45～17:46から17:59～18:00の欄まで2,500kWと入力
＜専用線オンライン接続リソースの場合＞
指令が送信された時刻が属する時間の欄に指令値を入力してください。 （取引会員が指令を受信した時刻ではないことに留意ください。） なお、ゼロ秒に指令を送信した場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～18:00とする場合で、17:50:00に出力500,000kWの指令、17:55:05に出力550,000kWの指令が送信された ときは、 17:50～17:51から17:54～17:55の欄まで指令値を500,000kW、17:55～17:56から17:59～18:00の欄まで550,000kWと入力
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の判断において調整力の
実働試験またはその一部を省略することがあります。

## 単独発電機単位 (記載例①)
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
供出可能量（kW） |  |  | 10000
試験日 |  |  | 2021-04-01
実働試験対象時間 |  |  | 11:00 | ～ | 15:00
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
休止時間 (分) （休止時間が必要な場合に記載）
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（1分平均kW値）【送電端値】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（1分平均kW値）【送電端値】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（1分平均kW値）【送電端値】
※簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
入力不要
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値 （kW） ※出力調整指令（数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－(1) | 指令量（kW） ※出力変化量 指令の場合
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:01 | 20000 |  | 11:00 | ～ | 11:01 | 20100 | ー | 11:00 | ～ | 11:01 | 100 | ー
| 11:01 | ～ | 11:02 | 20000 |  | 11:01 | ～ | 11:02 | 20050 |  | 11:01 | ～ | 11:02 | 50
| 11:02 | ～ | 11:03 | ・ |  | 11:02 | ～ | 11:03 | ・ |  | 11:02 | ～ | 11:03 | ・
| 11:03 | ～ | 11:04 | ・ |  | 11:03 | ～ | 11:04 | ・ |  | 11:03 | ～ | 11:04 | ・
| 11:04 | ～ | 11:05 | ・ |  | 11:04 | ～ | 11:05 | ・ |  | 11:04 | ～ | 11:05 | ・
| 11:05 | ～ | 11:06 |  |  | 11:05 | ～ | 11:06 |  |  | 11:05 | ～ | 11:06
| 11:06 | ～ | 11:07 |  |  | 11:06 | ～ | 11:07 |  |  | 11:06 | ～ | 11:07
| 11:07 | ～ | 11:08 |  |  | 11:07 | ～ | 11:08 |  |  | 11:07 | ～ | 11:08
| 11:08 | ～ | 11:09 |  |  | 11:08 | ～ | 11:09 |  |  | 11:08 | ～ | 11:09
| 11:09 | ～ | 11:10 |  |  | 11:09 | ～ | 11:10 |  |  | 11:09 | ～ | 11:10
| 11:10 | ～ | 11:11 |  |  | 11:10 | ～ | 11:11 |  |  | 11:10 | ～ | 11:11
| 11:11 | ～ | 11:12 |  |  | 11:11 | ～ | 11:12 |  |  | 11:11 | ～ | 11:12
| 11:12 | ～ | 11:13 |  |  | 11:12 | ～ | 11:13 |  |  | 11:12 | ～ | 11:13
| 11:13 | ～ | 11:14 |  |  | 11:13 | ～ | 11:14 |  |  | 11:13 | ～ | 11:14
| 11:14 | ～ | 11:15 |  |  | 11:14 | ～ | 11:15 |  |  | 11:14 | ～ | 11:15
| 11:15 | ～ | 11:16 |  |  | 11:15 | ～ | 11:16 |  |  | 11:15 | ～ | 11:16
| 11:16 | ～ | 11:17 |  |  | 11:16 | ～ | 11:17 |  |  | 11:16 | ～ | 11:17
| 11:17 | ～ | 11:18 |  |  | 11:17 | ～ | 11:18 |  |  | 11:17 | ～ | 11:18
| 11:18 | ～ | 11:19 |  |  | 11:18 | ～ | 11:19 |  |  | 11:18 | ～ | 11:19
| 11:19 | ～ | 11:20 |  |  | 11:19 | ～ | 11:20 |  |  | 11:19 | ～ | 11:20
| 11:20 | ～ | 11:21 |  |  | 11:20 | ～ | 11:21 |  |  | 11:20 | ～ | 11:21
| 11:21 | ～ | 11:22 |  |  | 11:21 | ～ | 11:22 |  |  | 11:21 | ～ | 11:22
| 11:22 | ～ | 11:23 |  |  | 11:22 | ～ | 11:23 |  |  | 11:22 | ～ | 11:23
| 11:23 | ～ | 11:24 |  |  | 11:23 | ～ | 11:24 |  |  | 11:23 | ～ | 11:24
| 11:24 | ～ | 11:25 |  |  | 11:24 | ～ | 11:25 |  |  | 11:24 | ～ | 11:25
| 11:25 | ～ | 11:26 |  |  | 11:25 | ～ | 11:26 |  |  | 11:25 | ～ | 11:26
| 11:26 | ～ | 11:27 |  |  | 11:26 | ～ | 11:27 |  |  | 11:26 | ～ | 11:27
| 11:27 | ～ | 11:28 |  |  | 11:27 | ～ | 11:28 |  |  | 11:27 | ～ | 11:28
| 11:28 | ～ | 11:29 |  |  | 11:28 | ～ | 11:29 |  |  | 11:28 | ～ | 11:29
| 11:29 | ～ | 11:30 |  |  | 11:29 | ～ | 11:30 |  |  | 11:29 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:31 |  |  | 11:30 | ～ | 11:31 |  |  | 11:30 | ～ | 11:31
| 11:31 | ～ | 11:32 |  |  | 11:31 | ～ | 11:32 |  |  | 11:31 | ～ | 11:32
| 11:32 | ～ | 11:33 |  |  | 11:32 | ～ | 11:33 |  |  | 11:32 | ～ | 11:33
| 11:33 | ～ | 11:34 |  |  | 11:33 | ～ | 11:34 |  |  | 11:33 | ～ | 11:34
| 11:34 | ～ | 11:35 |  |  | 11:34 | ～ | 11:35 |  |  | 11:34 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:36 |  |  | 11:35 | ～ | 11:36 |  |  | 11:35 | ～ | 11:36
| 11:36 | ～ | 11:37 |  |  | 11:36 | ～ | 11:37 |  |  | 11:36 | ～ | 11:37
| 11:37 | ～ | 11:38 |  |  | 11:37 | ～ | 11:38 |  |  | 11:37 | ～ | 11:38
| 11:38 | ～ | 11:39 |  |  | 11:38 | ～ | 11:39 |  |  | 11:38 | ～ | 11:39
| 11:39 | ～ | 11:40 |  |  | 11:39 | ～ | 11:40 |  |  | 11:39 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:41 |  |  | 11:40 | ～ | 11:41 |  |  | 11:40 | ～ | 11:41
| 11:41 | ～ | 11:42 |  |  | 11:41 | ～ | 11:42 |  |  | 11:41 | ～ | 11:42
| 11:42 | ～ | 11:43 |  |  | 11:42 | ～ | 11:43 |  |  | 11:42 | ～ | 11:43
| 11:43 | ～ | 11:44 |  |  | 11:43 | ～ | 11:44 |  |  | 11:43 | ～ | 11:44
| 11:44 | ～ | 11:45 |  |  | 11:44 | ～ | 11:45 |  |  | 11:44 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:46 |  |  | 11:45 | ～ | 11:46 |  |  | 11:45 | ～ | 11:46
| 11:46 | ～ | 11:47 |  |  | 11:46 | ～ | 11:47 |  |  | 11:46 | ～ | 11:47
| 11:47 | ～ | 11:48 |  |  | 11:47 | ～ | 11:48 |  |  | 11:47 | ～ | 11:48
| 11:48 | ～ | 11:49 |  |  | 11:48 | ～ | 11:49 |  |  | 11:48 | ～ | 11:49
| 11:49 | ～ | 11:50 |  |  | 11:49 | ～ | 11:50 |  |  | 11:49 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:51 |  |  | 11:50 | ～ | 11:51 |  |  | 11:50 | ～ | 11:51
| 11:51 | ～ | 11:52 |  |  | 11:51 | ～ | 11:52 |  |  | 11:51 | ～ | 11:52
| 11:52 | ～ | 11:53 |  |  | 11:52 | ～ | 11:53 |  |  | 11:52 | ～ | 11:53
| 11:53 | ～ | 11:54 |  |  | 11:53 | ～ | 11:54 |  |  | 11:53 | ～ | 11:54
| 11:54 | ～ | 11:55 |  |  | 11:54 | ～ | 11:55 |  |  | 11:54 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 11:56 |  |  | 11:55 | ～ | 11:56 |  |  | 11:55 | ～ | 11:56
| 11:56 | ～ | 11:57 |  |  | 11:56 | ～ | 11:57 |  |  | 11:56 | ～ | 11:57
| 11:57 | ～ | 11:58 |  |  | 11:57 | ～ | 11:58 |  |  | 11:57 | ～ | 11:58
| 11:58 | ～ | 11:59 |  |  | 11:58 | ～ | 11:59 |  |  | 11:58 | ～ | 11:59
| 11:59 | ～ | 12:00 |  |  | 11:59 | ～ | 12:00 |  |  | 11:59 | ～ | 12:00
審査対象ブロック（３時間） | 12:00 | ～ | 12:01 | 20000 |  | 12:00 | ～ | 12:01 | 20010 |  | 12:00 | ～ | 12:01 | 10 | ー
| 12:01 | ～ | 12:02 | 20000 |  | 12:01 | ～ | 12:02 | 20050 |  | 12:01 | ～ | 12:02 | 50
| 12:02 | ～ | 12:03 | ・ |  | 12:02 | ～ | 12:03 | ・ |  | 12:02 | ～ | 12:03 | ・
| 12:03 | ～ | 12:04 | ・ |  | 12:03 | ～ | 12:04 | ・ |  | 12:03 | ～ | 12:04 | ・
| 12:04 | ～ | 12:05 | ・ |  | 12:04 | ～ | 12:05 | ・ |  | 12:04 | ～ | 12:05 | ・
| 12:05 | ～ | 12:06 |  |  | 12:05 | ～ | 12:06 |  |  | 12:05 | ～ | 12:06
| 12:06 | ～ | 12:07 |  |  | 12:06 | ～ | 12:07 |  |  | 12:06 | ～ | 12:07
| 12:07 | ～ | 12:08 |  |  | 12:07 | ～ | 12:08 |  |  | 12:07 | ～ | 12:08
| 12:08 | ～ | 12:09 |  |  | 12:08 | ～ | 12:09 |  |  | 12:08 | ～ | 12:09
| 12:09 | ～ | 12:10 |  |  | 12:09 | ～ | 12:10 |  |  | 12:09 | ～ | 12:10
| 12:10 | ～ | 12:11 |  |  | 12:10 | ～ | 12:11 |  |  | 12:10 | ～ | 12:11
| 12:11 | ～ | 12:12 |  |  | 12:11 | ～ | 12:12 |  |  | 12:11 | ～ | 12:12
| 12:12 | ～ | 12:13 |  |  | 12:12 | ～ | 12:13 |  |  | 12:12 | ～ | 12:13
| 12:13 | ～ | 12:14 |  |  | 12:13 | ～ | 12:14 |  |  | 12:13 | ～ | 12:14
| 12:14 | ～ | 12:15 |  |  | 12:14 | ～ | 12:15 |  |  | 12:14 | ～ | 12:15
| 12:15 | ～ | 12:16 | 20000 |  | 12:15 | ～ | 12:16 | 29500 |  | 12:15 | ～ | 12:16 | 9500 | 10000
| 12:16 | ～ | 12:17 | 20000 |  | 12:16 | ～ | 12:17 | 29550 |  | 12:16 | ～ | 12:17 | 9550 | 10000
| 12:17 | ～ | 12:18 | ・ |  | 12:17 | ～ | 12:18 | ・ |  | 12:17 | ～ | 12:18 | ・ | ・
| 12:18 | ～ | 12:19 | ・ |  | 12:18 | ～ | 12:19 | ・ |  | 12:18 | ～ | 12:19 | ・ | ・
| 12:19 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:19 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:19 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:21 |  |  | 12:20 | ～ | 12:21 |  |  | 12:20 | ～ | 12:21
| 12:21 | ～ | 12:22 |  |  | 12:21 | ～ | 12:22 |  |  | 12:21 | ～ | 12:22
| 12:22 | ～ | 12:23 |  |  | 12:22 | ～ | 12:23 |  |  | 12:22 | ～ | 12:23
| 12:23 | ～ | 12:24 |  |  | 12:23 | ～ | 12:24 |  |  | 12:23 | ～ | 12:24
| 12:24 | ～ | 12:25 |  |  | 12:24 | ～ | 12:25 |  |  | 12:24 | ～ | 12:25
| 12:25 | ～ | 12:26 |  |  | 12:25 | ～ | 12:26 |  |  | 12:25 | ～ | 12:26
| 12:26 | ～ | 12:27 |  |  | 12:26 | ～ | 12:27 |  |  | 12:26 | ～ | 12:27
| 12:27 | ～ | 12:28 |  |  | 12:27 | ～ | 12:28 |  |  | 12:27 | ～ | 12:28
| 12:28 | ～ | 12:29 |  |  | 12:28 | ～ | 12:29 |  |  | 12:28 | ～ | 12:29
| 12:29 | ～ | 12:30 |  |  | 12:29 | ～ | 12:30 |  |  | 12:29 | ～ | 12:30
| 12:30 | ～ | 12:31 |  |  | 12:30 | ～ | 12:31 |  |  | 12:30 | ～ | 12:31
| 12:31 | ～ | 12:32 |  |  | 12:31 | ～ | 12:32 |  |  | 12:31 | ～ | 12:32
| 12:32 | ～ | 12:33 |  |  | 12:32 | ～ | 12:33 |  |  | 12:32 | ～ | 12:33
| 12:33 | ～ | 12:34 |  |  | 12:33 | ～ | 12:34 |  |  | 12:33 | ～ | 12:34
| 12:34 | ～ | 12:35 |  |  | 12:34 | ～ | 12:35 |  |  | 12:34 | ～ | 12:35
| 12:35 | ～ | 12:36 |  |  | 12:35 | ～ | 12:36 |  |  | 12:35 | ～ | 12:36
| 12:36 | ～ | 12:37 |  |  | 12:36 | ～ | 12:37 |  |  | 12:36 | ～ | 12:37
| 12:37 | ～ | 12:38 |  |  | 12:37 | ～ | 12:38 |  |  | 12:37 | ～ | 12:38
| 12:38 | ～ | 12:39 |  |  | 12:38 | ～ | 12:39 |  |  | 12:38 | ～ | 12:39
| 12:39 | ～ | 12:40 |  |  | 12:39 | ～ | 12:40 |  |  | 12:39 | ～ | 12:40
| 12:40 | ～ | 12:41 |  |  | 12:40 | ～ | 12:41 |  |  | 12:40 | ～ | 12:41
| 12:41 | ～ | 12:42 |  |  | 12:41 | ～ | 12:42 |  |  | 12:41 | ～ | 12:42
| 12:42 | ～ | 12:43 |  |  | 12:42 | ～ | 12:43 |  |  | 12:42 | ～ | 12:43
| 12:43 | ～ | 12:44 |  |  | 12:43 | ～ | 12:44 |  |  | 12:43 | ～ | 12:44
| 12:44 | ～ | 12:45 |  |  | 12:44 | ～ | 12:45 |  |  | 12:44 | ～ | 12:45
| 12:45 | ～ | 12:46 |  |  | 12:45 | ～ | 12:46 |  |  | 12:45 | ～ | 12:46
| 12:46 | ～ | 12:47 |  |  | 12:46 | ～ | 12:47 |  |  | 12:46 | ～ | 12:47
| 12:47 | ～ | 12:48 |  |  | 12:47 | ～ | 12:48 |  |  | 12:47 | ～ | 12:48
| 12:48 | ～ | 12:49 |  |  | 12:48 | ～ | 12:49 |  |  | 12:48 | ～ | 12:49
| 12:49 | ～ | 12:50 |  |  | 12:49 | ～ | 12:50 |  |  | 12:49 | ～ | 12:50
| 12:50 | ～ | 12:51 |  |  | 12:50 | ～ | 12:51 |  |  | 12:50 | ～ | 12:51
| 12:51 | ～ | 12:52 |  |  | 12:51 | ～ | 12:52 |  |  | 12:51 | ～ | 12:52
| 12:52 | ～ | 12:53 |  |  | 12:52 | ～ | 12:53 |  |  | 12:52 | ～ | 12:53
| 12:53 | ～ | 12:54 |  |  | 12:53 | ～ | 12:54 |  |  | 12:53 | ～ | 12:54
| 12:54 | ～ | 12:55 |  |  | 12:54 | ～ | 12:55 |  |  | 12:54 | ～ | 12:55
| 12:55 | ～ | 12:56 |  |  | 12:55 | ～ | 12:56 |  |  | 12:55 | ～ | 12:56
| 12:56 | ～ | 12:57 |  |  | 12:56 | ～ | 12:57 |  |  | 12:56 | ～ | 12:57
| 12:57 | ～ | 12:58 |  |  | 12:57 | ～ | 12:58 |  |  | 12:57 | ～ | 12:58
| 12:58 | ～ | 12:59 |  |  | 12:58 | ～ | 12:59 |  |  | 12:58 | ～ | 12:59
| 12:59 | ～ | 13:00 |  |  | 12:59 | ～ | 13:00 |  |  | 12:59 | ～ | 13:00
| 13:00 | ～ | 13:01 |  |  | 13:00 | ～ | 13:01 |  |  | 13:00 | ～ | 13:01
| 13:01 | ～ | 13:02 |  |  | 13:01 | ～ | 13:02 |  |  | 13:01 | ～ | 13:02
| 13:02 | ～ | 13:03 |  |  | 13:02 | ～ | 13:03 |  |  | 13:02 | ～ | 13:03
| 13:03 | ～ | 13:04 |  |  | 13:03 | ～ | 13:04 |  |  | 13:03 | ～ | 13:04
| 13:04 | ～ | 13:05 |  |  | 13:04 | ～ | 13:05 |  |  | 13:04 | ～ | 13:05
| 13:05 | ～ | 13:06 |  |  | 13:05 | ～ | 13:06 |  |  | 13:05 | ～ | 13:06
| 13:06 | ～ | 13:07 |  |  | 13:06 | ～ | 13:07 |  |  | 13:06 | ～ | 13:07
| 13:07 | ～ | 13:08 |  |  | 13:07 | ～ | 13:08 |  |  | 13:07 | ～ | 13:08
| 13:08 | ～ | 13:09 |  |  | 13:08 | ～ | 13:09 |  |  | 13:08 | ～ | 13:09
| 13:09 | ～ | 13:10 |  |  | 13:09 | ～ | 13:10 |  |  | 13:09 | ～ | 13:10
| 13:10 | ～ | 13:11 |  |  | 13:10 | ～ | 13:11 |  |  | 13:10 | ～ | 13:11
| 13:11 | ～ | 13:12 |  |  | 13:11 | ～ | 13:12 |  |  | 13:11 | ～ | 13:12
| 13:12 | ～ | 13:13 |  |  | 13:12 | ～ | 13:13 |  |  | 13:12 | ～ | 13:13
| 13:13 | ～ | 13:14 |  |  | 13:13 | ～ | 13:14 |  |  | 13:13 | ～ | 13:14
| 13:14 | ～ | 13:15 |  |  | 13:14 | ～ | 13:15 |  |  | 13:14 | ～ | 13:15
| 13:15 | ～ | 13:16 |  |  | 13:15 | ～ | 13:16 |  |  | 13:15 | ～ | 13:16
| 13:16 | ～ | 13:17 |  |  | 13:16 | ～ | 13:17 |  |  | 13:16 | ～ | 13:17
| 13:17 | ～ | 13:18 |  |  | 13:17 | ～ | 13:18 |  |  | 13:17 | ～ | 13:18
| 13:18 | ～ | 13:19 |  |  | 13:18 | ～ | 13:19 |  |  | 13:18 | ～ | 13:19
| 13:19 | ～ | 13:20 |  |  | 13:19 | ～ | 13:20 |  |  | 13:19 | ～ | 13:20
| 13:20 | ～ | 13:21 |  |  | 13:20 | ～ | 13:21 |  |  | 13:20 | ～ | 13:21
| 13:21 | ～ | 13:22 |  |  | 13:21 | ～ | 13:22 |  |  | 13:21 | ～ | 13:22
| 13:22 | ～ | 13:23 |  |  | 13:22 | ～ | 13:23 |  |  | 13:22 | ～ | 13:23
| 13:23 | ～ | 13:24 |  |  | 13:23 | ～ | 13:24 |  |  | 13:23 | ～ | 13:24
| 13:24 | ～ | 13:25 |  |  | 13:24 | ～ | 13:25 |  |  | 13:24 | ～ | 13:25
| 13:25 | ～ | 13:26 |  |  | 13:25 | ～ | 13:26 |  |  | 13:25 | ～ | 13:26
| 13:26 | ～ | 13:27 |  |  | 13:26 | ～ | 13:27 |  |  | 13:26 | ～ | 13:27
| 13:27 | ～ | 13:28 |  |  | 13:27 | ～ | 13:28 |  |  | 13:27 | ～ | 13:28
| 13:28 | ～ | 13:29 |  |  | 13:28 | ～ | 13:29 |  |  | 13:28 | ～ | 13:29
| 13:29 | ～ | 13:30 |  |  | 13:29 | ～ | 13:30 |  |  | 13:29 | ～ | 13:30
| 13:30 | ～ | 13:31 |  |  | 13:30 | ～ | 13:31 |  |  | 13:30 | ～ | 13:31
| 13:31 | ～ | 13:32 |  |  | 13:31 | ～ | 13:32 |  |  | 13:31 | ～ | 13:32
| 13:32 | ～ | 13:33 |  |  | 13:32 | ～ | 13:33 |  |  | 13:32 | ～ | 13:33
| 13:33 | ～ | 13:34 |  |  | 13:33 | ～ | 13:34 |  |  | 13:33 | ～ | 13:34
| 13:34 | ～ | 13:35 |  |  | 13:34 | ～ | 13:35 |  |  | 13:34 | ～ | 13:35
| 13:35 | ～ | 13:36 |  |  | 13:35 | ～ | 13:36 |  |  | 13:35 | ～ | 13:36
| 13:36 | ～ | 13:37 |  |  | 13:36 | ～ | 13:37 |  |  | 13:36 | ～ | 13:37
| 13:37 | ～ | 13:38 |  |  | 13:37 | ～ | 13:38 |  |  | 13:37 | ～ | 13:38
| 13:38 | ～ | 13:39 |  |  | 13:38 | ～ | 13:39 |  |  | 13:38 | ～ | 13:39
| 13:39 | ～ | 13:40 |  |  | 13:39 | ～ | 13:40 |  |  | 13:39 | ～ | 13:40
| 13:40 | ～ | 13:41 |  |  | 13:40 | ～ | 13:41 |  |  | 13:40 | ～ | 13:41
| 13:41 | ～ | 13:42 |  |  | 13:41 | ～ | 13:42 |  |  | 13:41 | ～ | 13:42
| 13:42 | ～ | 13:43 |  |  | 13:42 | ～ | 13:43 |  |  | 13:42 | ～ | 13:43
| 13:43 | ～ | 13:44 |  |  | 13:43 | ～ | 13:44 |  |  | 13:43 | ～ | 13:44
| 13:44 | ～ | 13:45 |  |  | 13:44 | ～ | 13:45 |  |  | 13:44 | ～ | 13:45
| 13:45 | ～ | 13:46 |  |  | 13:45 | ～ | 13:46 |  |  | 13:45 | ～ | 13:46
| 13:46 | ～ | 13:47 |  |  | 13:46 | ～ | 13:47 |  |  | 13:46 | ～ | 13:47
| 13:47 | ～ | 13:48 |  |  | 13:47 | ～ | 13:48 |  |  | 13:47 | ～ | 13:48
| 13:48 | ～ | 13:49 |  |  | 13:48 | ～ | 13:49 |  |  | 13:48 | ～ | 13:49
| 13:49 | ～ | 13:50 |  |  | 13:49 | ～ | 13:50 |  |  | 13:49 | ～ | 13:50
| 13:50 | ～ | 13:51 |  |  | 13:50 | ～ | 13:51 |  |  | 13:50 | ～ | 13:51
| 13:51 | ～ | 13:52 |  |  | 13:51 | ～ | 13:52 |  |  | 13:51 | ～ | 13:52
| 13:52 | ～ | 13:53 |  |  | 13:52 | ～ | 13:53 |  |  | 13:52 | ～ | 13:53
| 13:53 | ～ | 13:54 |  |  | 13:53 | ～ | 13:54 |  |  | 13:53 | ～ | 13:54
| 13:54 | ～ | 13:55 |  |  | 13:54 | ～ | 13:55 |  |  | 13:54 | ～ | 13:55
| 13:55 | ～ | 13:56 |  |  | 13:55 | ～ | 13:56 |  |  | 13:55 | ～ | 13:56
| 13:56 | ～ | 13:57 |  |  | 13:56 | ～ | 13:57 |  |  | 13:56 | ～ | 13:57
| 13:57 | ～ | 13:58 |  |  | 13:57 | ～ | 13:58 |  |  | 13:57 | ～ | 13:58
| 13:58 | ～ | 13:59 |  |  | 13:58 | ～ | 13:59 |  |  | 13:58 | ～ | 13:59
| 13:59 | ～ | 14:00 |  |  | 13:59 | ～ | 14:00 |  |  | 13:59 | ～ | 14:00
| 14:00 | ～ | 14:01 |  |  | 14:00 | ～ | 14:01 |  |  | 14:00 | ～ | 14:01
| 14:01 | ～ | 14:02 |  |  | 14:01 | ～ | 14:02 |  |  | 14:01 | ～ | 14:02
| 14:02 | ～ | 14:03 |  |  | 14:02 | ～ | 14:03 |  |  | 14:02 | ～ | 14:03
| 14:03 | ～ | 14:04 |  |  | 14:03 | ～ | 14:04 |  |  | 14:03 | ～ | 14:04
| 14:04 | ～ | 14:05 |  |  | 14:04 | ～ | 14:05 |  |  | 14:04 | ～ | 14:05
| 14:05 | ～ | 14:06 |  |  | 14:05 | ～ | 14:06 |  |  | 14:05 | ～ | 14:06
| 14:06 | ～ | 14:07 |  |  | 14:06 | ～ | 14:07 |  |  | 14:06 | ～ | 14:07
| 14:07 | ～ | 14:08 |  |  | 14:07 | ～ | 14:08 |  |  | 14:07 | ～ | 14:08
| 14:08 | ～ | 14:09 |  |  | 14:08 | ～ | 14:09 |  |  | 14:08 | ～ | 14:09
| 14:09 | ～ | 14:10 |  |  | 14:09 | ～ | 14:10 |  |  | 14:09 | ～ | 14:10
| 14:10 | ～ | 14:11 |  |  | 14:10 | ～ | 14:11 |  |  | 14:10 | ～ | 14:11
| 14:11 | ～ | 14:12 |  |  | 14:11 | ～ | 14:12 |  |  | 14:11 | ～ | 14:12
| 14:12 | ～ | 14:13 |  |  | 14:12 | ～ | 14:13 |  |  | 14:12 | ～ | 14:13
| 14:13 | ～ | 14:14 |  |  | 14:13 | ～ | 14:14 |  |  | 14:13 | ～ | 14:14
| 14:14 | ～ | 14:15 |  |  | 14:14 | ～ | 14:15 |  |  | 14:14 | ～ | 14:15
| 14:15 | ～ | 14:16 |  |  | 14:15 | ～ | 14:16 |  |  | 14:15 | ～ | 14:16
| 14:16 | ～ | 14:17 |  |  | 14:16 | ～ | 14:17 |  |  | 14:16 | ～ | 14:17
| 14:17 | ～ | 14:18 |  |  | 14:17 | ～ | 14:18 |  |  | 14:17 | ～ | 14:18
| 14:18 | ～ | 14:19 |  |  | 14:18 | ～ | 14:19 |  |  | 14:18 | ～ | 14:19
| 14:19 | ～ | 14:20 |  |  | 14:19 | ～ | 14:20 |  |  | 14:19 | ～ | 14:20
| 14:20 | ～ | 14:21 |  |  | 14:20 | ～ | 14:21 |  |  | 14:20 | ～ | 14:21
| 14:21 | ～ | 14:22 |  |  | 14:21 | ～ | 14:22 |  |  | 14:21 | ～ | 14:22
| 14:22 | ～ | 14:23 |  |  | 14:22 | ～ | 14:23 |  |  | 14:22 | ～ | 14:23
| 14:23 | ～ | 14:24 |  |  | 14:23 | ～ | 14:24 |  |  | 14:23 | ～ | 14:24
| 14:24 | ～ | 14:25 |  |  | 14:24 | ～ | 14:25 |  |  | 14:24 | ～ | 14:25
| 14:25 | ～ | 14:26 |  |  | 14:25 | ～ | 14:26 |  |  | 14:25 | ～ | 14:26
| 14:26 | ～ | 14:27 |  |  | 14:26 | ～ | 14:27 |  |  | 14:26 | ～ | 14:27
| 14:27 | ～ | 14:28 |  |  | 14:27 | ～ | 14:28 |  |  | 14:27 | ～ | 14:28
| 14:28 | ～ | 14:29 |  |  | 14:28 | ～ | 14:29 |  |  | 14:28 | ～ | 14:29
| 14:29 | ～ | 14:30 |  |  | 14:29 | ～ | 14:30 |  |  | 14:29 | ～ | 14:30
| 14:30 | ～ | 14:31 |  |  | 14:30 | ～ | 14:31 |  |  | 14:30 | ～ | 14:31
| 14:31 | ～ | 14:32 |  |  | 14:31 | ～ | 14:32 |  |  | 14:31 | ～ | 14:32
| 14:32 | ～ | 14:33 |  |  | 14:32 | ～ | 14:33 |  |  | 14:32 | ～ | 14:33
| 14:33 | ～ | 14:34 |  |  | 14:33 | ～ | 14:34 |  |  | 14:33 | ～ | 14:34
| 14:34 | ～ | 14:35 |  |  | 14:34 | ～ | 14:35 |  |  | 14:34 | ～ | 14:35
| 14:35 | ～ | 14:36 |  |  | 14:35 | ～ | 14:36 |  |  | 14:35 | ～ | 14:36
| 14:36 | ～ | 14:37 |  |  | 14:36 | ～ | 14:37 |  |  | 14:36 | ～ | 14:37
| 14:37 | ～ | 14:38 |  |  | 14:37 | ～ | 14:38 |  |  | 14:37 | ～ | 14:38
| 14:38 | ～ | 14:39 |  |  | 14:38 | ～ | 14:39 |  |  | 14:38 | ～ | 14:39
| 14:39 | ～ | 14:40 |  |  | 14:39 | ～ | 14:40 |  |  | 14:39 | ～ | 14:40
| 14:40 | ～ | 14:41 |  |  | 14:40 | ～ | 14:41 |  |  | 14:40 | ～ | 14:41
| 14:41 | ～ | 14:42 |  |  | 14:41 | ～ | 14:42 |  |  | 14:41 | ～ | 14:42
| 14:42 | ～ | 14:43 |  |  | 14:42 | ～ | 14:43 |  |  | 14:42 | ～ | 14:43
| 14:43 | ～ | 14:44 |  |  | 14:43 | ～ | 14:44 |  |  | 14:43 | ～ | 14:44
| 14:44 | ～ | 14:45 |  |  | 14:44 | ～ | 14:45 |  |  | 14:44 | ～ | 14:45
| 14:45 | ～ | 14:46 |  |  | 14:45 | ～ | 14:46 |  |  | 14:45 | ～ | 14:46
| 14:46 | ～ | 14:47 |  |  | 14:46 | ～ | 14:47 |  |  | 14:46 | ～ | 14:47
| 14:47 | ～ | 14:48 |  |  | 14:47 | ～ | 14:48 |  |  | 14:47 | ～ | 14:48
| 14:48 | ～ | 14:49 |  |  | 14:48 | ～ | 14:49 |  |  | 14:48 | ～ | 14:49
| 14:49 | ～ | 14:50 |  |  | 14:49 | ～ | 14:50 |  |  | 14:49 | ～ | 14:50
| 14:50 | ～ | 14:51 |  |  | 14:50 | ～ | 14:51 |  |  | 14:50 | ～ | 14:51
| 14:51 | ～ | 14:52 |  |  | 14:51 | ～ | 14:52 |  |  | 14:51 | ～ | 14:52
| 14:52 | ～ | 14:53 |  |  | 14:52 | ～ | 14:53 |  |  | 14:52 | ～ | 14:53
| 14:53 | ～ | 14:54 |  |  | 14:53 | ～ | 14:54 |  |  | 14:53 | ～ | 14:54
| 14:54 | ～ | 14:55 |  |  | 14:54 | ～ | 14:55 |  |  | 14:54 | ～ | 14:55
| 14:55 | ～ | 14:56 |  |  | 14:55 | ～ | 14:56 |  |  | 14:55 | ～ | 14:56
| 14:56 | ～ | 14:57 |  |  | 14:56 | ～ | 14:57 |  |  | 14:56 | ～ | 14:57
| 14:57 | ～ | 14:58 |  |  | 14:57 | ～ | 14:58 |  |  | 14:57 | ～ | 14:58
| 14:58 | ～ | 14:59 |  |  | 14:58 | ～ | 14:59 |  |  | 14:58 | ～ | 14:59
| 14:59 | ～ | 15:00 |  |  | 14:59 | ～ | 15:00 |  |  | 14:59 | ～ | 15:00
様式 11-1
青字：記載例
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は試験開始1時間前までに広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを1分平均kWに換算して算出した 発電計画電力を 入力してください。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、1分平均kWは2,000×2=4000kWとなります。
○ （２）はサンプリング周期1分以内で取得したデータを1分kW値に換算して入力してください。
例）発電実績200kWh（1分値）の場合、1分平均kWは200÷1×60=12,000kWとなります。
○ （２）指令値または（３）指令量については、属地エリアの一般送配電事業者との接続方法により以下の通り入力をお願いいたします。 ＜簡易指令システム接続リソースの場合＞ 送信された指令における「到達時刻（指令量への到達を求める時刻）」が属する時間の欄に指令量または指令値を入力してください。 なお、到達時刻をゼロ秒とする指令の場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～18:00とする場合で、16:58に「到達時刻 : 17:15:00 指令量：2,000kW」とする指令、17:28に 「到達時刻 : 17:45:00 指令量：2,500kW」とする指令が行われ、その後指令が行われなかったときは、 17:15～17:16から17:44～17:45の欄まで指令量を2,000kW、17:45～17:46から17:59～18:00の欄まで2,500kWと入力
＜専用線オンライン接続リソースの場合＞
指令が送信された時刻が属する時間の欄に指令値を入力してください。 （取引会員が指令を受信した時刻ではないことに留意ください。） なお、ゼロ秒に指令を送信した場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～18:00とする場合で、17:50:00に出力500,000kWの指令、17:55:05に出力550,000kWの指令が送信された ときは、 17:50～17:51から17:54～17:55の欄まで指令値を500,000kW、17:55～17:56から17:59～18:00の欄まで550,000kWと入力
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の判断において調整力の
実働試験またはその一部を省略することがあります。
1,000kW以上の値を記載ください
指令量を記載ください
指令値の記載は不要です
簡易指令システム（出力変化量指令）
簡易指令システム（出力調整指令）
または専用線オンライン
を記載ください
記載例①：簡易指令かつ出力変化量指令
三次調整力①、二次調整力②

## 単独発電機単位（記載例②）
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
供出可能量（kW） |  |  | 200000
試験日 |  |  | 2021-04-01
実働試験対象時間 |  |  | 11:00 | ～ | 15:00
指令回線接続方法 |  |  | 専用線オンライン
休止時間 (分) （休止時間が必要な場合に記載）
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（1分平均kW値）【送電端値】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（1分平均kW値）【送電端値】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（1分平均kW値）【送電端値】
※簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
入力不要
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値 （kW） ※出力調整指令（数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－(1) | 指令量（kW） ※出力変化量 指令の場合
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:01 |  |  | 11:00 | ～ | 11:01 | 450250 | ー | 11:00 | ～ | 11:01 |  | ー
| 11:01 | ～ | 11:02 |  |  | 11:01 | ～ | 11:02 | 455200 |  | 11:01 | ～ | 11:02
| 11:02 | ～ | 11:03 |  |  | 11:02 | ～ | 11:03 | ・ |  | 11:02 | ～ | 11:03
| 11:03 | ～ | 11:04 |  |  | 11:03 | ～ | 11:04 | ・ |  | 11:03 | ～ | 11:04
| 11:04 | ～ | 11:05 |  |  | 11:04 | ～ | 11:05 | ・ |  | 11:04 | ～ | 11:05
| 11:05 | ～ | 11:06 |  |  | 11:05 | ～ | 11:06 |  |  | 11:05 | ～ | 11:06
| 11:06 | ～ | 11:07 |  |  | 11:06 | ～ | 11:07 |  |  | 11:06 | ～ | 11:07
| 11:07 | ～ | 11:08 |  |  | 11:07 | ～ | 11:08 |  |  | 11:07 | ～ | 11:08
| 11:08 | ～ | 11:09 |  |  | 11:08 | ～ | 11:09 |  |  | 11:08 | ～ | 11:09
| 11:09 | ～ | 11:10 |  |  | 11:09 | ～ | 11:10 |  |  | 11:09 | ～ | 11:10
| 11:10 | ～ | 11:11 |  |  | 11:10 | ～ | 11:11 |  |  | 11:10 | ～ | 11:11
| 11:11 | ～ | 11:12 |  |  | 11:11 | ～ | 11:12 |  |  | 11:11 | ～ | 11:12
| 11:12 | ～ | 11:13 |  |  | 11:12 | ～ | 11:13 |  |  | 11:12 | ～ | 11:13
| 11:13 | ～ | 11:14 |  |  | 11:13 | ～ | 11:14 |  |  | 11:13 | ～ | 11:14
| 11:14 | ～ | 11:15 |  |  | 11:14 | ～ | 11:15 |  |  | 11:14 | ～ | 11:15
| 11:15 | ～ | 11:16 |  |  | 11:15 | ～ | 11:16 |  |  | 11:15 | ～ | 11:16
| 11:16 | ～ | 11:17 |  |  | 11:16 | ～ | 11:17 |  |  | 11:16 | ～ | 11:17
| 11:17 | ～ | 11:18 |  |  | 11:17 | ～ | 11:18 |  |  | 11:17 | ～ | 11:18
| 11:18 | ～ | 11:19 |  |  | 11:18 | ～ | 11:19 |  |  | 11:18 | ～ | 11:19
| 11:19 | ～ | 11:20 |  |  | 11:19 | ～ | 11:20 |  |  | 11:19 | ～ | 11:20
| 11:20 | ～ | 11:21 |  |  | 11:20 | ～ | 11:21 |  |  | 11:20 | ～ | 11:21
| 11:21 | ～ | 11:22 |  |  | 11:21 | ～ | 11:22 |  |  | 11:21 | ～ | 11:22
| 11:22 | ～ | 11:23 |  |  | 11:22 | ～ | 11:23 |  |  | 11:22 | ～ | 11:23
| 11:23 | ～ | 11:24 |  |  | 11:23 | ～ | 11:24 |  |  | 11:23 | ～ | 11:24
| 11:24 | ～ | 11:25 |  |  | 11:24 | ～ | 11:25 |  |  | 11:24 | ～ | 11:25
| 11:25 | ～ | 11:26 |  |  | 11:25 | ～ | 11:26 |  |  | 11:25 | ～ | 11:26
| 11:26 | ～ | 11:27 |  |  | 11:26 | ～ | 11:27 |  |  | 11:26 | ～ | 11:27
| 11:27 | ～ | 11:28 |  |  | 11:27 | ～ | 11:28 |  |  | 11:27 | ～ | 11:28
| 11:28 | ～ | 11:29 |  |  | 11:28 | ～ | 11:29 |  |  | 11:28 | ～ | 11:29
| 11:29 | ～ | 11:30 |  |  | 11:29 | ～ | 11:30 |  |  | 11:29 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:31 |  |  | 11:30 | ～ | 11:31 |  |  | 11:30 | ～ | 11:31
| 11:31 | ～ | 11:32 |  |  | 11:31 | ～ | 11:32 |  |  | 11:31 | ～ | 11:32
| 11:32 | ～ | 11:33 |  |  | 11:32 | ～ | 11:33 |  |  | 11:32 | ～ | 11:33
| 11:33 | ～ | 11:34 |  |  | 11:33 | ～ | 11:34 |  |  | 11:33 | ～ | 11:34
| 11:34 | ～ | 11:35 |  |  | 11:34 | ～ | 11:35 |  |  | 11:34 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:36 |  |  | 11:35 | ～ | 11:36 |  |  | 11:35 | ～ | 11:36
| 11:36 | ～ | 11:37 |  |  | 11:36 | ～ | 11:37 |  |  | 11:36 | ～ | 11:37
| 11:37 | ～ | 11:38 |  |  | 11:37 | ～ | 11:38 |  |  | 11:37 | ～ | 11:38
| 11:38 | ～ | 11:39 |  |  | 11:38 | ～ | 11:39 |  |  | 11:38 | ～ | 11:39
| 11:39 | ～ | 11:40 |  |  | 11:39 | ～ | 11:40 |  |  | 11:39 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:41 |  |  | 11:40 | ～ | 11:41 |  |  | 11:40 | ～ | 11:41
| 11:41 | ～ | 11:42 |  |  | 11:41 | ～ | 11:42 |  |  | 11:41 | ～ | 11:42
| 11:42 | ～ | 11:43 |  |  | 11:42 | ～ | 11:43 |  |  | 11:42 | ～ | 11:43
| 11:43 | ～ | 11:44 |  |  | 11:43 | ～ | 11:44 |  |  | 11:43 | ～ | 11:44
| 11:44 | ～ | 11:45 |  |  | 11:44 | ～ | 11:45 |  |  | 11:44 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:46 |  |  | 11:45 | ～ | 11:46 |  |  | 11:45 | ～ | 11:46
| 11:46 | ～ | 11:47 |  |  | 11:46 | ～ | 11:47 |  |  | 11:46 | ～ | 11:47
| 11:47 | ～ | 11:48 |  |  | 11:47 | ～ | 11:48 |  |  | 11:47 | ～ | 11:48
| 11:48 | ～ | 11:49 |  |  | 11:48 | ～ | 11:49 |  |  | 11:48 | ～ | 11:49
| 11:49 | ～ | 11:50 |  |  | 11:49 | ～ | 11:50 |  |  | 11:49 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:51 |  |  | 11:50 | ～ | 11:51 |  |  | 11:50 | ～ | 11:51
| 11:51 | ～ | 11:52 |  |  | 11:51 | ～ | 11:52 |  |  | 11:51 | ～ | 11:52
| 11:52 | ～ | 11:53 |  |  | 11:52 | ～ | 11:53 |  |  | 11:52 | ～ | 11:53
| 11:53 | ～ | 11:54 |  |  | 11:53 | ～ | 11:54 |  |  | 11:53 | ～ | 11:54
| 11:54 | ～ | 11:55 |  |  | 11:54 | ～ | 11:55 |  |  | 11:54 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 11:56 |  |  | 11:55 | ～ | 11:56 |  |  | 11:55 | ～ | 11:56
| 11:56 | ～ | 11:57 |  |  | 11:56 | ～ | 11:57 |  |  | 11:56 | ～ | 11:57
| 11:57 | ～ | 11:58 |  |  | 11:57 | ～ | 11:58 |  |  | 11:57 | ～ | 11:58
| 11:58 | ～ | 11:59 |  |  | 11:58 | ～ | 11:59 |  |  | 11:58 | ～ | 11:59
| 11:59 | ～ | 12:00 |  |  | 11:59 | ～ | 12:00 |  |  | 11:59 | ～ | 12:00
審査対象ブロック（３時間） | 12:00 | ～ | 12:01 |  |  | 12:00 | ～ | 12:01 | 570220 | 570000 | 12:00 | ～ | 12:01
| 12:01 | ～ | 12:02 |  |  | 12:01 | ～ | 12:02 | 570230 | 570000 | 12:01 | ～ | 12:02
| 12:02 | ～ | 12:03 |  |  | 12:02 | ～ | 12:03 | ・ | ・ | 12:02 | ～ | 12:03
| 12:03 | ～ | 12:04 |  |  | 12:03 | ～ | 12:04 | ・ | ・ | 12:03 | ～ | 12:04
| 12:04 | ～ | 12:05 |  |  | 12:04 | ～ | 12:05 | ・ | ・ | 12:04 | ～ | 12:05
| 12:05 | ～ | 12:06 |  |  | 12:05 | ～ | 12:06 |  |  | 12:05 | ～ | 12:06
| 12:06 | ～ | 12:07 |  |  | 12:06 | ～ | 12:07 |  |  | 12:06 | ～ | 12:07
| 12:07 | ～ | 12:08 |  |  | 12:07 | ～ | 12:08 |  |  | 12:07 | ～ | 12:08
| 12:08 | ～ | 12:09 |  |  | 12:08 | ～ | 12:09 |  |  | 12:08 | ～ | 12:09
| 12:09 | ～ | 12:10 |  |  | 12:09 | ～ | 12:10 |  |  | 12:09 | ～ | 12:10
| 12:10 | ～ | 12:11 |  |  | 12:10 | ～ | 12:11 |  |  | 12:10 | ～ | 12:11
| 12:11 | ～ | 12:12 |  |  | 12:11 | ～ | 12:12 |  |  | 12:11 | ～ | 12:12
| 12:12 | ～ | 12:13 |  |  | 12:12 | ～ | 12:13 |  |  | 12:12 | ～ | 12:13
| 12:13 | ～ | 12:14 |  |  | 12:13 | ～ | 12:14 |  |  | 12:13 | ～ | 12:14
| 12:14 | ～ | 12:15 |  |  | 12:14 | ～ | 12:15 |  |  | 12:14 | ～ | 12:15
| 12:15 | ～ | 12:16 |  |  | 12:15 | ～ | 12:16 |  |  | 12:15 | ～ | 12:16
| 12:16 | ～ | 12:17 |  |  | 12:16 | ～ | 12:17 |  |  | 12:16 | ～ | 12:17
| 12:17 | ～ | 12:18 |  |  | 12:17 | ～ | 12:18 |  |  | 12:17 | ～ | 12:18
| 12:18 | ～ | 12:19 |  |  | 12:18 | ～ | 12:19 |  |  | 12:18 | ～ | 12:19
| 12:19 | ～ | 12:20 |  |  | 12:19 | ～ | 12:20 |  |  | 12:19 | ～ | 12:20
| 12:20 | ～ | 12:21 |  |  | 12:20 | ～ | 12:21 |  |  | 12:20 | ～ | 12:21
| 12:21 | ～ | 12:22 |  |  | 12:21 | ～ | 12:22 |  |  | 12:21 | ～ | 12:22
| 12:22 | ～ | 12:23 |  |  | 12:22 | ～ | 12:23 |  |  | 12:22 | ～ | 12:23
| 12:23 | ～ | 12:24 |  |  | 12:23 | ～ | 12:24 |  |  | 12:23 | ～ | 12:24
| 12:24 | ～ | 12:25 |  |  | 12:24 | ～ | 12:25 |  |  | 12:24 | ～ | 12:25
| 12:25 | ～ | 12:26 |  |  | 12:25 | ～ | 12:26 |  |  | 12:25 | ～ | 12:26
| 12:26 | ～ | 12:27 |  |  | 12:26 | ～ | 12:27 |  |  | 12:26 | ～ | 12:27
| 12:27 | ～ | 12:28 |  |  | 12:27 | ～ | 12:28 |  |  | 12:27 | ～ | 12:28
| 12:28 | ～ | 12:29 |  |  | 12:28 | ～ | 12:29 |  |  | 12:28 | ～ | 12:29
| 12:29 | ～ | 12:30 |  |  | 12:29 | ～ | 12:30 |  |  | 12:29 | ～ | 12:30
| 12:30 | ～ | 12:31 |  |  | 12:30 | ～ | 12:31 |  |  | 12:30 | ～ | 12:31
| 12:31 | ～ | 12:32 |  |  | 12:31 | ～ | 12:32 |  |  | 12:31 | ～ | 12:32
| 12:32 | ～ | 12:33 |  |  | 12:32 | ～ | 12:33 |  |  | 12:32 | ～ | 12:33
| 12:33 | ～ | 12:34 |  |  | 12:33 | ～ | 12:34 |  |  | 12:33 | ～ | 12:34
| 12:34 | ～ | 12:35 |  |  | 12:34 | ～ | 12:35 |  |  | 12:34 | ～ | 12:35
| 12:35 | ～ | 12:36 |  |  | 12:35 | ～ | 12:36 |  |  | 12:35 | ～ | 12:36
| 12:36 | ～ | 12:37 |  |  | 12:36 | ～ | 12:37 |  |  | 12:36 | ～ | 12:37
| 12:37 | ～ | 12:38 |  |  | 12:37 | ～ | 12:38 |  |  | 12:37 | ～ | 12:38
| 12:38 | ～ | 12:39 |  |  | 12:38 | ～ | 12:39 |  |  | 12:38 | ～ | 12:39
| 12:39 | ～ | 12:40 |  |  | 12:39 | ～ | 12:40 |  |  | 12:39 | ～ | 12:40
| 12:40 | ～ | 12:41 |  |  | 12:40 | ～ | 12:41 |  |  | 12:40 | ～ | 12:41
| 12:41 | ～ | 12:42 |  |  | 12:41 | ～ | 12:42 |  |  | 12:41 | ～ | 12:42
| 12:42 | ～ | 12:43 |  |  | 12:42 | ～ | 12:43 |  |  | 12:42 | ～ | 12:43
| 12:43 | ～ | 12:44 |  |  | 12:43 | ～ | 12:44 |  |  | 12:43 | ～ | 12:44
| 12:44 | ～ | 12:45 |  |  | 12:44 | ～ | 12:45 |  |  | 12:44 | ～ | 12:45
| 12:45 | ～ | 12:46 |  |  | 12:45 | ～ | 12:46 |  |  | 12:45 | ～ | 12:46
| 12:46 | ～ | 12:47 |  |  | 12:46 | ～ | 12:47 |  |  | 12:46 | ～ | 12:47
| 12:47 | ～ | 12:48 |  |  | 12:47 | ～ | 12:48 |  |  | 12:47 | ～ | 12:48
| 12:48 | ～ | 12:49 |  |  | 12:48 | ～ | 12:49 |  |  | 12:48 | ～ | 12:49
| 12:49 | ～ | 12:50 |  |  | 12:49 | ～ | 12:50 |  |  | 12:49 | ～ | 12:50
| 12:50 | ～ | 12:51 |  |  | 12:50 | ～ | 12:51 |  |  | 12:50 | ～ | 12:51
| 12:51 | ～ | 12:52 |  |  | 12:51 | ～ | 12:52 |  |  | 12:51 | ～ | 12:52
| 12:52 | ～ | 12:53 |  |  | 12:52 | ～ | 12:53 |  |  | 12:52 | ～ | 12:53
| 12:53 | ～ | 12:54 |  |  | 12:53 | ～ | 12:54 |  |  | 12:53 | ～ | 12:54
| 12:54 | ～ | 12:55 |  |  | 12:54 | ～ | 12:55 |  |  | 12:54 | ～ | 12:55
| 12:55 | ～ | 12:56 |  |  | 12:55 | ～ | 12:56 |  |  | 12:55 | ～ | 12:56
| 12:56 | ～ | 12:57 |  |  | 12:56 | ～ | 12:57 |  |  | 12:56 | ～ | 12:57
| 12:57 | ～ | 12:58 |  |  | 12:57 | ～ | 12:58 |  |  | 12:57 | ～ | 12:58
| 12:58 | ～ | 12:59 |  |  | 12:58 | ～ | 12:59 |  |  | 12:58 | ～ | 12:59
| 12:59 | ～ | 13:00 |  |  | 12:59 | ～ | 13:00 |  |  | 12:59 | ～ | 13:00
| 13:00 | ～ | 13:01 |  |  | 13:00 | ～ | 13:01 |  |  | 13:00 | ～ | 13:01
| 13:01 | ～ | 13:02 |  |  | 13:01 | ～ | 13:02 |  |  | 13:01 | ～ | 13:02
| 13:02 | ～ | 13:03 |  |  | 13:02 | ～ | 13:03 |  |  | 13:02 | ～ | 13:03
| 13:03 | ～ | 13:04 |  |  | 13:03 | ～ | 13:04 |  |  | 13:03 | ～ | 13:04
| 13:04 | ～ | 13:05 |  |  | 13:04 | ～ | 13:05 |  |  | 13:04 | ～ | 13:05
| 13:05 | ～ | 13:06 |  |  | 13:05 | ～ | 13:06 |  |  | 13:05 | ～ | 13:06
| 13:06 | ～ | 13:07 |  |  | 13:06 | ～ | 13:07 |  |  | 13:06 | ～ | 13:07
| 13:07 | ～ | 13:08 |  |  | 13:07 | ～ | 13:08 |  |  | 13:07 | ～ | 13:08
| 13:08 | ～ | 13:09 |  |  | 13:08 | ～ | 13:09 |  |  | 13:08 | ～ | 13:09
| 13:09 | ～ | 13:10 |  |  | 13:09 | ～ | 13:10 |  |  | 13:09 | ～ | 13:10
| 13:10 | ～ | 13:11 |  |  | 13:10 | ～ | 13:11 |  |  | 13:10 | ～ | 13:11
| 13:11 | ～ | 13:12 |  |  | 13:11 | ～ | 13:12 |  |  | 13:11 | ～ | 13:12
| 13:12 | ～ | 13:13 |  |  | 13:12 | ～ | 13:13 |  |  | 13:12 | ～ | 13:13
| 13:13 | ～ | 13:14 |  |  | 13:13 | ～ | 13:14 |  |  | 13:13 | ～ | 13:14
| 13:14 | ～ | 13:15 |  |  | 13:14 | ～ | 13:15 |  |  | 13:14 | ～ | 13:15
| 13:15 | ～ | 13:16 |  |  | 13:15 | ～ | 13:16 |  |  | 13:15 | ～ | 13:16
| 13:16 | ～ | 13:17 |  |  | 13:16 | ～ | 13:17 |  |  | 13:16 | ～ | 13:17
| 13:17 | ～ | 13:18 |  |  | 13:17 | ～ | 13:18 |  |  | 13:17 | ～ | 13:18
| 13:18 | ～ | 13:19 |  |  | 13:18 | ～ | 13:19 |  |  | 13:18 | ～ | 13:19
| 13:19 | ～ | 13:20 |  |  | 13:19 | ～ | 13:20 |  |  | 13:19 | ～ | 13:20
| 13:20 | ～ | 13:21 |  |  | 13:20 | ～ | 13:21 |  |  | 13:20 | ～ | 13:21
| 13:21 | ～ | 13:22 |  |  | 13:21 | ～ | 13:22 |  |  | 13:21 | ～ | 13:22
| 13:22 | ～ | 13:23 |  |  | 13:22 | ～ | 13:23 |  |  | 13:22 | ～ | 13:23
| 13:23 | ～ | 13:24 |  |  | 13:23 | ～ | 13:24 |  |  | 13:23 | ～ | 13:24
| 13:24 | ～ | 13:25 |  |  | 13:24 | ～ | 13:25 |  |  | 13:24 | ～ | 13:25
| 13:25 | ～ | 13:26 |  |  | 13:25 | ～ | 13:26 |  |  | 13:25 | ～ | 13:26
| 13:26 | ～ | 13:27 |  |  | 13:26 | ～ | 13:27 |  |  | 13:26 | ～ | 13:27
| 13:27 | ～ | 13:28 |  |  | 13:27 | ～ | 13:28 |  |  | 13:27 | ～ | 13:28
| 13:28 | ～ | 13:29 |  |  | 13:28 | ～ | 13:29 |  |  | 13:28 | ～ | 13:29
| 13:29 | ～ | 13:30 |  |  | 13:29 | ～ | 13:30 |  |  | 13:29 | ～ | 13:30
| 13:30 | ～ | 13:31 |  |  | 13:30 | ～ | 13:31 |  |  | 13:30 | ～ | 13:31
| 13:31 | ～ | 13:32 |  |  | 13:31 | ～ | 13:32 |  |  | 13:31 | ～ | 13:32
| 13:32 | ～ | 13:33 |  |  | 13:32 | ～ | 13:33 |  |  | 13:32 | ～ | 13:33
| 13:33 | ～ | 13:34 |  |  | 13:33 | ～ | 13:34 |  |  | 13:33 | ～ | 13:34
| 13:34 | ～ | 13:35 |  |  | 13:34 | ～ | 13:35 |  |  | 13:34 | ～ | 13:35
| 13:35 | ～ | 13:36 |  |  | 13:35 | ～ | 13:36 |  |  | 13:35 | ～ | 13:36
| 13:36 | ～ | 13:37 |  |  | 13:36 | ～ | 13:37 |  |  | 13:36 | ～ | 13:37
| 13:37 | ～ | 13:38 |  |  | 13:37 | ～ | 13:38 |  |  | 13:37 | ～ | 13:38
| 13:38 | ～ | 13:39 |  |  | 13:38 | ～ | 13:39 |  |  | 13:38 | ～ | 13:39
| 13:39 | ～ | 13:40 |  |  | 13:39 | ～ | 13:40 |  |  | 13:39 | ～ | 13:40
| 13:40 | ～ | 13:41 |  |  | 13:40 | ～ | 13:41 |  |  | 13:40 | ～ | 13:41
| 13:41 | ～ | 13:42 |  |  | 13:41 | ～ | 13:42 |  |  | 13:41 | ～ | 13:42
| 13:42 | ～ | 13:43 |  |  | 13:42 | ～ | 13:43 |  |  | 13:42 | ～ | 13:43
| 13:43 | ～ | 13:44 |  |  | 13:43 | ～ | 13:44 |  |  | 13:43 | ～ | 13:44
| 13:44 | ～ | 13:45 |  |  | 13:44 | ～ | 13:45 |  |  | 13:44 | ～ | 13:45
| 13:45 | ～ | 13:46 |  |  | 13:45 | ～ | 13:46 |  |  | 13:45 | ～ | 13:46
| 13:46 | ～ | 13:47 |  |  | 13:46 | ～ | 13:47 |  |  | 13:46 | ～ | 13:47
| 13:47 | ～ | 13:48 |  |  | 13:47 | ～ | 13:48 |  |  | 13:47 | ～ | 13:48
| 13:48 | ～ | 13:49 |  |  | 13:48 | ～ | 13:49 |  |  | 13:48 | ～ | 13:49
| 13:49 | ～ | 13:50 |  |  | 13:49 | ～ | 13:50 |  |  | 13:49 | ～ | 13:50
| 13:50 | ～ | 13:51 |  |  | 13:50 | ～ | 13:51 |  |  | 13:50 | ～ | 13:51
| 13:51 | ～ | 13:52 |  |  | 13:51 | ～ | 13:52 |  |  | 13:51 | ～ | 13:52
| 13:52 | ～ | 13:53 |  |  | 13:52 | ～ | 13:53 |  |  | 13:52 | ～ | 13:53
| 13:53 | ～ | 13:54 |  |  | 13:53 | ～ | 13:54 |  |  | 13:53 | ～ | 13:54
| 13:54 | ～ | 13:55 |  |  | 13:54 | ～ | 13:55 |  |  | 13:54 | ～ | 13:55
| 13:55 | ～ | 13:56 |  |  | 13:55 | ～ | 13:56 |  |  | 13:55 | ～ | 13:56
| 13:56 | ～ | 13:57 |  |  | 13:56 | ～ | 13:57 |  |  | 13:56 | ～ | 13:57
| 13:57 | ～ | 13:58 |  |  | 13:57 | ～ | 13:58 |  |  | 13:57 | ～ | 13:58
| 13:58 | ～ | 13:59 |  |  | 13:58 | ～ | 13:59 |  |  | 13:58 | ～ | 13:59
| 13:59 | ～ | 14:00 |  |  | 13:59 | ～ | 14:00 |  |  | 13:59 | ～ | 14:00
| 14:00 | ～ | 14:01 |  |  | 14:00 | ～ | 14:01 |  |  | 14:00 | ～ | 14:01
| 14:01 | ～ | 14:02 |  |  | 14:01 | ～ | 14:02 |  |  | 14:01 | ～ | 14:02
| 14:02 | ～ | 14:03 |  |  | 14:02 | ～ | 14:03 |  |  | 14:02 | ～ | 14:03
| 14:03 | ～ | 14:04 |  |  | 14:03 | ～ | 14:04 |  |  | 14:03 | ～ | 14:04
| 14:04 | ～ | 14:05 |  |  | 14:04 | ～ | 14:05 |  |  | 14:04 | ～ | 14:05
| 14:05 | ～ | 14:06 |  |  | 14:05 | ～ | 14:06 |  |  | 14:05 | ～ | 14:06
| 14:06 | ～ | 14:07 |  |  | 14:06 | ～ | 14:07 |  |  | 14:06 | ～ | 14:07
| 14:07 | ～ | 14:08 |  |  | 14:07 | ～ | 14:08 |  |  | 14:07 | ～ | 14:08
| 14:08 | ～ | 14:09 |  |  | 14:08 | ～ | 14:09 |  |  | 14:08 | ～ | 14:09
| 14:09 | ～ | 14:10 |  |  | 14:09 | ～ | 14:10 |  |  | 14:09 | ～ | 14:10
| 14:10 | ～ | 14:11 |  |  | 14:10 | ～ | 14:11 |  |  | 14:10 | ～ | 14:11
| 14:11 | ～ | 14:12 |  |  | 14:11 | ～ | 14:12 |  |  | 14:11 | ～ | 14:12
| 14:12 | ～ | 14:13 |  |  | 14:12 | ～ | 14:13 |  |  | 14:12 | ～ | 14:13
| 14:13 | ～ | 14:14 |  |  | 14:13 | ～ | 14:14 |  |  | 14:13 | ～ | 14:14
| 14:14 | ～ | 14:15 |  |  | 14:14 | ～ | 14:15 |  |  | 14:14 | ～ | 14:15
| 14:15 | ～ | 14:16 |  |  | 14:15 | ～ | 14:16 |  |  | 14:15 | ～ | 14:16
| 14:16 | ～ | 14:17 |  |  | 14:16 | ～ | 14:17 |  |  | 14:16 | ～ | 14:17
| 14:17 | ～ | 14:18 |  |  | 14:17 | ～ | 14:18 |  |  | 14:17 | ～ | 14:18
| 14:18 | ～ | 14:19 |  |  | 14:18 | ～ | 14:19 |  |  | 14:18 | ～ | 14:19
| 14:19 | ～ | 14:20 |  |  | 14:19 | ～ | 14:20 |  |  | 14:19 | ～ | 14:20
| 14:20 | ～ | 14:21 |  |  | 14:20 | ～ | 14:21 |  |  | 14:20 | ～ | 14:21
| 14:21 | ～ | 14:22 |  |  | 14:21 | ～ | 14:22 |  |  | 14:21 | ～ | 14:22
| 14:22 | ～ | 14:23 |  |  | 14:22 | ～ | 14:23 |  |  | 14:22 | ～ | 14:23
| 14:23 | ～ | 14:24 |  |  | 14:23 | ～ | 14:24 |  |  | 14:23 | ～ | 14:24
| 14:24 | ～ | 14:25 |  |  | 14:24 | ～ | 14:25 |  |  | 14:24 | ～ | 14:25
| 14:25 | ～ | 14:26 |  |  | 14:25 | ～ | 14:26 |  |  | 14:25 | ～ | 14:26
| 14:26 | ～ | 14:27 |  |  | 14:26 | ～ | 14:27 |  |  | 14:26 | ～ | 14:27
| 14:27 | ～ | 14:28 |  |  | 14:27 | ～ | 14:28 |  |  | 14:27 | ～ | 14:28
| 14:28 | ～ | 14:29 |  |  | 14:28 | ～ | 14:29 |  |  | 14:28 | ～ | 14:29
| 14:29 | ～ | 14:30 |  |  | 14:29 | ～ | 14:30 |  |  | 14:29 | ～ | 14:30
| 14:30 | ～ | 14:31 |  |  | 14:30 | ～ | 14:31 |  |  | 14:30 | ～ | 14:31
| 14:31 | ～ | 14:32 |  |  | 14:31 | ～ | 14:32 |  |  | 14:31 | ～ | 14:32
| 14:32 | ～ | 14:33 |  |  | 14:32 | ～ | 14:33 |  |  | 14:32 | ～ | 14:33
| 14:33 | ～ | 14:34 |  |  | 14:33 | ～ | 14:34 |  |  | 14:33 | ～ | 14:34
| 14:34 | ～ | 14:35 |  |  | 14:34 | ～ | 14:35 |  |  | 14:34 | ～ | 14:35
| 14:35 | ～ | 14:36 |  |  | 14:35 | ～ | 14:36 |  |  | 14:35 | ～ | 14:36
| 14:36 | ～ | 14:37 |  |  | 14:36 | ～ | 14:37 |  |  | 14:36 | ～ | 14:37
| 14:37 | ～ | 14:38 |  |  | 14:37 | ～ | 14:38 |  |  | 14:37 | ～ | 14:38
| 14:38 | ～ | 14:39 |  |  | 14:38 | ～ | 14:39 |  |  | 14:38 | ～ | 14:39
| 14:39 | ～ | 14:40 |  |  | 14:39 | ～ | 14:40 |  |  | 14:39 | ～ | 14:40
| 14:40 | ～ | 14:41 |  |  | 14:40 | ～ | 14:41 |  |  | 14:40 | ～ | 14:41
| 14:41 | ～ | 14:42 |  |  | 14:41 | ～ | 14:42 |  |  | 14:41 | ～ | 14:42
| 14:42 | ～ | 14:43 |  |  | 14:42 | ～ | 14:43 |  |  | 14:42 | ～ | 14:43
| 14:43 | ～ | 14:44 |  |  | 14:43 | ～ | 14:44 |  |  | 14:43 | ～ | 14:44
| 14:44 | ～ | 14:45 |  |  | 14:44 | ～ | 14:45 |  |  | 14:44 | ～ | 14:45
| 14:45 | ～ | 14:46 |  |  | 14:45 | ～ | 14:46 |  |  | 14:45 | ～ | 14:46
| 14:46 | ～ | 14:47 |  |  | 14:46 | ～ | 14:47 |  |  | 14:46 | ～ | 14:47
| 14:47 | ～ | 14:48 |  |  | 14:47 | ～ | 14:48 |  |  | 14:47 | ～ | 14:48
| 14:48 | ～ | 14:49 |  |  | 14:48 | ～ | 14:49 |  |  | 14:48 | ～ | 14:49
| 14:49 | ～ | 14:50 |  |  | 14:49 | ～ | 14:50 |  |  | 14:49 | ～ | 14:50
| 14:50 | ～ | 14:51 |  |  | 14:50 | ～ | 14:51 |  |  | 14:50 | ～ | 14:51
| 14:51 | ～ | 14:52 |  |  | 14:51 | ～ | 14:52 |  |  | 14:51 | ～ | 14:52
| 14:52 | ～ | 14:53 |  |  | 14:52 | ～ | 14:53 |  |  | 14:52 | ～ | 14:53
| 14:53 | ～ | 14:54 |  |  | 14:53 | ～ | 14:54 |  |  | 14:53 | ～ | 14:54
| 14:54 | ～ | 14:55 |  |  | 14:54 | ～ | 14:55 |  |  | 14:54 | ～ | 14:55
| 14:55 | ～ | 14:56 |  |  | 14:55 | ～ | 14:56 |  |  | 14:55 | ～ | 14:56
| 14:56 | ～ | 14:57 |  |  | 14:56 | ～ | 14:57 |  |  | 14:56 | ～ | 14:57
| 14:57 | ～ | 14:58 |  |  | 14:57 | ～ | 14:58 |  |  | 14:57 | ～ | 14:58
| 14:58 | ～ | 14:59 |  |  | 14:58 | ～ | 14:59 |  |  | 14:58 | ～ | 14:59
| 14:59 | ～ | 15:00 |  |  | 14:59 | ～ | 15:00 |  |  | 14:59 | ～ | 15:00
様式 11-1
青字：記載例
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は試験開始1時間前までに広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを1分平均kWに換算して算出した 発電計画電力を 入力してください。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、1分平均kWは2,000×2=4000kWとなります。
○ （２）はサンプリング周期1分以内で取得したデータを1分kW値に換算して入力してください。
例）発電実績200kWh（1分値）の場合、1分平均kWは200÷1×60=12,000kWとなります。
○ （２）指令値または（３）指令量については、属地エリアの一般送配電事業者との接続方法により以下の通り入力をお願いいたします。 ＜簡易指令システム接続リソースの場合＞ 送信された指令における「到達時刻（指令量への到達を求める時刻）」が属する時間の欄に指令量または指令値を入力してください。 なお、到達時刻をゼロ秒とする指令の場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～18:00とする場合で、16:58に「到達時刻 : 17:15:00 指令量：2,000kW」とする指令、17:28に 「到達時刻 : 17:45:00 指令量：2,500kW」とする指令が行われ、その後指令が行われなかったときは、 17:15～17:16から17:44～17:45の欄まで指令量を2,000kW、17:45～17:46から17:59～18:00の欄まで2,500kWと入力
＜専用線オンライン接続リソースの場合＞
指令が送信された時刻が属する時間の欄に指令値を入力してください。 （取引会員が指令を受信した時刻ではないことに留意ください。） なお、ゼロ秒に指令を送信した場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～18:00とする場合で、17:50:00に出力500,000kWの指令、17:55:05に出力550,000kWの指令が送信された ときは、 17:50～17:51から17:54～17:55の欄まで指令値を500,000kW、17:55～17:56から17:59～18:00の欄まで550,000kWと入力
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の判断において調整力の
実働試験またはその一部を省略する ことがあります。
指令量の記載は不要です
指令値を記載ください
発電計画電力の記載は 不要です
簡易指令システム（出力変化量指令）、簡易指令システム（出力調整指令）または専用線オンライン
を記載ください
記載例②：簡易指令かつ出力調整指令、または専用線
三次調整力①、二次調整力②
1,000kW以上の値を記載ください