## @単独発電機単位
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
供出可能量（kW）
試験日
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 1:30
指令回線接続方法
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（1分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（1分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（1分平均kW値）【送電端】
※簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
入力不要
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値 （kW） ※出力調整指令（数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－(1) | 指令量（kW） ※出力変化量 指令の場合
審査前１時間 | 0:00 | ～ | 0:01 |  |  | 0:00 | ～ | 0:01 |  | ー | 0:00 | ～ | 0:01 |  | ー
| 0:01 | ～ | 0:02 |  |  | 0:01 | ～ | 0:02 |  |  | 0:01 | ～ | 0:02
| 0:02 | ～ | 0:03 |  |  | 0:02 | ～ | 0:03 |  |  | 0:02 | ～ | 0:03
| 0:03 | ～ | 0:04 |  |  | 0:03 | ～ | 0:04 |  |  | 0:03 | ～ | 0:04
| 0:04 | ～ | 0:05 |  |  | 0:04 | ～ | 0:05 |  |  | 0:04 | ～ | 0:05
| 0:05 | ～ | 0:06 |  |  | 0:05 | ～ | 0:06 |  |  | 0:05 | ～ | 0:06
| 0:06 | ～ | 0:07 |  |  | 0:06 | ～ | 0:07 |  |  | 0:06 | ～ | 0:07
| 0:07 | ～ | 0:08 |  |  | 0:07 | ～ | 0:08 |  |  | 0:07 | ～ | 0:08
| 0:08 | ～ | 0:09 |  |  | 0:08 | ～ | 0:09 |  |  | 0:08 | ～ | 0:09
| 0:09 | ～ | 0:10 |  |  | 0:09 | ～ | 0:10 |  |  | 0:09 | ～ | 0:10
| 0:10 | ～ | 0:11 |  |  | 0:10 | ～ | 0:11 |  |  | 0:10 | ～ | 0:11
| 0:11 | ～ | 0:12 |  |  | 0:11 | ～ | 0:12 |  |  | 0:11 | ～ | 0:12
| 0:12 | ～ | 0:13 |  |  | 0:12 | ～ | 0:13 |  |  | 0:12 | ～ | 0:13
| 0:13 | ～ | 0:14 |  |  | 0:13 | ～ | 0:14 |  |  | 0:13 | ～ | 0:14
| 0:14 | ～ | 0:15 |  |  | 0:14 | ～ | 0:15 |  |  | 0:14 | ～ | 0:15
| 0:15 | ～ | 0:16 |  |  | 0:15 | ～ | 0:16 |  |  | 0:15 | ～ | 0:16
| 0:16 | ～ | 0:17 |  |  | 0:16 | ～ | 0:17 |  |  | 0:16 | ～ | 0:17
| 0:17 | ～ | 0:18 |  |  | 0:17 | ～ | 0:18 |  |  | 0:17 | ～ | 0:18
| 0:18 | ～ | 0:19 |  |  | 0:18 | ～ | 0:19 |  |  | 0:18 | ～ | 0:19
| 0:19 | ～ | 0:20 |  |  | 0:19 | ～ | 0:20 |  |  | 0:19 | ～ | 0:20
| 0:20 | ～ | 0:21 |  |  | 0:20 | ～ | 0:21 |  |  | 0:20 | ～ | 0:21
| 0:21 | ～ | 0:22 |  |  | 0:21 | ～ | 0:22 |  |  | 0:21 | ～ | 0:22
| 0:22 | ～ | 0:23 |  |  | 0:22 | ～ | 0:23 |  |  | 0:22 | ～ | 0:23
| 0:23 | ～ | 0:24 |  |  | 0:23 | ～ | 0:24 |  |  | 0:23 | ～ | 0:24
| 0:24 | ～ | 0:25 |  |  | 0:24 | ～ | 0:25 |  |  | 0:24 | ～ | 0:25
| 0:25 | ～ | 0:26 |  |  | 0:25 | ～ | 0:26 |  |  | 0:25 | ～ | 0:26
| 0:26 | ～ | 0:27 |  |  | 0:26 | ～ | 0:27 |  |  | 0:26 | ～ | 0:27
| 0:27 | ～ | 0:28 |  |  | 0:27 | ～ | 0:28 |  |  | 0:27 | ～ | 0:28
| 0:28 | ～ | 0:29 |  |  | 0:28 | ～ | 0:29 |  |  | 0:28 | ～ | 0:29
| 0:29 | ～ | 0:30 |  |  | 0:29 | ～ | 0:30 |  |  | 0:29 | ～ | 0:30
| 0:30 | ～ | 0:31 |  |  | 0:30 | ～ | 0:31 |  |  | 0:30 | ～ | 0:31
| 0:31 | ～ | 0:32 |  |  | 0:31 | ～ | 0:32 |  |  | 0:31 | ～ | 0:32
| 0:32 | ～ | 0:33 |  |  | 0:32 | ～ | 0:33 |  |  | 0:32 | ～ | 0:33
| 0:33 | ～ | 0:34 |  |  | 0:33 | ～ | 0:34 |  |  | 0:33 | ～ | 0:34
| 0:34 | ～ | 0:35 |  |  | 0:34 | ～ | 0:35 |  |  | 0:34 | ～ | 0:35
| 0:35 | ～ | 0:36 |  |  | 0:35 | ～ | 0:36 |  |  | 0:35 | ～ | 0:36
| 0:36 | ～ | 0:37 |  |  | 0:36 | ～ | 0:37 |  |  | 0:36 | ～ | 0:37
| 0:37 | ～ | 0:38 |  |  | 0:37 | ～ | 0:38 |  |  | 0:37 | ～ | 0:38
| 0:38 | ～ | 0:39 |  |  | 0:38 | ～ | 0:39 |  |  | 0:38 | ～ | 0:39
| 0:39 | ～ | 0:40 |  |  | 0:39 | ～ | 0:40 |  |  | 0:39 | ～ | 0:40
| 0:40 | ～ | 0:41 |  |  | 0:40 | ～ | 0:41 |  |  | 0:40 | ～ | 0:41
| 0:41 | ～ | 0:42 |  |  | 0:41 | ～ | 0:42 |  |  | 0:41 | ～ | 0:42
| 0:42 | ～ | 0:43 |  |  | 0:42 | ～ | 0:43 |  |  | 0:42 | ～ | 0:43
| 0:43 | ～ | 0:44 |  |  | 0:43 | ～ | 0:44 |  |  | 0:43 | ～ | 0:44
| 0:44 | ～ | 0:45 |  |  | 0:44 | ～ | 0:45 |  |  | 0:44 | ～ | 0:45
| 0:45 | ～ | 0:46 |  |  | 0:45 | ～ | 0:46 |  |  | 0:45 | ～ | 0:46
| 0:46 | ～ | 0:47 |  |  | 0:46 | ～ | 0:47 |  |  | 0:46 | ～ | 0:47
| 0:47 | ～ | 0:48 |  |  | 0:47 | ～ | 0:48 |  |  | 0:47 | ～ | 0:48
| 0:48 | ～ | 0:49 |  |  | 0:48 | ～ | 0:49 |  |  | 0:48 | ～ | 0:49
| 0:49 | ～ | 0:50 |  |  | 0:49 | ～ | 0:50 |  |  | 0:49 | ～ | 0:50
| 0:50 | ～ | 0:51 |  |  | 0:50 | ～ | 0:51 |  |  | 0:50 | ～ | 0:51
| 0:51 | ～ | 0:52 |  |  | 0:51 | ～ | 0:52 |  |  | 0:51 | ～ | 0:52
| 0:52 | ～ | 0:53 |  |  | 0:52 | ～ | 0:53 |  |  | 0:52 | ～ | 0:53
| 0:53 | ～ | 0:54 |  |  | 0:53 | ～ | 0:54 |  |  | 0:53 | ～ | 0:54
| 0:54 | ～ | 0:55 |  |  | 0:54 | ～ | 0:55 |  |  | 0:54 | ～ | 0:55
| 0:55 | ～ | 0:56 |  |  | 0:55 | ～ | 0:56 |  |  | 0:55 | ～ | 0:56
| 0:56 | ～ | 0:57 |  |  | 0:56 | ～ | 0:57 |  |  | 0:56 | ～ | 0:57
| 0:57 | ～ | 0:58 |  |  | 0:57 | ～ | 0:58 |  |  | 0:57 | ～ | 0:58
| 0:58 | ～ | 0:59 |  |  | 0:58 | ～ | 0:59 |  |  | 0:58 | ～ | 0:59
| 0:59 | ～ | 1:00 |  |  | 0:59 | ～ | 1:00 |  |  | 0:59 | ～ | 1:00
審査対象（３０分） | 1:00 | ～ | 1:01 |  |  | 1:00 | ～ | 1:01 |  |  | 1:00 | ～ | 1:01
| 1:01 | ～ | 1:02 |  |  | 1:01 | ～ | 1:02 |  |  | 1:01 | ～ | 1:02
| 1:02 | ～ | 1:03 |  |  | 1:02 | ～ | 1:03 |  |  | 1:02 | ～ | 1:03
| 1:03 | ～ | 1:04 |  |  | 1:03 | ～ | 1:04 |  |  | 1:03 | ～ | 1:04
| 1:04 | ～ | 1:05 |  |  | 1:04 | ～ | 1:05 |  |  | 1:04 | ～ | 1:05
| 1:05 | ～ | 1:06 |  |  | 1:05 | ～ | 1:06 |  |  | 1:05 | ～ | 1:06
| 1:06 | ～ | 1:07 |  |  | 1:06 | ～ | 1:07 |  |  | 1:06 | ～ | 1:07
| 1:07 | ～ | 1:08 |  |  | 1:07 | ～ | 1:08 |  |  | 1:07 | ～ | 1:08
| 1:08 | ～ | 1:09 |  |  | 1:08 | ～ | 1:09 |  |  | 1:08 | ～ | 1:09
| 1:09 | ～ | 1:10 |  |  | 1:09 | ～ | 1:10 |  |  | 1:09 | ～ | 1:10
| 1:10 | ～ | 1:11 |  |  | 1:10 | ～ | 1:11 |  |  | 1:10 | ～ | 1:11
| 1:11 | ～ | 1:12 |  |  | 1:11 | ～ | 1:12 |  |  | 1:11 | ～ | 1:12
| 1:12 | ～ | 1:13 |  |  | 1:12 | ～ | 1:13 |  |  | 1:12 | ～ | 1:13
| 1:13 | ～ | 1:14 |  |  | 1:13 | ～ | 1:14 |  |  | 1:13 | ～ | 1:14
| 1:14 | ～ | 1:15 |  |  | 1:14 | ～ | 1:15 |  |  | 1:14 | ～ | 1:15
| 1:15 | ～ | 1:16 |  |  | 1:15 | ～ | 1:16 |  |  | 1:15 | ～ | 1:16
| 1:16 | ～ | 1:17 |  |  | 1:16 | ～ | 1:17 |  |  | 1:16 | ～ | 1:17
| 1:17 | ～ | 1:18 |  |  | 1:17 | ～ | 1:18 |  |  | 1:17 | ～ | 1:18
| 1:18 | ～ | 1:19 |  |  | 1:18 | ～ | 1:19 |  |  | 1:18 | ～ | 1:19
| 1:19 | ～ | 1:20 |  |  | 1:19 | ～ | 1:20 |  |  | 1:19 | ～ | 1:20
| 1:20 | ～ | 1:21 |  |  | 1:20 | ～ | 1:21 |  |  | 1:20 | ～ | 1:21
| 1:21 | ～ | 1:22 |  |  | 1:21 | ～ | 1:22 |  |  | 1:21 | ～ | 1:22
| 1:22 | ～ | 1:23 |  |  | 1:22 | ～ | 1:23 |  |  | 1:22 | ～ | 1:23
| 1:23 | ～ | 1:24 |  |  | 1:23 | ～ | 1:24 |  |  | 1:23 | ～ | 1:24
| 1:24 | ～ | 1:25 |  |  | 1:24 | ～ | 1:25 |  |  | 1:24 | ～ | 1:25
| 1:25 | ～ | 1:26 |  |  | 1:25 | ～ | 1:26 |  |  | 1:25 | ～ | 1:26
| 1:26 | ～ | 1:27 |  |  | 1:26 | ～ | 1:27 |  |  | 1:26 | ～ | 1:27
| 1:27 | ～ | 1:28 |  |  | 1:27 | ～ | 1:28 |  |  | 1:27 | ～ | 1:28
| 1:28 | ～ | 1:29 |  |  | 1:28 | ～ | 1:29 |  |  | 1:28 | ～ | 1:29
| 1:29 | ～ | 1:30 |  |  | 1:29 | ～ | 1:30 |  |  | 1:29 | ～ | 1:30
様式 11-1-1
三次調整力①、二次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は試験開始1時間前までに広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを1分平均kWに換算して算出した 発電計画電力を 入力してください。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、1分平均kWは2,000×2=4000kWとなります。
○ （２）はサンプリング周期1分以内で取得したデータを1分kW値に換算して入力してください。
例）発電実績200kWh（1分値）の場合、1分平均kWは200÷1×60=12,000kWとなります。
○ （２）指令値または（３）指令量については、属地エリアの一般送配電事業者との接続方法により以下の通り入力をお願いいたします。 ＜簡易指令システム接続リソースの場合＞ 送信された指令における「到達時刻（指令量への到達を求める時刻）」が属する時間の欄に指令量または指令値を入力してください。 なお、到達時刻をゼロ秒とする指令の場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～15:30とし、二次調整力②の場合で、15:08に「到達時刻 : 15:15:00 指令量：2,000kW」とする指令、15:18に 「到達時刻 : 15:25:00 指令量：2,500kW」とする指令が行われ、その後指令が行われなかったときは、 15:15～15:16から15:24～15:25の欄まで指令量を2,000kW、15:25～15:26から15:29～15:30の欄まで2,500kWと入力
＜専用線オンライン接続リソースの場合＞
指令が送信された時刻が属する時間の欄に指令値を入力してください。 （取引会員が指令を受信した時刻ではないことに留意ください。） なお、ゼロ秒に指令を送信した場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～15:30とする場合で、15:20:00に出力500,000kWの指令、15:25:05に出力550,000kWの指令が送信された ときは、 15:20～15:21から15:24～15:25の欄まで指令値を500,000kW、15:25～15:26から15:29～15:30の欄まで550,000kWと入力
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の判断において調整力の
実働試験またはその一部を省略することがあります。
（取引開始が2026年3月14日以降の実需給を対象とする場合）

## @単独発電機単位_記載例①
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
供出可能量（kW） |  |  | 10000
試験日 |  |  | 2026-03-14
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 12:30
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（1分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（1分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（1分平均kW値）【送電端】
※簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
入力不要
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値 （kW） ※出力調整指令（数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－(1) | 指令量（kW） ※出力変化量 指令の場合
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:01 | 20000 |  | 11:00 | ～ | 11:01 | 20100 | ー | 11:00 | ～ | 11:01 | 100 | ー
| 11:01 | ～ | 11:02 | 20000 |  | 11:01 | ～ | 11:02 | 20050 |  | 11:01 | ～ | 11:02 | 50
| 11:02 | ～ | 11:03 | ・ |  | 11:02 | ～ | 11:03 | ・ |  | 11:02 | ～ | 11:03 | ・
| 11:03 | ～ | 11:04 | ・ |  | 11:03 | ～ | 11:04 | ・ |  | 11:03 | ～ | 11:04 | ・
| 11:04 | ～ | 11:05 | ・ |  | 11:04 | ～ | 11:05 | ・ |  | 11:04 | ～ | 11:05 | ・
| 11:05 | ～ | 11:06 |  |  | 11:05 | ～ | 11:06 |  |  | 11:05 | ～ | 11:06
| 11:06 | ～ | 11:07 |  |  | 11:06 | ～ | 11:07 |  |  | 11:06 | ～ | 11:07
| 11:07 | ～ | 11:08 |  |  | 11:07 | ～ | 11:08 |  |  | 11:07 | ～ | 11:08
| 11:08 | ～ | 11:09 |  |  | 11:08 | ～ | 11:09 |  |  | 11:08 | ～ | 11:09
| 11:09 | ～ | 11:10 |  |  | 11:09 | ～ | 11:10 |  |  | 11:09 | ～ | 11:10
| 11:10 | ～ | 11:11 |  |  | 11:10 | ～ | 11:11 |  |  | 11:10 | ～ | 11:11
| 11:11 | ～ | 11:12 |  |  | 11:11 | ～ | 11:12 |  |  | 11:11 | ～ | 11:12
| 11:12 | ～ | 11:13 |  |  | 11:12 | ～ | 11:13 |  |  | 11:12 | ～ | 11:13
| 11:13 | ～ | 11:14 |  |  | 11:13 | ～ | 11:14 |  |  | 11:13 | ～ | 11:14
| 11:14 | ～ | 11:15 |  |  | 11:14 | ～ | 11:15 |  |  | 11:14 | ～ | 11:15
| 11:15 | ～ | 11:16 |  |  | 11:15 | ～ | 11:16 |  |  | 11:15 | ～ | 11:16
| 11:16 | ～ | 11:17 |  |  | 11:16 | ～ | 11:17 |  |  | 11:16 | ～ | 11:17
| 11:17 | ～ | 11:18 |  |  | 11:17 | ～ | 11:18 |  |  | 11:17 | ～ | 11:18
| 11:18 | ～ | 11:19 |  |  | 11:18 | ～ | 11:19 |  |  | 11:18 | ～ | 11:19
| 11:19 | ～ | 11:20 |  |  | 11:19 | ～ | 11:20 |  |  | 11:19 | ～ | 11:20
| 11:20 | ～ | 11:21 |  |  | 11:20 | ～ | 11:21 |  |  | 11:20 | ～ | 11:21
| 11:21 | ～ | 11:22 |  |  | 11:21 | ～ | 11:22 |  |  | 11:21 | ～ | 11:22
| 11:22 | ～ | 11:23 |  |  | 11:22 | ～ | 11:23 |  |  | 11:22 | ～ | 11:23
| 11:23 | ～ | 11:24 |  |  | 11:23 | ～ | 11:24 |  |  | 11:23 | ～ | 11:24
| 11:24 | ～ | 11:25 |  |  | 11:24 | ～ | 11:25 |  |  | 11:24 | ～ | 11:25
| 11:25 | ～ | 11:26 |  |  | 11:25 | ～ | 11:26 |  |  | 11:25 | ～ | 11:26
| 11:26 | ～ | 11:27 |  |  | 11:26 | ～ | 11:27 |  |  | 11:26 | ～ | 11:27
| 11:27 | ～ | 11:28 |  |  | 11:27 | ～ | 11:28 |  |  | 11:27 | ～ | 11:28
| 11:28 | ～ | 11:29 |  |  | 11:28 | ～ | 11:29 |  |  | 11:28 | ～ | 11:29
| 11:29 | ～ | 11:30 |  |  | 11:29 | ～ | 11:30 |  |  | 11:29 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:31 |  |  | 11:30 | ～ | 11:31 |  |  | 11:30 | ～ | 11:31
| 11:31 | ～ | 11:32 |  |  | 11:31 | ～ | 11:32 |  |  | 11:31 | ～ | 11:32
| 11:32 | ～ | 11:33 |  |  | 11:32 | ～ | 11:33 |  |  | 11:32 | ～ | 11:33
| 11:33 | ～ | 11:34 |  |  | 11:33 | ～ | 11:34 |  |  | 11:33 | ～ | 11:34
| 11:34 | ～ | 11:35 |  |  | 11:34 | ～ | 11:35 |  |  | 11:34 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:36 |  |  | 11:35 | ～ | 11:36 |  |  | 11:35 | ～ | 11:36
| 11:36 | ～ | 11:37 |  |  | 11:36 | ～ | 11:37 |  |  | 11:36 | ～ | 11:37
| 11:37 | ～ | 11:38 |  |  | 11:37 | ～ | 11:38 |  |  | 11:37 | ～ | 11:38
| 11:38 | ～ | 11:39 |  |  | 11:38 | ～ | 11:39 |  |  | 11:38 | ～ | 11:39
| 11:39 | ～ | 11:40 |  |  | 11:39 | ～ | 11:40 |  |  | 11:39 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:41 |  |  | 11:40 | ～ | 11:41 |  |  | 11:40 | ～ | 11:41
| 11:41 | ～ | 11:42 |  |  | 11:41 | ～ | 11:42 |  |  | 11:41 | ～ | 11:42
| 11:42 | ～ | 11:43 |  |  | 11:42 | ～ | 11:43 |  |  | 11:42 | ～ | 11:43
| 11:43 | ～ | 11:44 |  |  | 11:43 | ～ | 11:44 |  |  | 11:43 | ～ | 11:44
| 11:44 | ～ | 11:45 |  |  | 11:44 | ～ | 11:45 |  |  | 11:44 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:46 |  |  | 11:45 | ～ | 11:46 |  |  | 11:45 | ～ | 11:46
| 11:46 | ～ | 11:47 |  |  | 11:46 | ～ | 11:47 |  |  | 11:46 | ～ | 11:47
| 11:47 | ～ | 11:48 |  |  | 11:47 | ～ | 11:48 |  |  | 11:47 | ～ | 11:48
| 11:48 | ～ | 11:49 |  |  | 11:48 | ～ | 11:49 |  |  | 11:48 | ～ | 11:49
| 11:49 | ～ | 11:50 |  |  | 11:49 | ～ | 11:50 |  |  | 11:49 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:51 |  |  | 11:50 | ～ | 11:51 |  |  | 11:50 | ～ | 11:51
| 11:51 | ～ | 11:52 |  |  | 11:51 | ～ | 11:52 |  |  | 11:51 | ～ | 11:52
| 11:52 | ～ | 11:53 |  |  | 11:52 | ～ | 11:53 |  |  | 11:52 | ～ | 11:53
| 11:53 | ～ | 11:54 |  |  | 11:53 | ～ | 11:54 |  |  | 11:53 | ～ | 11:54
| 11:54 | ～ | 11:55 |  |  | 11:54 | ～ | 11:55 |  |  | 11:54 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 11:56 |  |  | 11:55 | ～ | 11:56 |  |  | 11:55 | ～ | 11:56
| 11:56 | ～ | 11:57 |  |  | 11:56 | ～ | 11:57 |  |  | 11:56 | ～ | 11:57
| 11:57 | ～ | 11:58 |  |  | 11:57 | ～ | 11:58 |  |  | 11:57 | ～ | 11:58
| 11:58 | ～ | 11:59 |  |  | 11:58 | ～ | 11:59 |  |  | 11:58 | ～ | 11:59
| 11:59 | ～ | 12:00 |  |  | 11:59 | ～ | 12:00 |  |  | 11:59 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:01 | 20000 |  | 12:00 | ～ | 12:01 | 20010 |  | 12:00 | ～ | 12:01 | 10 | ー
| 12:01 | ～ | 12:02 | 20000 |  | 12:01 | ～ | 12:02 | 20050 |  | 12:01 | ～ | 12:02 | 50
| 12:02 | ～ | 12:03 | ・ |  | 12:02 | ～ | 12:03 | ・ |  | 12:02 | ～ | 12:03 | ・
| 12:03 | ～ | 12:04 | ・ |  | 12:03 | ～ | 12:04 | ・ |  | 12:03 | ～ | 12:04 | ・
| 12:04 | ～ | 12:05 | ・ |  | 12:04 | ～ | 12:05 | ・ |  | 12:04 | ～ | 12:05 | ・
| 12:05 | ～ | 12:06 |  |  | 12:05 | ～ | 12:06 |  |  | 12:05 | ～ | 12:06
| 12:06 | ～ | 12:07 |  |  | 12:06 | ～ | 12:07 |  |  | 12:06 | ～ | 12:07
| 12:07 | ～ | 12:08 |  |  | 12:07 | ～ | 12:08 |  |  | 12:07 | ～ | 12:08
| 12:08 | ～ | 12:09 |  |  | 12:08 | ～ | 12:09 |  |  | 12:08 | ～ | 12:09
| 12:09 | ～ | 12:10 |  |  | 12:09 | ～ | 12:10 |  |  | 12:09 | ～ | 12:10
| 12:10 | ～ | 12:11 |  |  | 12:10 | ～ | 12:11 |  |  | 12:10 | ～ | 12:11
| 12:11 | ～ | 12:12 |  |  | 12:11 | ～ | 12:12 |  |  | 12:11 | ～ | 12:12
| 12:12 | ～ | 12:13 |  |  | 12:12 | ～ | 12:13 |  |  | 12:12 | ～ | 12:13
| 12:13 | ～ | 12:14 |  |  | 12:13 | ～ | 12:14 |  |  | 12:13 | ～ | 12:14
| 12:14 | ～ | 12:15 |  |  | 12:14 | ～ | 12:15 |  |  | 12:14 | ～ | 12:15
| 12:15 | ～ | 12:16 | 20000 |  | 12:15 | ～ | 12:16 | 29500 |  | 12:15 | ～ | 12:16 | 9500 | 10000
| 12:16 | ～ | 12:17 | 20000 |  | 12:16 | ～ | 12:17 | 29550 |  | 12:16 | ～ | 12:17 | 9550 | 10000
| 12:17 | ～ | 12:18 | ・ |  | 12:17 | ～ | 12:18 | ・ |  | 12:17 | ～ | 12:18 | ・ | ・
| 12:18 | ～ | 12:19 | ・ |  | 12:18 | ～ | 12:19 | ・ |  | 12:18 | ～ | 12:19 | ・ | ・
| 12:19 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:19 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:19 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:21 |  |  | 12:20 | ～ | 12:21 |  |  | 12:20 | ～ | 12:21
| 12:21 | ～ | 12:22 |  |  | 12:21 | ～ | 12:22 |  |  | 12:21 | ～ | 12:22
| 12:22 | ～ | 12:23 |  |  | 12:22 | ～ | 12:23 |  |  | 12:22 | ～ | 12:23
| 12:23 | ～ | 12:24 |  |  | 12:23 | ～ | 12:24 |  |  | 12:23 | ～ | 12:24
| 12:24 | ～ | 12:25 |  |  | 12:24 | ～ | 12:25 |  |  | 12:24 | ～ | 12:25
| 12:25 | ～ | 12:26 |  |  | 12:25 | ～ | 12:26 |  |  | 12:25 | ～ | 12:26
| 12:26 | ～ | 12:27 |  |  | 12:26 | ～ | 12:27 |  |  | 12:26 | ～ | 12:27
| 12:27 | ～ | 12:28 |  |  | 12:27 | ～ | 12:28 |  |  | 12:27 | ～ | 12:28
| 12:28 | ～ | 12:29 |  |  | 12:28 | ～ | 12:29 |  |  | 12:28 | ～ | 12:29
| 12:29 | ～ | 12:30 |  |  | 12:29 | ～ | 12:30 |  |  | 12:29 | ～ | 12:30
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は試験開始1時間前までに広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを1分平均kWに換算して算出した 発電計画電力を 入力してください。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、1分平均kWは2,000×2=4000kWとなります。
○ （２）はサンプリング周期1分以内で取得したデータを1分kW値に換算して入力してください。
例）発電実績200kWh（1分値）の場合、1分平均kWは200÷1×60=12,000kWとなります。
○ （２）指令値または（３）指令量については、属地エリアの一般送配電事業者との接続方法により以下の通り入力をお願いいたします。 ＜簡易指令システム接続リソースの場合＞ 送信された指令における「到達時刻（指令量への到達を求める時刻）」が属する時間の欄に指令量または指令値を入力してください。 なお、到達時刻をゼロ秒とする指令の場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～15:30とし、二次調整力②の場合で、15:08に「到達時刻 : 15:15:00 指令量：2,000kW」とする指令、15:18に 「到達時刻 : 15:25:00 指令量：2,500kW」とする指令が行われ、その後指令が行われなかったときは、 15:15～15:16から15:24～15:25の欄まで指令量を2,000kW、15:25～15:26から15:29～15:30の欄まで2,500kWと入力
＜専用線オンライン接続リソースの場合＞
指令が送信された時刻が属する時間の欄に指令値を入力してください。 （取引会員が指令を受信した時刻ではないことに留意ください。） なお、ゼロ秒に指令を送信した場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～15:30とする場合で、15:20:00に出力500,000kWの指令、15:25:05に出力550,000kWの指令が送信された ときは、 15:20～15:21から15:24～15:25の欄まで指令値を500,000kW、15:25～15:26から15:29～15:30の欄まで550,000kWと入力
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の判断において調整力の
実働試験またはその一部を省略することがあります。
様式 11-1-1
青字：記載例
1,000kW以上の値を記載ください
指令量を記載ください
指令値の記載は不要です
簡易指令システム（出力変化量指令）
簡易指令システム（出力調整指令）
または専用線オンライン
を記載ください
記載例①：簡易指令かつ出力変化量指令
三次調整力①、二次調整力②
（取引開始が2026年3月14日以降の実需給を対象とする場合）

## @単独発電機単位_記載例②
【単独発電機単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
供出可能量（kW） |  |  | 200000
試験日 |  |  | 2026-03-14
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 12:30
指令回線接続方法 |  |  | 専用線オンライン
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい
※簡易指令システム接続かつ出力変化量指令を選択する場合は
（１）発電計画電力、（２）発電実績、（３）指令量を
入力下さい
簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
（２）発電実績・指令値を入力下さい
（１）発電計画電力（1分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績・指令値（1分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（1分平均kW値）【送電端】
※簡易指令システム接続かつ出力調整指令（数値指令）を
選択する場合、または専用線オンライン接続の場合は
入力不要
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 指令値 （kW） ※出力調整指令（数値指令）の 場合 | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)－(1) | 指令量（kW） ※出力変化量 指令の場合
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:01 |  |  | 11:00 | ～ | 11:01 | 450250 | ー | 11:00 | ～ | 11:01 |  | ー
| 11:01 | ～ | 11:02 |  |  | 11:01 | ～ | 11:02 | 455200 |  | 11:01 | ～ | 11:02
| 11:02 | ～ | 11:03 |  |  | 11:02 | ～ | 11:03 | ・ |  | 11:02 | ～ | 11:03
| 11:03 | ～ | 11:04 |  |  | 11:03 | ～ | 11:04 | ・ |  | 11:03 | ～ | 11:04
| 11:04 | ～ | 11:05 |  |  | 11:04 | ～ | 11:05 | ・ |  | 11:04 | ～ | 11:05
| 11:05 | ～ | 11:06 |  |  | 11:05 | ～ | 11:06 |  |  | 11:05 | ～ | 11:06
| 11:06 | ～ | 11:07 |  |  | 11:06 | ～ | 11:07 |  |  | 11:06 | ～ | 11:07
| 11:07 | ～ | 11:08 |  |  | 11:07 | ～ | 11:08 |  |  | 11:07 | ～ | 11:08
| 11:08 | ～ | 11:09 |  |  | 11:08 | ～ | 11:09 |  |  | 11:08 | ～ | 11:09
| 11:09 | ～ | 11:10 |  |  | 11:09 | ～ | 11:10 |  |  | 11:09 | ～ | 11:10
| 11:10 | ～ | 11:11 |  |  | 11:10 | ～ | 11:11 |  |  | 11:10 | ～ | 11:11
| 11:11 | ～ | 11:12 |  |  | 11:11 | ～ | 11:12 |  |  | 11:11 | ～ | 11:12
| 11:12 | ～ | 11:13 |  |  | 11:12 | ～ | 11:13 |  |  | 11:12 | ～ | 11:13
| 11:13 | ～ | 11:14 |  |  | 11:13 | ～ | 11:14 |  |  | 11:13 | ～ | 11:14
| 11:14 | ～ | 11:15 |  |  | 11:14 | ～ | 11:15 |  |  | 11:14 | ～ | 11:15
| 11:15 | ～ | 11:16 |  |  | 11:15 | ～ | 11:16 |  |  | 11:15 | ～ | 11:16
| 11:16 | ～ | 11:17 |  |  | 11:16 | ～ | 11:17 |  |  | 11:16 | ～ | 11:17
| 11:17 | ～ | 11:18 |  |  | 11:17 | ～ | 11:18 |  |  | 11:17 | ～ | 11:18
| 11:18 | ～ | 11:19 |  |  | 11:18 | ～ | 11:19 |  |  | 11:18 | ～ | 11:19
| 11:19 | ～ | 11:20 |  |  | 11:19 | ～ | 11:20 |  |  | 11:19 | ～ | 11:20
| 11:20 | ～ | 11:21 |  |  | 11:20 | ～ | 11:21 |  |  | 11:20 | ～ | 11:21
| 11:21 | ～ | 11:22 |  |  | 11:21 | ～ | 11:22 |  |  | 11:21 | ～ | 11:22
| 11:22 | ～ | 11:23 |  |  | 11:22 | ～ | 11:23 |  |  | 11:22 | ～ | 11:23
| 11:23 | ～ | 11:24 |  |  | 11:23 | ～ | 11:24 |  |  | 11:23 | ～ | 11:24
| 11:24 | ～ | 11:25 |  |  | 11:24 | ～ | 11:25 |  |  | 11:24 | ～ | 11:25
| 11:25 | ～ | 11:26 |  |  | 11:25 | ～ | 11:26 |  |  | 11:25 | ～ | 11:26
| 11:26 | ～ | 11:27 |  |  | 11:26 | ～ | 11:27 |  |  | 11:26 | ～ | 11:27
| 11:27 | ～ | 11:28 |  |  | 11:27 | ～ | 11:28 |  |  | 11:27 | ～ | 11:28
| 11:28 | ～ | 11:29 |  |  | 11:28 | ～ | 11:29 |  |  | 11:28 | ～ | 11:29
| 11:29 | ～ | 11:30 |  |  | 11:29 | ～ | 11:30 |  |  | 11:29 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:31 |  |  | 11:30 | ～ | 11:31 |  |  | 11:30 | ～ | 11:31
| 11:31 | ～ | 11:32 |  |  | 11:31 | ～ | 11:32 |  |  | 11:31 | ～ | 11:32
| 11:32 | ～ | 11:33 |  |  | 11:32 | ～ | 11:33 |  |  | 11:32 | ～ | 11:33
| 11:33 | ～ | 11:34 |  |  | 11:33 | ～ | 11:34 |  |  | 11:33 | ～ | 11:34
| 11:34 | ～ | 11:35 |  |  | 11:34 | ～ | 11:35 |  |  | 11:34 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:36 |  |  | 11:35 | ～ | 11:36 |  |  | 11:35 | ～ | 11:36
| 11:36 | ～ | 11:37 |  |  | 11:36 | ～ | 11:37 |  |  | 11:36 | ～ | 11:37
| 11:37 | ～ | 11:38 |  |  | 11:37 | ～ | 11:38 |  |  | 11:37 | ～ | 11:38
| 11:38 | ～ | 11:39 |  |  | 11:38 | ～ | 11:39 |  |  | 11:38 | ～ | 11:39
| 11:39 | ～ | 11:40 |  |  | 11:39 | ～ | 11:40 |  |  | 11:39 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:41 |  |  | 11:40 | ～ | 11:41 |  |  | 11:40 | ～ | 11:41
| 11:41 | ～ | 11:42 |  |  | 11:41 | ～ | 11:42 |  |  | 11:41 | ～ | 11:42
| 11:42 | ～ | 11:43 |  |  | 11:42 | ～ | 11:43 |  |  | 11:42 | ～ | 11:43
| 11:43 | ～ | 11:44 |  |  | 11:43 | ～ | 11:44 |  |  | 11:43 | ～ | 11:44
| 11:44 | ～ | 11:45 |  |  | 11:44 | ～ | 11:45 |  |  | 11:44 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:46 |  |  | 11:45 | ～ | 11:46 |  |  | 11:45 | ～ | 11:46
| 11:46 | ～ | 11:47 |  |  | 11:46 | ～ | 11:47 |  |  | 11:46 | ～ | 11:47
| 11:47 | ～ | 11:48 |  |  | 11:47 | ～ | 11:48 |  |  | 11:47 | ～ | 11:48
| 11:48 | ～ | 11:49 |  |  | 11:48 | ～ | 11:49 |  |  | 11:48 | ～ | 11:49
| 11:49 | ～ | 11:50 |  |  | 11:49 | ～ | 11:50 |  |  | 11:49 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:51 |  |  | 11:50 | ～ | 11:51 |  |  | 11:50 | ～ | 11:51
| 11:51 | ～ | 11:52 |  |  | 11:51 | ～ | 11:52 |  |  | 11:51 | ～ | 11:52
| 11:52 | ～ | 11:53 |  |  | 11:52 | ～ | 11:53 |  |  | 11:52 | ～ | 11:53
| 11:53 | ～ | 11:54 |  |  | 11:53 | ～ | 11:54 |  |  | 11:53 | ～ | 11:54
| 11:54 | ～ | 11:55 |  |  | 11:54 | ～ | 11:55 |  |  | 11:54 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 11:56 |  |  | 11:55 | ～ | 11:56 |  |  | 11:55 | ～ | 11:56
| 11:56 | ～ | 11:57 |  |  | 11:56 | ～ | 11:57 |  |  | 11:56 | ～ | 11:57
| 11:57 | ～ | 11:58 |  |  | 11:57 | ～ | 11:58 |  |  | 11:57 | ～ | 11:58
| 11:58 | ～ | 11:59 |  |  | 11:58 | ～ | 11:59 |  |  | 11:58 | ～ | 11:59
| 11:59 | ～ | 12:00 |  |  | 11:59 | ～ | 12:00 |  |  | 11:59 | ～ | 12:00
審査対象（３０分） | 12:00 | ～ | 12:01 |  |  | 12:00 | ～ | 12:01 | 570220 | 570000 | 12:00 | ～ | 12:01
| 12:01 | ～ | 12:02 |  |  | 12:01 | ～ | 12:02 | 570230 | 570000 | 12:01 | ～ | 12:02
| 12:02 | ～ | 12:03 |  |  | 12:02 | ～ | 12:03 | ・ | ・ | 12:02 | ～ | 12:03
| 12:03 | ～ | 12:04 |  |  | 12:03 | ～ | 12:04 | ・ | ・ | 12:03 | ～ | 12:04
| 12:04 | ～ | 12:05 |  |  | 12:04 | ～ | 12:05 | ・ | ・ | 12:04 | ～ | 12:05
| 12:05 | ～ | 12:06 |  |  | 12:05 | ～ | 12:06 |  |  | 12:05 | ～ | 12:06
| 12:06 | ～ | 12:07 |  |  | 12:06 | ～ | 12:07 |  |  | 12:06 | ～ | 12:07
| 12:07 | ～ | 12:08 |  |  | 12:07 | ～ | 12:08 |  |  | 12:07 | ～ | 12:08
| 12:08 | ～ | 12:09 |  |  | 12:08 | ～ | 12:09 |  |  | 12:08 | ～ | 12:09
| 12:09 | ～ | 12:10 |  |  | 12:09 | ～ | 12:10 |  |  | 12:09 | ～ | 12:10
| 12:10 | ～ | 12:11 |  |  | 12:10 | ～ | 12:11 |  |  | 12:10 | ～ | 12:11
| 12:11 | ～ | 12:12 |  |  | 12:11 | ～ | 12:12 |  |  | 12:11 | ～ | 12:12
| 12:12 | ～ | 12:13 |  |  | 12:12 | ～ | 12:13 |  |  | 12:12 | ～ | 12:13
| 12:13 | ～ | 12:14 |  |  | 12:13 | ～ | 12:14 |  |  | 12:13 | ～ | 12:14
| 12:14 | ～ | 12:15 |  |  | 12:14 | ～ | 12:15 |  |  | 12:14 | ～ | 12:15
| 12:15 | ～ | 12:16 |  |  | 12:15 | ～ | 12:16 |  |  | 12:15 | ～ | 12:16
| 12:16 | ～ | 12:17 |  |  | 12:16 | ～ | 12:17 |  |  | 12:16 | ～ | 12:17
| 12:17 | ～ | 12:18 |  |  | 12:17 | ～ | 12:18 |  |  | 12:17 | ～ | 12:18
| 12:18 | ～ | 12:19 |  |  | 12:18 | ～ | 12:19 |  |  | 12:18 | ～ | 12:19
| 12:19 | ～ | 12:20 |  |  | 12:19 | ～ | 12:20 |  |  | 12:19 | ～ | 12:20
| 12:20 | ～ | 12:21 |  |  | 12:20 | ～ | 12:21 |  |  | 12:20 | ～ | 12:21
| 12:21 | ～ | 12:22 |  |  | 12:21 | ～ | 12:22 |  |  | 12:21 | ～ | 12:22
| 12:22 | ～ | 12:23 |  |  | 12:22 | ～ | 12:23 |  |  | 12:22 | ～ | 12:23
| 12:23 | ～ | 12:24 |  |  | 12:23 | ～ | 12:24 |  |  | 12:23 | ～ | 12:24
| 12:24 | ～ | 12:25 |  |  | 12:24 | ～ | 12:25 |  |  | 12:24 | ～ | 12:25
| 12:25 | ～ | 12:26 |  |  | 12:25 | ～ | 12:26 |  |  | 12:25 | ～ | 12:26
| 12:26 | ～ | 12:27 |  |  | 12:26 | ～ | 12:27 |  |  | 12:26 | ～ | 12:27
| 12:27 | ～ | 12:28 |  |  | 12:27 | ～ | 12:28 |  |  | 12:27 | ～ | 12:28
| 12:28 | ～ | 12:29 |  |  | 12:28 | ～ | 12:29 |  |  | 12:28 | ～ | 12:29
| 12:29 | ～ | 12:30 |  |  | 12:29 | ～ | 12:30 |  |  | 12:29 | ～ | 12:30
（作成にあたっての留意事項）
○ （１）は試験開始1時間前までに広域機関に提出いただいた発電計画の30分kWhを1分平均kWに換算して算出した 発電計画電力を 入力してください。
例）発電計画 2,000kWh（30分値）の場合、1分平均kWは2,000×2=4000kWとなります。
○ （２）はサンプリング周期1分以内で取得したデータを1分kW値に換算して入力してください。
例）発電実績200kWh（1分値）の場合、1分平均kWは200÷1×60=12,000kWとなります。
○ （２）指令値または（３）指令量については、属地エリアの一般送配電事業者との接続方法により以下の通り入力をお願いいたします。 ＜簡易指令システム接続リソースの場合＞ 送信された指令における「到達時刻（指令量への到達を求める時刻）」が属する時間の欄に指令量または指令値を入力してください。 なお、到達時刻をゼロ秒とする指令の場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～15:30とし、二次調整力②の場合で、15:08に「到達時刻 : 15:15:00 指令量：2,000kW」とする指令、15:18に 「到達時刻 : 15:25:00 指令量：2,500kW」とする指令が行われ、その後指令が行われなかったときは、 15:15～15:16から15:24～15:25の欄まで指令量を2,000kW、15:25～15:26から15:29～15:30の欄まで2,500kWと入力
＜専用線オンライン接続リソースの場合＞
指令が送信された時刻が属する時間の欄に指令値を入力してください。 （取引会員が指令を受信した時刻ではないことに留意ください。） なお、ゼロ秒に指令を送信した場合、その時刻から開始する時間の欄に入力してください。 例） 試験対象時間を15:00～15:30とする場合で、15:20:00に出力500,000kWの指令、15:25:05に出力550,000kWの指令が送信された ときは、 15:20～15:21から15:24～15:25の欄まで指令値を500,000kW、15:25～15:26から15:29～15:30の欄まで550,000kWと入力
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、属地エリアの一般送配電事業者の判断において調整力の
実働試験またはその一部を省略することがあります。
様式 11-1-1
青字：記載例
指令量の記載は不要です
指令値を記載ください
発電計画電力の記載は 不要です
簡易指令システム（出力変化量指令）、簡易指令システム（出力調整指令）または専用線オンライン
を記載ください
記載例②：簡易指令かつ出力調整指令、または専用線
三次調整力①、二次調整力②
1,000kW以上の値を記載ください
（取引開始が2026年3月14日以降の実需給を対象とする場合）